## Formularz asortymentowo-cenowy
Zał. 1A Formularz asortymentowo - cenowy (Dzierżawa aparatów do hemodiafiltracji oraz dostawa płynów to terapii nerkozastępczych na 36 m-cy)
Część I. Płyny i materiały eksploatacyjne (akcesoria i części zużywalne nie będące płynami) do oferowanego aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemodiafiltracji) na 36 m-cy | [10 empty] | opcja 30%:
L.p. | Rodzaj asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto całości danego asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto całości danego asortymentu (zł) | Nazwa handlowa i nr kat. producenta | Producent | Ilość dodatkowa (w ramach prawa opcji) | wartość netto opcji | wartość brutto opcji
[5 empty] | (kol.D x kol. E) |  | (kol.F x kol.G%) | (kol. F + kol. H)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M
1. | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | worek | 110 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 | 0
2. | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | op. | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
3. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 i 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm (do wyboru) | szt. | 115 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 35 | 0 | 0
4. | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 lub 4 mmol/l; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol/l; wodorowęglan 20 mmol/l; magnez 0,75 lub 1 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l | szt. | 2250 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 675 | 0 | 0
5. | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji w dwukomorowych workach 5,0 l buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas 2 lub 3 lub 4 mmol/l; wieloelektrolitowy | szt. | 950 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 285 | 0 | 0
6. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmafiltrem o pow. 0,6 m2 | zest. | 75 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0
7. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | zest. | 32 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
8. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | zest. | 80 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | 0
9. | 4 % Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach po 1500 ml | worek | 900 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 270 | 0 | 0
10. | Dwuwodny chlorek wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach po 1500 ml | worek | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 75 | 0 | 0
11. | 46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml (op. a 20 szt) | op. | 6 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
RAZEM (część I) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Część II. Dzierżawa aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemodiafiltracji) na 36 m-ce
Nazwa |  | jm | ilość | Cena netto dzierżawy na 1 m-c | Wartość netto dzierżawy na 36 m-cy (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto dzierżawy na 36 m-cy (zł) |  |  | ilość dzierżawy (opcja) | wartość netto | wartość brutto
[5 empty] | (kol.3 x kol. 4) |  | (kol.F x kol.G%) | (kol. 5 + kol. 7)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dzierżawa 2 szt. aparatów do hemodiafiltracji: model………… Producent…….* |  | m-c | 36 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0
Ogółem wartość oferty (Część I. + Część II.) |  | 5: 0; 6: x; 7: 0; 8: 0 |  |  | Razem wartość opcji: | 0 | 0
* Zaoferowanego i spełniającego wszystkie parametry graniczne zawarte w formularzu parametrów techniczno-funkcjonalnych aparatu (zał.)
Uwaga! Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
Niniejszy Formularz asortymentowo-cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu ani poprawieniu (z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy PZP). Nie dołączenie do oferty niniejszego dokumentu, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymogów SIWZ.

## Zał.Parametry techniczne aparat
| Zał. do Formularza asortymentowo-cenowego |  |  | SPZOZ_NT.DZP.241.07.24
Szczegółowy opis wymaganych parametrów techniczno - funkcjonalnych aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych (hemodiafiltracji)
Aparat do hemodiafiltracji winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową wydzierżawianego aparatu.
W poniższej części Załącznika "1A" do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnach zatytułowanych"Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE" oraz "Oferowane parametry"
Określenie TAK" zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. "Wartość graniczna" oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny Odpowiedź Wykonawcy "Oferowane parametry" wyłącznie słowo "TAK".
Jeżeli w kolumnie Wartość graniczna" podane jest określona wartość Wykonawca poza zamieszczeniem słowa "TAK" winien opisać w kolumnie "Oferowane parametry" dany parametr zgodnie z poleceniem Zamawiającego. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia niespełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
Lp | Parametry wymagane | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Oferowane parametry
1 | Hemofiltracja (CVVH) | TAK
2 | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK
3 | Hemodializa (CVVHD) | TAK
4 | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | TAK
5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF) | TAK
6 | Plazmafereza (MPS/TPE) | TAK
7 | Hemoperfuzja (HP) | TAK
8 | Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa) | TAK
9 | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | TAK
10 | Komunikacja w języku polskim na ekranie | TAK
11 | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | TAK
12 | Zintegrowana pompa strzykawkowa do heparyny 50 ml | TAK
13 | Pomoc kontekstowa | TAK
14 | System bilansujący wagowy | TAK
15 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłaczenia w trakcie zabiegu | TAK
16 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35-39 oC | TAK
17 | Kasetowy system drenów | TAK
18 | Możliwośćpoboru płynu dializacyjnego z 4 worków jednocześnie | TAK
19 | Możliwość wymiany filtra w trakcie zabiegu | TAK
20 | Wydajność pompy krwi 10…500 ml/min | TAK
21 | Pomiary ciśnień w ukł. pozaustrojowym | TAK
22 | Detektor przecieku krwi | TAK
23 | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK
24 | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK
25 | Stopień ochrony przeciwporażeniowej CF umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK
26 | Aparat spełniajacy wymogi Ustawy o wyrobach medycznych - posiadajacy deklarację zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK
27 | Rok produkcji aparatów nie starszy niż 2019r. | TAK
28 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji aparatu | TAK
29 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK
30 | Gwarancja serwisowa na cały okres dzierżawy. Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta (min. co 24 miesiące) | TAK
31 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DZIERŻAWĘ APARATU DO HEMODIAFILTRACJI WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęte gwarancją przez cały okres dzierżawy następujące aparaty do hemodiafiltracji (w ilości 2 szt):
producent: ............................................................................................................
(podać nazwę producenta)
model: .................................................................................................................
(podać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu, typ)
Oferowane przez nas urządzenie jest zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno -funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne, w pełni sprawne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem stosownych płynów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Części I. Formularza asortymentowo-cenowego).