## Część 1
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..............................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 1 - AKCESORIA JEDNORAZOWE DO NOŻA WODNEGO JET 2 i NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Wkład pompy modułu ssącego | szt | 30
2 | Aplikator prosty, dł 65 mm,śr. 6 mm | szt | 15
3 | Wkład do ssaka poj. 2,5 l | szt | 90
4 | Aplikator do noża wodnego laparoskopowy | szt | 15
5 | kabel do generatora Erbe VIO3 i VIO300D do elektrody neutralnej | szt. | 30
6 | kabel laparoskopowy do genereatora VIO3 i VIO300D | szt. | 60
7 | kabel bipolarny z pensetą zakończenie proste | szt. | 120
8 | Kompletne narzędzie bipolarna laparoskopowe wielorazowe typu Maryland. Bransze robocze zagięte, żebrowane. Śr narzędzia 5mm długość 340mm, uchwyt nożycowy z odłączanym kablem długości 400cm, pasujący do generatora VIO3 | szt | 2
9 | wkład roboczy typu maryland pasujący do narzędzia z poz 8 | szt | 6
10 | rękojeść narzędzia bipolarnego z poz 8 | szt | 6
11 | kabel przyłączeniowy 400cm do narzędzia z poz 8 | szt | 6
12 | Kompletne narzędzie bipolarne laparoskopowe wielorazowe, nożyczki tnąco koagulujące, bransze robocze zagięte. Śr narzędzia 5mm długość 350mm, uchwyt nozycowy z rozłączanym kablem długości 400cm, pasujące do generatora VIO3 | szt | 2
13 | wkład roboczy typu nożyczek bipolarnych pasujący do narzędzia z poz 12 | szt | 6
14 | rękojeść narzędzia bipolarnego z poz 12 | szt | 6
15 | kabel przyłączeniowy 400cm do narzędzia z poz 12 | szt | 6
16 | osłona izolacyjna do narzędzia z poz 12 | szt | 6
17 | metalowy płaszcz ochronny do narzędzia z poz 12 | szt | 6
18 | Narzędzie laparaoskopowe do zamykania naczyń, bipolarne jednorazowe, średnica 5mm, długość 350mm, bransza robocza odgięta 17mm, wraz z kablem przyłączeniowym 400cm, wtyk 3 pin, pasujące do generatora VIO3 | szt | 90
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 2
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:.................................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 2 - AKCESORIA DO NOŻA ULTRADŹWIĘKOWEGO WRAZ Z UŻYCZENIEM 4 SZT. GENERATORÓW LUB TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA *
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyczki klasyczne z aktywacją ręczną (do chirurgii otwartej) | szt | 300
2 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną | szt | 420
3 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną do zabiegów w chirurgii bariatrycznej | szt | 45
4 | Przetwornik piezoelektryczny umożliwiający pełne wykorzystanie nożyc | szt | 45
Razem
* W przypadku technologii bezprzewodowej konieczność zapewnienia nie mniej niż 8 akumulatorów zasilających, 2 ładowarki do akumulatorów
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 22cm +/- 4 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 14,5 – 16mm i 17-18mm do wyboru zamawiającego | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 35 cm +/- 4 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Średnica ramienia min. do trokara 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 14,5-16 mm i 17-18mm do wyboru zamawiającego | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 46 cm +/- 2 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Średnica ramienia min. do trokara 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 14,5-16 mm i 17-18mm do wyboru zamawiającego | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  | ..........................................
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Przeznaczony do min. 100 zastosowań | tak
| Podać rodzaj i sposób sterylizacji | podać

## załącznik do części 2
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 2
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Generator | 4
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
........................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 3
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:......................................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 3 - AKCESORIA DO GENERATORA FORCE TRIAD F-MY VALLEYLAB DO ZAMYKANIA NACZYŃ O ŚR. DO 7 MM BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO, WRAZ Z UŻYCZENIEM 4 GENERATORÓW ( w tym 3 szt współpracujące z końcówkami monopolarnymi)
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 400
2 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 5
3 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 5
4 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 50
5 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń, pęczków tkankowych i naczyń limfatycznych | szt | 50
6 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. op. 6 szt. | op | 10
7 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 225
8 | Kleszczyki naczyniowe typu Geissendoerfer (delikatne) do preparowania koagulowania i przecinania tkanek | szt | 30
9 | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia | szt. | 10
10 | Precyzyjne kleszczyki bipolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7mm włącznie, długość elektrody 16,5 mm, długość narzędzia 18,8 cm, z przewodem z wbudowanym nożem. Kleszczyki zagięte pod kątem 28 stopni. | szt. | 10
RAZEM
Wszystkie urządzenia muszą być uruchamiane ręcznie i nożnie
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 23cm, 37cm 44cm do wyboru zamawiającego | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Bransza robocza typu Maryland odgięta dł.20-21 mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie 350 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bransza robocza typu Dolphin odgięta | tak
| Długość ramienia 37cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie do 180 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 23cm, 37 cm, 44cm do wyboru | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 20mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 37 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 22mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 350 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość 37 lub 44 cm do wyboru zamawiającego | tak
| z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 315 st | tak
| zakrzywione szczęki typu Maryland, długość uszczelniania 20 mm, długość cięcia 18,5 mm. | tak
| Intrument posiada dodatkowo haczyk monopolarny, korzystający z trybu mieszanego zapewniajacego cięcie oraz hemostaze aktywowany ręcznie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 18 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 13,5mm | tak
| Bransza robocza odgieta o 14 stopni, dł. Szczęki 36 mm, długość cięcia 34mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 20cm +/- 1 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Bransza robocza prosta dł. Szczęki 21 +/- 1 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak |  |  | ..........................................
| Długość ramienia 21cm +/- 1 cm | tak |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Delikatna, precyzyjna bransza robocza odgięta o 40 stopni, dł. Szczęki 21 +/- 1 mm; długość cięcia 19,8mm | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. | tak
| Z aktywacją ręczną | tak

## załącznik do części 3
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 3
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Generator | 4
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
........................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 4
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................
Załącznik nr 1 SWZ
Część nr 4 WYROBY MEDYCZNE DO ELEKTROCHIRURGII
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Elektroda bierna (neutralna) jednokrotnego użytku, pokryta żelem lub klejem elektroprzewodzącym dla pacjentów o masie ciała powyżej 13 kg, dwudzielna, z wyprowadzeniem na klips, bez kabla. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta., współpracująca z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania. | szt | 150000
2 | Elektroda bierna (neutralna) jednokrotnego użytku, pokryta żelem lub klejem elektroprzewodzącym dla pacjentów o masie ciała w zakresie od 2,5 - 12,9 kg, dwudzielna, z wyprowadzeniem na klips, bez kabla. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta., współpracująca z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania. | szt | 3000
3 | Elektroda bierna (neutralna) jednokrotnego użytku, pokryta żelem lub klejem elektroprzewodzącym dla pacjentów o masie ciała w zakresie od 0,5 - 2,4 kg, dwudzielna, z wyprowadzeniem na klips, bez kabla. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta., współpracująca z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania. | szt | 6000
4 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku, szpatułkowe lub nożowe o szerokości części roboczej w zakresie 2,0 - 3,5 mm.,o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,38 - 2,4 mm proste, o dł. całkowitej 10 - 17 cm (część nierobocza zaizolowana) - rodzaj końcówki, szerokość części roboczej i długość do wyboru zamawiającego. | szt | 150
5 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku, igłowa o szerokości części roboczej w zakresie 0,5 mm - 1,0 mm.,o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm proste, o dł. części roboczej 20 - 25 mm (część nierobocza zailzolowana) - rodzaj końcówki, szerokość części roboczej i długość do wyboru zamawiającego. | szt | 150
6 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu kulka kątowa, o dł. 2,4 ÷3,0 cm, śr. kulki 4 -5 mm, o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt | 15
7 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu kulka prosta o dł. 2,4 ÷ 3,0 cm, śr. kulki 4÷5 mm o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt | 15
8 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu kulka o dł.10-12 cm do głębokich jam ciała śr. 4-5mm o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt | 15
9 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu pętla o dł.10-12 cm śr. 15/20mm, 20/20mm, 20/26mm do wyboru zamawiającego; o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt. | 10
10 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu żagielek o dł.11,5 cm śr. 10x25mm, 15x25mm, 20x25mm do wyboru zamawiającego; o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt. | 10
| Przedłużacz do elektrod standardowych 2,4mm, długości 10cm i 15cm do wyboru zamawiającego | szt. | 10
11 | Szorstkie czyścili końcówek roboczych elektrod czynnych, z możliwością przyklejenia do podłoża, o wielkości min. 4x4 cm +/- 1,08 cm dla obu rozmiarów jałowe, jednokrotnego użytku. | szt | 21000
12 | Pęseta wielokrotnego użytku, bipolarna, bagnetowa, izolowana, bransza tępo zakończona o prostej końcówce roboczej szerokości od 0,5 mm - 2 mm (do wyboru zamawiającego), zamkniecie punktowe, dl. 160 - 250 mm współpracujaca z diatermiami w/g wykazu poniżej. Krotność sterylizacji min. 100 cykli potwierdzona w materiałach producenta. Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek | szt | 30
13 | Pęseta wielokrotnego użytku, bipolarna, prosta, izolowana, końcówka bransz tępo zakończona o szerokości 1 mm - 2 mm (do wyboru zamawiającego), zamkniecie punktowe, długość pensety min.160 - 250 mm (do wyboru zamawiającego) współpracujaca z diatermiami w/g wykazu poniżej. Krotność sterylizacji min. 100 cykli potwierdzona w materiałach producenta. Zamawiający dopuszcza inną ilość cykli sterylizacji pod warunkiem przeliczenia ilości szt w stosunku do wymagań Zamawiającego (min 100 cykli) Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek | szt | 30
14 | Penseta wielokrotnego użytku, bipolarna, prosta, z zakrzywioną branszą roboczą, izolowana, końcówka bransz tępo zakończona o szerokości 0,5 mm - 1,5 mm (dowyboru zamawiającego), zamkniecie punktowe, długość pensety min.160 - 250 mm (do wyboru zamawiającego) Współpracująca z diatermiami w/g wykazu poniżej. Krotność sterylizacji min. 100 cykli potwierdzona w materiałach producenta. Zamawiający dopuszcza inną ilość cykli sterylizacji pod warunkiem przeliczenia ilości szt w stosunku do wymagań Zamawiającego (min 100 cykli) Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek | szt | 20
15 | Przewody łączące pensetę bipolarną z diatermią, wielokrotne-go użytku, o dł. 250-400 cm, przystosowane do pracy z pensetami z pozycji 10 – 12:,wtyk 2-pin 29mm | szt. | 100
16 | Przewody łączące elektrodę bierną z diatermią, wielokrotne-go użytku, o dł. min. 450 cm, przystosowane do pracy nw. Diatermii i oferowanych elektrod biernych z pozycji 1-3: | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx
| VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD | szt | 50
| EMED. - SPECTRUM | szt | 50
| ERBE – VIO 200 S | szt | 20
| KLS MARTIN | szt | 20
Razem:
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 5 -ELEKTRODA CZYNNA 1 X UŻYTKU Z KABLEM
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Elektroda czynna, jednokrotnego użytku wyposażona w:- uchwyt elektrody z włącznikiem przyciskowym lub kołyskowym, aktywowanym ręcznie - opcja: cięcie i koagulacja,- końcówkę szpatułkową lub nożową o dł. 25-40 mm, o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o 2,38-2,4 mm - nierozłączny kabel o dł. 250 – 350 cm, zakończony wtyczką pasującą do posiadanych przez użytkownika diatermii – wg. wykazu poniżej. Rodzaj wtyku do wyboru zamawiającego. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta. Dopuszczamy elektrody nie posiadające etykiet do wklejania w dokumentację pacjenta) Elektrody muszą współpracować z n/w generatorami będącymi własnością zamawiającego. Wtyczki 1-pinowe, 3 -pinowe, 6- pinowe | szt | 21000
VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD
EMED. - SPECTRUM
KLS MARTIN
ERBE – VIO 200 S
.............................................
podpis osoby upoważnionej
OCENA JAKOŚCI (PRÓBKI W ILOŚCI 2 szt.).
| Kryterium oceny |  |  |  |  | TAK |  | NIE
1 | Prawidłowe działanie wyłączników aktywności w czasie trwania zabiegu nie krótszego niż 20 min |  |  |  |  | 5 |  | 0
2 | Trwałość połączenia uchwytu z końcówką roboczą |  |  |  |  | 5 |  | 0
Każda pozycja (nr 1 i 2) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie. Łączna punktacja (tzw. małe punkty) dla części będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów" możliwa do otrzymania w tej części to 10.
Punkty w Kryterium - JAKOŚĆ (waga: 20%), obliczone zostaną przy zastosowaniu następującego wzoru: Jbad/Jmax x 20, gdzie: Jbad - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w badanej ofercie Jmax - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie

## Część 6
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 6 - OSPRZĘT DO DIATERMII KLS MARTIN BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Kleszcze do zamykania i przecinania naczyń do 7 mm, rozbieralne, z wymiennymi ostrzami śr. 5 mm dł. 370 mm | szt | 1
2 | Kleszcze do zamykania i przecinania naczyń do 7 mm, rozbieralne, z wymiennymi ostrzami śr. 10 mm dł. 370 mm | szt | 1
3 | Kleszcze do zamykania i przecinania naczyń do 7 mm, rozbieralne, z wymiennymi ostrzami śr. 10 mm dł. 200 mm | szt | 1
4 | Ostrza wymienne do w/w kleszczy 5 mm | szt | 6
5 | Ostrza wymienne do w/w kleszczy 10 mm | szt | 6
6 | Elektroda nożowa do rękojeści śr. 2,4 mm | szt | 4
7 | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m | szt | 1
8 | Adapter Martin/Erbe | szt | 1
9 | Elektroda nożowa prosta SYN, dł. Ostrza 25 mm, trzpień połączeniowy C 4 mm | szt | 4
10 | Elektroda pętlowa SYN Ć 4 mm | szt | 2
11 | Elektroda kulkowa SYN, Ć 2 mm. Trzpień 4 mm | szt | 2
12 | Elektroda kulkowa SYN, Ć 4 mm, na pręcie dł. 17 mm, trzpień połączeniowy Ć 4 mm | szt | 2
15 | Monopolarna rękojeść elektrochirurgiczna do pracy z argonem z dwoma przyciskami., kabel 4 m | szt | 1
16 | Elektroda argonowa do laparoskopii, śr. 5 mm, dł. Części roboczej 320 mm | szt | 1
17 | Elektroda argonowa, długość 40 mm, regulowana | szt | 1
18 | Elektroda argonowa, długość 110 mm, regulowana | szt | 1
19 | Giętka elektroda argonowa, dł. Część roboczej 320 mm | szt | 1
20 | Filtry do argonu (1 op. - 50 szt) | op | 1
21 | Kabel monopolarny, wtyk trzypinowy, dł 4 m | szt | 2
22 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające prosta, ostra 0,3 mm, 12 cm | szt | 3
23 | Pęseta bipolarna ,końcówki nieprzywierające zagięta, ostra 0,3 mm, 12 cm | szt | 3
24 | Pęseta bipolarna ,końcówki nieprzywierające prosta, tępa 0,6 mm, 17 cm | szt | 10
25 | Pęseta bipolarna ,końcówki nieprzywierające zagięta, tępa 0,6 mm, 17 cm | szt | 10
26 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające prosta, tępa 1 mm, 17 cm | szt | 10
27 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające zagięta, tepa 1 mm, 12 cm | szt | 3
28 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające zagięta, tepa 1 mm, 17 cm | szt | 10
29 | Nożyczki bipolarne standard wygięte dł 23 cm | szt | 1
30 | Nożyczki bipolarne smukłe wygięte dł 21 cm | szt | 1
31 | Nożyczki bipolarne smukłe, wygięte, dł 13cm | szt | 1
32 | Osłona na nożyczki bipolarne | szt | 1
33 | Kabel do narzędzi bipolarnych dł 5 m, wtyk symetryczny | szt | 2
34 | Elektroda do konizacji, dł. Trzonka 11,5 cm, śr. 3,4 cm, średni kąt | szt | 1
35 | Elektroda do konizacji, dł. Trzonka 11,5 cm, śr. 2,6 cm, mały kąt | szt | 1
36 | Elektroda przedłużona do konizacji, izolowana 120 mm, kula śr. 5 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
37 | Elektroda przedłużona do konoizacji izolowana 120 mm, kula śr. 3 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
38 | Elektroda przedłużona do konizacji, dł 110 mm, półpętla drutowa o śr. 10 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
39 | Elektroda przedłużona do konizacji izolowana, dł 120 mm, półpetla drutowa o śr. 20 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
40 | Prowadnica rurkowa SLIM z mocowaniem ostrzy | szt | 1
41 | Wąż do oddymiacza do operacji laparoskopowych na 50 sterylizacji | szt | 1
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 - 3 i 6-41 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Możliwość sterylizacji para wodną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4, 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak |  |  |  | ....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 7
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 7- TROKARY LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kaniula z żebrowaniem śr 5 mm długość 95mm wielorazowa, z zaworem, wykonana z PEEK | szt | 20
2 | Kaniula z żebrowaniem śr 5 mm długość 95mm wielorazowa, bez zaworu, wykonana z PEEK | szt | 20
3 | Obturator atraumatyczny, wielorazowy, wykonany z PEEK, zakończenie typu quill tip, średnica 5mm długość 95 mm, dopasowany do kaniul z poz 1 i 2 | szt | 20
4 | Kaniula z żebrowaniem śr 10 mm długość 105mm wielorazowa, wykonana z PEEK | szt | 40
5 | Obturator z ostrzem i automatyczną osłoną śr.5mm długość 105mm, wielorazowy, pasujący do kaniul z poz 1 i 2 | szt | 20
6 | Kaniula z żebrowaniem śr 12 mm długość 105mm wielorazowa, wykonana z PEEK | szt | 10
7 | Obturator z ostrzem i automatyczną osłoną śr. 12mm długość 105mm, wielorazowy, pasujący do kaniuli z poz 6 | szt | 10
8 | Uszczelka jednorazowa pasująca do kaniuli wielorazowej o średnicy 5mm | szt | 7200
9 | Głowica jednorazowa 5-12mm do kaniuli wielorazowej o średnicy 10mm lub 12mm wykonanej z PEEK. Zintegrowana redukcja 5-12mm, podwójny system uszczelek, lejkowaty otwór dla łatwiejszego wprowadzania narzędzi, możliwość odczepienia podwójnej uszczelki od kaniuli, zawór do insuflacji i desuflacji, wyraźne oznaczenie punktu łączenia głowicy z kaniulą | szt. | 7200
Razem
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 8
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 8-IGŁA DO WYTWARZANIA ODMY
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Ostra igła bezpieczna typu Veresa do wytwarzania odmy brzusznej z zaworem t | szt | 2200
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zawór typu kranik (nie dopuszcza się zaworu typu "suwak") odcinającym dopływ gazu. | tak
| Długość części igły bez zaworu 110-120 mm i 140-150 mm. Do wyboru Zamawiającego | tak
| Uchwyt igły przezroczysty zaopatrzony we wskaźnik bezpieczeństwa skutecznej aplikacji - wejścia do jamy ciała | tak
| Kąt ostrza igły 45º | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 9
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 9-TROKARY LAPAROSKOPOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Trokar laparoskopowy do narzędzi o średnicy 5-12 mm | szt | 6000
2 | Kaniula laparoskopowa do narzędzi o średnicy 5-12 mm | szt | 900
3 | Trokar laparoskopowy do narzędzi o średnicy 5-6 mm | szt | 3600
4 | Kaniula laparoskopowa do narzędzi o średnicy 5 mm | szt | 1500
5 | Trokar laparoskopowy do narzędzi o średnicy 10-15 mm | szt | 150
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Wejście trokaru posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Uszczelka głowicy trokara utrzymuje ciśnienie gazu niezależnie od średnicy narzędzia | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wejście kaniuli posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu,na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Uszczelka głowicy trokara utrzymuje ciśnienie gazu niezależnie od średnicy narzędzia | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Wejście trokaru posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
OCENA JAKOŚCI (PRÓBKI W ILOŚCI 2 szt każdej pozycji )
| Kryterium oceny | Tak |  |  | Nie
1 | Nierozłączność (pełna integracja) wszystkich elementów trokaru | 5 |  |  | 0
2 | Szczelność membrany redukującej średnicę narzędzia używanego | 5 |  |  | 0
3 | Łatwość przechodzenia przez tkanki | 5 |  |  | 0
Każda pozycja (nr 1, 2, 3) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie. Łączna punktacja (tzw. małe punkty) dla części będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów" możliwa do otrzymania w tej części to 15.
Punkty w Kryterium - JAKOŚĆ (waga: 20%), obliczone zostaną przy zastosowaniu następującego wzoru: Jbad/Jmax x 20, gdzie: Jbad - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w badanej ofercie Jmax - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 10
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 10 NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Narzędzie laparoskopowe do preparowania tkanek typu dissector | szt | 90
2 | Narzędzie laparoskopowe do podtrzymywania tkanek typu "krokodyl" | szt | 90
3 | Narzędzie laparoskopowe do odsuwania narządów miąższowych, | szt | 30
RAZEM
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Narzędzie odgięte | tak
5 | Średnica. trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Rękojeść bez zatrzasku | tak
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | narzędzie proste, ząbkowane | tak
5 | Średnica trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Rękojeść bez zatrzasku lub z zatrzaskiem | tak
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej lub bez możliwości podłączenia koagulacji | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | narzędzie pięciopalczaste o gładko zakończonych końcach i gładkich brzegach | tak
5 | Średnica trzonu 10 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 320 mm | tak
6 | narzędzie z możliwością zginania za pomocą pokrętła elementu podtrzymującego narząd | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 11
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 11-NOŻYCZKI LAPAROSKOPOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, odgięte, | szt | 3000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Odgięte | tak
| Średnica trzonu 5 mm, długość 310-330 mm | tak
| Długość ostrzy nożyczek 15-20 mm | tak
| Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 12
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 SWZ
Część nr 12 WYROBY MEDYCZNE DO ELEKTROCHIRURGII
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
15 | Elektroda pętlowa, specjalna szeroka PI-Cut 24/26 FR, żółty/niebieski, do resektoskopu w soli fizjologicznej, bipolarna, wielorazowa | szt | 90
16 | Elektroda półpętla, zagięta PI-Cut 24-26 Fr, żółty/niebieski, do resektoskopu w soli fizjologicznej, bipolarna, wielorazowa | szt | 90
Razem:
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 13
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 13 AKCESORIA DO RESEKTOSKOPU GINEKOLOGICZNEGO FIRMY STORZ BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa wielokrotnego użytku do zastosowania z płaszczem 24 Fr. I optyką o nr ref 26105BA/FA | szt | 36
2 | Pętla tnąca zgięta bipolarna wielokrotnego użytku do zastosowania z płaszczem 24 Fr i o nr ref optyką 26105BA/FA | szt | 36
RAZEM:
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 14
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 14 PĘSETY DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Pęseta bipolarna wielorazowego użytku nieklejąca, bagnetowa, bransze wykonane w całości ze stopu srebra, długość 15,5; 17; 19; 20; 22 i 24 cm, szerokość bransz 0,4; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5 i 2,0mm do wyboru Zamawiającego z katalogu, złącze dwubolcowe. | szt | 36
2 | Kabel bipolarny do diatermii VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD, EMED. - SPECTRUM, KLS MARTIN, ERBE – VIO 200 S będących na wyposażeniu Zamawiającego - do wyboru Zamawiającego długość min. 3m | szt | 30
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 15
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 15- AKCESORIA WIELORAZOWE DO GENERATORA EMED SPECTRUM BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Uchwyt wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego z wbudowanym przewodem | szt | 48
2 | Uchwyt wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego bez wbudowanego przewodu | szt | 12
3 | Rurka zewnętrzna wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, dł.340mm średnica przekroju 5 mm | szt | 24
4 | Rurka zewnętrzna wielorazowa do bipolarnego instrumentu , dł.100mm średnica przekroju 5 mm | szt | 6
5 | Wkład grasper bipolarny, okienkowy, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, o dł.340mm | szt | 60
6 | Wkład disektor Maryland, bipolarny, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, o dł.340mm | szt | 30
7 | Wkład disektor Maryland, bipolarny, wielorazowy do bipolarnego instrumentu, o dł.100mm | szt | 6
8 | Klemy do bipolarnego zamykania naczyń, wielorazowe, zakrzywione, gładkie o dł.23cm | szt | 24
9 | Kabel do bipolarnego narzędzia laparoskopowego z pozycji 1-3 o długości min 3 m | szt | 48
10 | Kabel do bipolarnego narzędzia laparoskopowego z pozycji 4 o długości min 3 m | szt | 15
11 | Kabel bipolarny do klemów z pozycji 8, wielorazowy o dł.min.4 m | szt | 60
12 | Kabel monopolarny laparoskopowy wielorazowy o dł min. 3 m z wtyczką 6-pinowa | szt | 45
13 | Elektroda artroskopowa, bipolarna do waporyzacji wielorazowa, Vap, dł.115 mm z nierozłącznym kablem o dł. Min. 3 m | szt | 45
14 | Elektroda artroskopowa, bipolarna do waporyzacji wielorazowa, typu Phazer wypukła, zagięcie 70 st. Średnica kulki 2,4 mm, dł 115 mm z nierozłącznym kablem o dł. Min. 3 m | szt | 18
15 | Kabel bipolarny laparoskopowy wielorazowy o długości min 3 m z wtyczką 6-pinową | szt | 30
16 | Elektroda laparoskopowa, typu haczyk wąski, o dł. 360mm, średnicy trzpienia 4mm, wielorazowa, z ceramiczną końcówką | szt | 120
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 16
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 16 - AKCESORIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO NAWIGACJI LARYNGOLOGICZNEJ TYP EM FUSION f-my MEDTRONIC
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Skalibrowane fabrycznie baloniki wraz z insuflatorem (poszukiwacz) do procedur w zatoce szczękowej - rozm.7,0 mm x 17 mm. Produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 15
2 | Skalibrowane fabrycznie baloniki wraz z insuflatorem (poszukiwacz) do procedur w zatoce szczękowej - rozm.6,0 mm x 17 mm. Produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 15
3 | Skalibrowane fabrycznie baloniki wraz z insuflatorem (poszukiwacz) do procedur w zatoce szczękowej - rozm.5,0 mm x 17 mm. Produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 15
4 | Ssak giętki fabrycznie skalibrowamny rozmiar i rodzaj do wyboru przez zamawiającego- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 90
5 | Proste ostrze obrotowe skalibrowane fabrycznie o dł. 13 cm z automatycznym śledzeniem EM-produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30
6 | Ostrze obrotowe skalibrowane fabrycznie o dł. 11 cm, zagięte pod kątem 12 stopni z automatycznym śledzeniem EM-produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 210
7 | Ostrze obrotowe skalibrowane fabrycznie o dł. 11 cm, zagięte pod kątem 40 stopni z automatycznym śledzeniem EM-produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 60
8 | Lokaliator narzędzia -produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 540
9 | Jednorazowe ostrze proste, średnica 4,0 mm, dl. 11 cm- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 48
10 | Dreny do irygacji -produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 1200
11 | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 12 stopni, średnica 4,0 mm, dl. 11 cm- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 1050
12 | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 40 stopni, średnica 4,0 mm, dl. 11 cm- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 300
13 | Sterylne jednorazowe płaszcze do optyk o śr. 4 mm,/ 45 stopni , długości 18 cm f-my Storz (op.5 szt) | op | 75
14 | Sterylne jednorazowe pła szcze do optyki o śr. 4 mm, 30 stopni , długości 18 cm f-my Storz (op.5 szt) | op | 60
15 | Sterylne jednorazowe dreny dedykowane do systemu płukania optyki Endo-Scrub 2 będącego własnością zamawiającego (op. 5 szt) | op | 12
16 | Sterylne jednorazowe płaszcze do optyk o śr. 4 mm, 0 stopni, dł 18 cm f-my Storz pakowane razem z drenem do irygacji (op. 5 szt) | op | 240
17 | Sterylne jednorazowe płaszcze do optyk 2,7 mm, 0 stopni (op. 5 szt.) | op | 24
18 | Sterylny jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion będącej własnością Zamawiającego (op. 1 szt) | op | 180
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 17
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 17 - AKCESORIA DO TORU WIDEOCHIRURGICZNEGO EINSTEIN 3D F-MY AESCULAP BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Sterylna osłona głowicy kamery o kącie patrzenia 30° średnica 10 mm, w części endoskopu wykonana z metalu zakończona szkłem szafirowym stanowiąca barierę pomiędzy endoskopem a polem operacyjnym z mechanizmem blokady zabezpieczającym przez przypadkowym zdjęciem, długość robocza w części endoskopowej 315mm, długość pokrowca na przewody i głowicę kamery 3 metry, opakowanie zbiorcze zawierające 10 sterylnie zapakowanych pokrowców. | op | 180
2 | Wielorazowy dren CO2 z systemem podgrzewania wtłaczanego gazu, przeznaczony na min. 100 cykli sterylizacji (zintegrowane z drenem znaczniki każdego cyklu sterylizacji), przyłącze po stronie instrumentu typu Luer Lock, przyłącze podgrzewania gazu typu "mini Jack 3,5mm", długość drenu 3 metry | szt | 12
3 | Wielorazowy dren CO2, przyłącze po stronie instrumentu typu Luer Lock, długość drenu 3 metry. | szt | 12
4 | Filtr CO2 do insuflatora, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w opakowaniu zbiorczym 25 szt. | op | 18
5 | Kaseta z filtrem systemu oddymiania insuflatora, wielorazowego użytku, z systemem kontroli stanu zużycia filtra kontrolowanym przez insuflator, opakowanie zbiorcze zawierające 30 szt. | op | 6
6 | Dren do oddymiana pola operacyjnego, jednorazowego użytku, w zestawie zintegrowany filtr, przyłącze typu Luer Lock, długość 3 metry, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | op | 12
7 | Zestaw drenów płuczących, jednorazowego użytku, możliwość podłączenia dwóch butli jednocześnie, przyłącze typu Luer Lock, dren do uniwersalnej pompy ssąco- płuczącej z możliwością zastosowania w trybach pracy laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, urologia. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. sterylnie zapakowanych drenów | op | 150
8 | Dren do wytwarzania próżni w pojemniku, wielorazowy, z zintegrowanym filtrem zabezpieczającym przez przelaniem pompy, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | op | 6
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 18
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 18-LAPAROSKOPOWA ELEKTRODA HACZYKOWA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Narzędzie chirurgiczne przeznaczone do zabiegów wideochirurgicznych wielokrotnego użytku - przeznaczone do sterylizacji wysokotemperaturowej, długość trzonu 360-450 mm z końcówką roboczą typu wąski haczyk (kąt końcówki 90º) Bolec połączenia z przewodem zasilającym w osi narzędzia. Przewód zasilający o długości 300 - 500 cm zakończony wtyczką pasującą dp generatorów wykazanych poniżej. Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek, trzon o średnicy przekroju 5 mm pokryty trwałą warstwą izolacyjną. | szt | 60
2 | Przewody łączące narzędzie z diatermią, wielokrotnego użytku, o dł. min. 300 cm, przystosowane do pracy nw. Diatermii | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx
| VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD | szt. | 30
ERBE – VIO 200 S
KLS MARTIN
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 19
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 doSWZ
Część nr 19 ZESTAW SSĄCO PŁUCZĄCY DO ZABIEGÓW WIDEO CHIRURGICZNYCH WRAZ Z UŻYCZENIEM 8 szt. POMP
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Kompletny silikonowy zestaw drenów płucząco- odsysających jednokrotnego lub wielorazowego użytku wraz z membraną jeżeli system tego wymaga, współpracujący z użyczoną pompą. | szt. | 9000
| Pompa płucząco-odsysająca | Wypełnia oferent
Producent
Nazwa i typ urządzenia
Rok produkcji co najmniej 2021 - urządzenie fabrycznie nowe
| Wymagania i parametry graniczne pompy |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagania (Opisać)
Wielospecjalistyczna pompa posiadająca tryb do przepłukiwania oraz tryb do odsysania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoległe, tj.: zaoferowanie dwóch urządzeń w cenie oferty zapewniających wymagane funkcjonalności
Pompa wyposażona min. w tryb do zabiegów laparoskopowych, histeroskopowych i artroskopowych
Sterowanie za pomocą co najmniej panelu czołowego pompy
Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym
Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania. Dopuszczalna jako równoznaczna jest regulacja ciśnienia płukania wraz z wyświetlaniem ciśnienia płukania.
Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne wykorzystanie transpondera jako elementu warunkującego parametry pracy pompy
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik do części 19
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 19
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Pompa ssąco płucząca | 8
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
........................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 20
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 20 ŁYŻKI JEDNORAZOWE DO WIDEOLARYNGOSKOPU INSIGHT iS3-L
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Łyżki jednorazowego użytku do wideolaryngoskopu Insight iS3-L o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych. | szt | 800
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiary łyżek: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża) - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Wykonane z poliwęglanu o dużej przejrzystości | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 21
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 21 ELEKTRODY CZYNNE WRAZ UŻYCZENIEM 7 SZT. GENERATORÓW
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Elektroda czynna teleskopowa, nożowa (możliwość zmiany długości w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany końcówki) z końcówką pokryta stalą nierdzewną lub innym materiałem nie powodującym przylegania, z dodatkowym zintegrowanym przewodem do odprowadzania dymu chirurgicznego(wydajność ssania min. 85l/min.), bez ftalanu i PVC, obrotowy uchwyt 360º, uniwersalne złącze 22mm,kabel min. 3 - 3,5m , z wtyczką płaską 2+1 bolec. W użyczenie generator wyposażony w filtr przeciwbakteryjny. Zamawiający dopuszcza elektrodę czynną teleskopową (z pokrętłem umożliwiającym zablokowanie wysuwanego ramienia w każdym dowolnym momencie) z kablem o długości 3m i przewodem do odprowadzenia dymu zawierającym PVC przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ. | szt | 9000
2 | Wymienny filtr HEPA w pojedynczej zamkniętej obudowie | szt | 42
3 | pułapka wodna zapobiegająca dostaniu się płynu lub większych cząstek do filtru generatora | szt | 750
RAZEM
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
……………………………..
podpis osoby upoważnionej

## załącznik do części 21
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 21
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Generator | 7
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
........................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 22
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 22 JEDNORAZOWA KANIULA
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
1 | Jednorazowa kaniula 12mm o długości 100mm – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Obturator- atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. | szt | 720
Lp | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak |  |  |  | …………………………………………
4 | średnica 12 mm | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
5 | długość 100 mm | tak
6 | dwustopniowy zawór gazowy | tak

## Część 23
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ........................................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 23
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Worek do laparoskopii, poj. 200ml, nić nitinol, pamięć otworu wejścia, śr. wejścia 65mm, dł. 185mm, podajnik 10mm. | szt | 1000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 24
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ........................................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 24 – NARZĘDZIE DO ZAMYKANIA NACZYŃ, WRAZ Z UŻYCZENIEM GENERATORA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Jednorazowe bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu),do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm lub do zabiegów otwartych o długości trzonu 23 cm, o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Zamawiający określi długość trzonu przy składaniu zamówienia | szt | 144
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik do części 24
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 24
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Generator | 1
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
........................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 25
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ........................................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 25
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Jednorazowy sterylny retraktor do 360° obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem; wolny od lateksu i DEHP; rozmiar L: długość linii cięcia 9-14 cm; średnica górnego pierścienia 20 cm; długość rękawa min. 25 cm; wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną (do wyboru każdorazowo przy składaniu zamówienia); retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie. | szt | 15
2 | Jednorazowy sterylny retraktor do 360° obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem; wolny od lateksu i DEHP; rozmiar M: długość linii cięcia 5-9 cm; średnica górnego pierścienia 13 cm; długość rękawa min. 18 cm; wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną (do wyboru każdorazowo przy składaniu zamówienia); retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie. | szt | 60
3 | Jednorazowy sterylny retraktor do 360° obwodowego, atraumatycznego rozwarcia rany chirurgicznej, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem; wolny od lateksu i DEHP; rozmiar S: długość linii cięcia 2,5-6 cm; średnica górnego pierścienia 10 cm; długość rękawa min. 18 cm; wymagane dwie wersje: ze sztywną i elastyczną obręczą retrakcyjną (do wyboru każdorazowo przy składaniu zamówienia); retraktor łatwy do skręcania, wytrzymały na rozdarcie. | szt | 60
4 | System dostępu laparoskopowego umożliwiający przejście pomiędzy dostępem klasycznym i laparoskopowym składający się ze szczelnej pokrywki retraktora z uszczelką utrzymującą odmę, z możliwością wprowadzenia trokara do 12 mm oraz retraktora ran chirurgicznych o dwóch obręczach, połączony trwałym poliuretanem; w rozm. S - długość linii cięcia 2,5-6 cm, średnica górnego pierścienia 9,5-10 cm, długość rękawa min. 18 cm. | szt | 300
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 26
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ........................................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 26
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 190-300 ml | szt | 2000
2 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 400-1500 ml | szt | 200
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica trzonu 10 mm | tak |  |  |  | ..........................................
| Worek zamocowany na samorozprężnej obręczy stalowej o szerokości min. 3 mm, wysuwanej z tubusa, zamykany po włożeniu narządu | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Średnica otworu obręczy po otwarciu worka min. 5,8 -6cm | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica trzonu 10 -15 mm | tak
| Worek zamocowany na samorozprężnej obręczy stalowej o szerokości min. 3 mm, wysuwanej z tubusa, zamykany po włożeniu narządu | tak
| Średnica otworu obręczy po otwarciu worka min. 9,7-10cm | tak
OCENA JAKOŚCI (PRÓBKI W ILOŚCI 1 SZT. DO KAŻDEJ POZYCJI)
| Kryterium oceny | Tak |  |  | Nie
1 | Trwałość worka podczas usuwania z jamy ciała przez trokar | 5 |  |  | 0
2 | Trwałość połączenia worka z obręczą podczas otwarcia worka w jamie ciała | 5 |  |  | 0
3 | Łatwość aplikacji (doskonała rozprężalność) pełne rozwijanie się worka w jamie ciała | 5 |  |  | 0
Każda pozycja (nr 1, 2, 3) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie. Łączna punktacja (tzw. małe punkty) dla części będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów" możliwa do otrzymania w tej części to 15.
Punkty w Kryterium - JAKOŚĆ (waga: 20%), obliczone zostaną przy zastosowaniu następującego wzoru: Jbad/Jmax x 20, gdzie: Jbad - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w badanej ofercie Jmax - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie

## Część 27
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
CZĘŚĆ NR 27
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Worki laparoskopowe do morcelacji w systemie zamkniętym | op. | 30
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| sterylny | tak
| opakowanie 10szt. | tak
| Pojemność 3,5l | tak
| 3 porty dostępowe | tak
....................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 28
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 28 – Narzędzia laparoskopowe
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kleszczyki uniwersalne chwytające, okienkowe | szt | 1
2 | Cążki uniwersalne okienkowe, | szt. | 1
3 | Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki 20mm, atraumatyczne, okienkowe, ząbkowane | szt. | 1
4 | Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki 20mm, atraumatyczne, okienkowe, ząbkowane długość 420mm | szt. | 1
5 | Narzędzie endoskopowe do podskórnego zamykania powięzi, długość 170mm, średnica 2,5mm | szt. | 1
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyroby medyczne wielorazowe | tak
| czteroczęściowe, rozbieralne | tak
| Monopolarne | tak
| Obrotowe | tak
| z ergonomiczną rękojeścią z blokadą | tak
| średnica 5mm, długość 310mm, poz 4 długość 420mm | tak
…………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## Część 29
D10.251.45.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 29 – Manipulator Maciczny
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Manipulator maciczny – uchwyt wielorazowy | szt | 2
2 | Miernik szyjki macicy | szt. | 1
3 | koncówki jednorazowe do manipulatora macicznego | szt. | 300
4 | nakładki jednorazowe do manipulatora typu Koh-Efficient | szt. | 300
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Średnice 5,1mm i 6,7mm; długości 3,75cm; 6cm; 8cm; 10cm; 12cm do wyboru zamawiającego | tak
| rozmiar kodowany kolorem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Rozmiary 2,5cm; 3cm; 3,5cm; 4cm do wyboru zamawiającego | tak |  |  | ....................................................................
Podpis osoby upowaznionej