## Arkusz1
pakiet | wartość netto | wartość brutto
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
| 0 | 0

## zał. nr 1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/7/2024 Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz.wg j.m. | cena jedn. netto j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty np.: numer katalogowy, nazwa handlowa/ oferowane rozmiary | producent
Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niejałowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), mankiet rolowany/pogrubiony, długość rękawicy minimum 240mm, grubość na palcu minimum 0,13 mm (ścianka pojedyncza), AQL≤1,5, siła zrywu przed starzeniem minimum 9N, zawartość protein nie większa niż 20ug/g, powierzchnia wewnętrzna polimerowana, dostęp do minimum czterech rozmiarów: S, M, L, XL, opakowanie – 100 szt.; Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony indywidualnej w kat. III; Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455(1-4), PN EN ISO 374-1 TYP B, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN 374-4, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenikalność mikroorganizmów i wirusów; dopuszczono rękawice o grubości na palcu minimum 0,11mm (+/- 0,02mm) (ścianka pojedyncza); dopuszczono rękawice o zawartość protein ≤30ug/g; | op 100szt. | 3100 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe, antyalergiczne, obustronnie polimeryzowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), mankiet rolowany/pogrubiony, długość rękawicy minimum 240mm, grubość na palcu minimum 0,10 mm (ścianka pojedyncza), AQL ≤1, siła zrywu przed starzeniem minimum 7.5N, dostęp do minimum czterech rozmiarów: S, M, L, XL, opakowanie – 100 szt.; Oznakowane jako wyrób medyczny kl.I i środek ochrony indywidualnej w kat. III; Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455(1-4), PN EN ISO 374-1 TYP B, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN 374-4, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenikalność mikroorganizmów i wirusów; | op 100szt. | 14000 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice diagnostyczne winylowe, niejałowe, bezpudrowe, mankiet rolowany/pogrubiony, długość rękawicy minimum 240mm, grubość na palcu minimum 0,09mm (ścianka pojedyncza), AQL≤1.5, siła zrywu przed starzeniem minimum 4N,dostęp do minimum czterech rozmiarów: S, M, L,XL , opakowanie – 100 szt. Oznakowane jako wyrób medyczny kl.I i środek ochrony indywidualnej w kat. III Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455(1-4), PN EN ISO 374-1 TYP C, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN 374-4, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenikalność mikroorganizmów i wirusów; dopuszczono rękawice o grubości na palcu minimum 0,10mm (+/- 0,02mm) (ścianka pojedyncza); | op 100szt. | 220 |  | 0 |  | 0
4 | Uchwyt do opakowań rękawic typu koszyk pojedyńczy, mocowany do ściany (mocowanie na dwa sposoby: za pomocą wkrętów oraz bez konieczności wiercenia otworów - przylepce), rozmiar dostosowany do wymiarów opakowań rękawic zaoferowanych przez dostawcę | szt | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Uchwyt do opakowań rękawic typu koszyk potrójny, mocowany do ściany (mocowanie na dwa sposoby: za pomocą wkrętów oraz bez konieczności wiercenia otworów - przylepce), rozmiar dostosowany do wymiarów opakowań rękawic zaoferowanych przez dostawcę | szt | 10 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 Rękawice diagnostyczne wzmocnione
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, wzmocnione, niejałowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), mankiet rolowany/pogrubiony, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu minimum 0,13mm (ścianka pojedyńcza), AQL ≤1.0, siła zrywu przed starzeniem minimum 10N, dostęp do minimum czterech rozmiarów: S, M, L, XL, opakowanie – 100 szt. Oznakowane jako wyrób medyczny kl.I i środek ochrony indywidualnej w kat. III Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455 (1-4), PN EN ISO 374-1 TYP C, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN 374-4, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenilkalność mikroorganizów i wirusów; | op 100szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
| wartość pakietu |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 3 Rękawice chirurgiczne
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), mankiet rolowany, kształt anatomiczny, pakowane parami, długość rękawicy minimum 285mm niezależnie od rozmiaru, grubość rękawicy minimum 0,22 ± 0,01mm na palcu (ścianka pojedyncza), AQL 0.65, siła zrywu przed starzeniem minimum 15N, zawartość protein nie większa niż 40ug/g), bez dodatkowych składań w połowie, opakowanie zewnętrzne wyposażone w dyspenser, dostęp do co najmniej rozmiarów: 6, 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; Oznakowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III; Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455 (1-4), PN EN ISO 374-1 TYP C, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN 374-4, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenilkalność mikroorganizmów i wirusów; dopuszczono rękawice o długości minimum 281mm, grubości na palcu 0,20mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.14N, przy pozostałych parametrach bez zmian; | para | 13000 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), z wewnętrzną warstwą polimerową, mankiet rolowany, kształt anatomiczny, pakowane parami, długość rękawicy minimum 285mm niezależnie od rozmiaru, grubość rękawicy minimum 0,22 ± 0,01mm na palcu (ścianka pojedyncza), AQL 0.65, siła zrywu przed starzeniem minimum 15N, zawartość protein nie większa niż 10ug/g), bez dodatkowych składań w połowie, opakowanie zewnętrzne wyposażone w dyspenser, dostęp co najmniej do rozmiarów: 6, 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; Oznakowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III; Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455 (1-4), PN EN ISO 374-1 TYP C, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN 374-4, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenilkalność mikroorganizmów i wirusów; dopuszczono rękawice chirurgiczne o długości minimum 281mm, grubości na palcu 0,20mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem minimum 13N, przy pozostałych parametrach bez zmian; | para | 14000 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 4 Rękawice chirurgiczne
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe (wewnątrz 100% nitryl), powierzchnia wewnętrzna silikonowana, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), mankiet rolowany/pogrubiony, kształt anatomiczny, pakowane parami, długość rękawicy minimum 285mm niezależnie od rozmiaru, grubość rękawicy minimum 0,25mm na palcu (ścianka pojedyncza), AQL ≤1.0, siła zrywu przed starzeniem minimum 15N, zawartość protein nie większa niż 20ug/g, widoczne podłużne wzmocnienia, dostęp co najmniej do rozmiarów: 6, 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; Oznakowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III; Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455, PN EN ISO 374-1, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenilkalność mikroorganizmów i wirusów; | para | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe (wewnątrz 100% nitryl), powierzchnia wewnętrzna silikonowana, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (minimum na powierzchni końca palców), mankiet rolowany/ pogrubiony, kształt anatomiczny, pakowane parami, długość rękawicy minimum 285mm niezależnie od rozmiaru, grubość rękawicy minimum 0,25mm na palcu (ścianka pojedyncza), AQL ≤1.0, siła zrywu przed starzeniem minimum 15N, zawartość protein nie większa niż 20ug/g, widoczne podłużne wzmocnienia, z formułą leczniczo-kosmetyczną (prowitamina B5, gliceryna, glukonolakton), dostęp co najmniej do rozmiarów: 6, 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; Oznakowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej w kat. III; Zgodność z normami (lub normami równoważnymi): PN EN ISO 21420, PN EN 455, PN EN ISO 374-1, PN EN 374-2, PN EN 374-3 lub PN EN 16523-1, PN EN ISO 374-5 przebadane na przenilkalność mikroorganizmów i wirusów; | para | 100 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0