Lublin, dnia 17.02.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa drukarek opasek z kodem, drukarek etykiet, czytników kodów kreskowych oraz taśm drukujących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

(Znak postępowania: SZP.26.2.23.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie: Drukarka którą chcemy zaoferować posiada jako opcja kartę LAN, która nie jest montowana przez producenta. Czy zamawiający dopuszcza otwarcie oryginalnego opakowania w celu zamontowania karty przed dostarczeniem czy woli aby dostarczyć drukarkę osobno i kartę osobno i sam ją włoży do drukarki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnego urządzenia i dopuszcza otwarcie oryginalnego opakowania w celu zamontowania karty sieciowej przed Wykonawcę.

Pytanie: Za szczegółowego opisu przedmiotu zamówienie nie wynika wprost, o jaką konkretnie drukarkę chodzi: drukarkę opasek w kasetkach (np. Zebra ZD510) czy drukarkę etykiet, na której drukować można także opaski na rolkach (np. model Zebra ZD421t)?
Dodatkowo, niektóre parametry np. pamięć wbudowana świadczyć mogą o tym, że jest to urządzenie starszego typu, które nie jest już produkowane.
Firma Zebra ma w swojej ofercie urządzenia przeznaczone dla placówek ochrony zdrowia, które są odporne na ciągłe dezynfekowanie oraz wyposażone w zasilacz spełniający wymogi dotyczące zastosowań medycznych.
Karty katalogowe urządzeń w załączniku.
W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie, na jakie urządzenia przedstawić ofertę?
Jeśli w zestawie z drukarką nie ma opasek, przewodu RJ45 lub taśm barwiących,
to czy wycenić je dodatkowo?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje drukarki termicznej, na której drukować można opaski na rolkach.

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pozycjach, w których  wskazał wymagane minimalne parametry, dopuszcza  tym samym  parametry wyższe.

Zamawiający nie wymaga odporności na ciągłe dezynfekowanie ani zasilacza o certyfikacji przekraczającej standardowe wymagania dla urządzeń elektrycznych.

Dodatkowe wyposażenie i materiały eksploatacyjne (opaski, przewody RJ45, taśmy barwiące – zależnie od wymagań dla danej pozycji) winny być uwzględnione w  cenie  oferowanych urządzeń. Elementy te mogą być dostarczone osobno, Zamawiający nie wymaga ich montowania w dostarczanych urządzeniach.

Na tym etapie postępowania Zmawiający nie będzie dokonywał oceny katalogów pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający  na pdst. art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie wskazanym poniżej:

W Rozdziale XV: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W ust.2 : Termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego  2023 roku  do godziny 9:00.

na:

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2023 roku  do godziny 9:00.

W  ust.3: Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 lutego  2023  roku  o godzinie 10:00.

Na:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 lutego 2023 roku  o godzinie 10:00

W Rozdziale XIII  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22 marca  2023 roku.

na:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24  marca  2023   roku .