BZP.271.21.2023 Skoczów, dnia 12.10.2023r.

 **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na** : **Budowę sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby rejon ulicy Gołyska oraz w sołectwie Międzyświeć rejon ulicy Promykowej i Rogowej w podziale na części.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytania Wykonawcy oraz odpowiedź:

**Pytanie 1**

Prosimy o określenie średnicy studni wodomierzowych. W przedmiarze występują studnie PE DN 1200mm, natomiast na rysunku zwymiarowano studnię DN 1000

**Odpowiedź:**

**W wycenie prac budowlanych należy uwzględnić zabudowę studni wodomierzowej PE DN 1200 zgodnie z zapisami projektu budowlanego i przedmiaru robót.**

**Pytanie 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy na część 1 i 2 kierownikiem budowy może być jedna i ta sama osoba, spełniająca wymogi doświadczenia dla części 1 i dla części 2, tzn. czy doświadczenie wówczas sumuje się?

**Odpowiedź**

Ocena warunku doświadczenia kierownika budowy odbywać się będzie osobno dla każdej części zamówienia (doświadczenie z obu części się nie sumuje). W związku z tym w części 1 i części 2 kierownikiem budowy może być ta sama osoba, pod warunkiem spełniania wymagań dla danej części.

**Zamawiający informuje, iż w związku z wpłynięciem zapytań do postępowania, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.**

Termin składania ofert

Z dnia 16.10.2023r. na dzień 19.10.2023r. godz. 8:00

Termin otwarcia ofert

Z dnia 16.10.2023r. na dzień 19.10.2023r. godz. 8:10

Termin związania ofertą:

Z dnia 14.11.2023r. na dzień 17.11.2023r.

 Podpisane przez:

 Andrzej Bubnicki – Z-ca Burmistrza Miasta Skoczowa