## Część_1
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 1 – Asortyment różny dla Oddziału Urologicznego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Igła 2-częściowa typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 22G (0.76mm). Mandryn posiadający w części dystalnej kanał powietrzny około 6mm, zwiększający echogeniczność. Produkt sterylny.	szt.	360	1 080
2	Cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu, długość 41cm, z atraumatyczą końcówką z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 12 tygodni (84 dni) potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Cewnik dostarczany w zestawie ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny. Pojemność balonu 10ml. Rozmiar CH12-22*, kodowany kolorystycznie.	szt.	720	2 160
3	Cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu, długość 41cm, z atraumatyczą końcówką z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24*, kodowany kolorystycznie.	szt.	720	2 160
4	Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24*, kodowany kolorystycznie.	szt.	600	1 800
5	Cewnik trójdrożny typu Couvelaire, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą prostą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50ml. Rozmiar CH18-24*, kodowany kolorystycznie.	szt.	600	1 800
6	Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą zaokrągloną zamkniętą końcówką (umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu), z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Otwór centralny 15 mm x 9 mm "owal". Pojemność balonu 50ml. Rozmiar CH18-24*, kodowany kolorystycznie.	szt.	960	2 880
7	Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenia powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki, a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki 2 kanały, w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH* długości 28-45cm*.	szt.	180	540
8	Prowadnica pokryta powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie proste, bezpieczne na dł. 5cm. Długość 150cm, średnica 0.035". Sztywność standardowa. Produkt sterylny.	szt.	60	180
9	Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10CH, 12CH, 14CH* kodowane kolorystycznie (10CH czarny, 12 CHbiały, 14CH zielony), długość 40cm, pojemnośc balonu 3ml dla 10CH, 5ml dla 12/14CH, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.	zest.	180	540
10	Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą. Skład zestawu: cewnik mono J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o dł. 90cm, CH6/7/8*, otwory drenażowe na pętli lub na pętli oraz części prostej, cewnik otwarty/otwarty, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 150cm średnica 0.035", zacisk, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny.	szt.	120	360
11	Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem prostym: zestaw cystoskopowy dł. 40cm, zestaw do URS dł. 75cm, prowadnica z powłoką teflonową o średnicy 0.035” dł. 150cm z nieruchomym rdzeniem. System otwarty/zamknięty w rozmiarach: CH4.8, CH6, CH7*. System otwarty/otwarty w rozmiarach CH4.8, CH6, CH7, CH8*. Długość: 12/16/20/22-30cm* (co 2cm) dla rozmiaru 4.8CH (URS), 24-30cm* dla rozmiaru 6/7CH, 26-30cm* dla rozmiaru 8CH. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny.	szt.	960	2 880
12	Sonda moczowodowa z zakończeniem Tiemann (zakrzywiona typu oliwka), wykonana z poliamidu, z jednym otworem drenażowym, dostarczany z zestawie z mandrynem poliestrowym oraz łącznikiem. Długość 74cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8*. Produkt pakowany pojedyczno. Produkt sterylny.	szt.	180	540
13	Sonda moczowodowa z zakończeniem Couvelaire /zakończeniem prostym typu oliwka/ zakończeniem Nelaton (cylindryczna) – rodzaj do wyboru przez Zamawiającego, wykonana z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczana z zestawie z mandrynem metalowym lub poliestrowym (wyboru przez Zamawiającego) oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8* dla wszystkich wymienionych sond, dodatkowo rozmiar 9 dla sond z mandrynem poliestrowym. Produkt pakowany pojedyczno. Produkt sterylny.	szt.	180	540
14	Ekstraktor złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w moczowodzie. Cztery helikalnie skręcone druty. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 90cm. Rozmiar CH2.5 z koszykiem 12.5 mm, rozmiar CH3 z koszykiem 15 mm, rozmiar CH4 z koszykiem 15mm*. Produkt sterylny.	szt.	180	540
15	Bezkońcówkowy ekstraktor złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w całym układzie moczowym. Cztery zaokrąglone druty. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 120cm. Rozmiar CH1.5 z koszykiem 9 mm lub CH2.2 z koszykiem 11mm*. Produkt dostarczany z wodoodpornym złączem ułatwiającym prowadzanie ekstraktora. Przeznaczony do giętkiej, półsztywnej i sztywnej ureteroskopii. Produkt sterylny.	szt.	180	540
16	Igła cystoskopowa do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 5CH, długość ostrza 4mm z bezpiecznym ograicznikiem wkłucia, długość całkowita 35cm lub 70cm do wyboru przez Zamawiającego. Ostrze posiadające nasadkę ochronną, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatawiający pozycjnowanie jej. Do cystoskopu sztywnego długość 35 cm oraz 70cm*, do cystoskopu giętkiego długość 70cm. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.	szt.	84	252
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_2
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 2 – Cewniki oraz przewód do płukania przy cystoskopii
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik Foley'a dwudrożny, 100% silikon z atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówką, cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu, wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka, w rozmiarach, posiada nylonową prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie, w rozmiarach 8CH* i 10CH*. Produkt sterylny.	szt.	720	2 160
2	Podwójny przewód do płukania przy cystoskopii o długości całkowitej 240cm, średnicy 4,80mm x 6,80mm, mający dwie jednokanałowe igły biorcze ścięte trójpłaszczyznowo, zabezpieczone zatyczkami, dwa dreny wyposażone w zaciski, połączone łącznikiem Y, długą komorę (10cm) o pojemności 20ml, umożliwiająca wytworzenie ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, zakończony łącznikiem stożkowym z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o długości 10cm, przedłużka wyposażona w demontowalny męski łącznik Luer-Lock. Produkt sterylny, nie zawierający lateksu i ftalanów.	szt.	960	2 880
3	Cewnik Nelaton, wykonany z miękkiego i elastycznego PVC, odpornego na załamania i skręcanie, półprzezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu; rozmiary od 6CH* do 24CH*; jednorazowego użytku; nie zawiera lateksu; nie zawiera ftalanów; Produkt sterylny; pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia.	szt.	720	2 160
4	Cewnik z końcówką Tiemann'a, wykonany z miękkiego i elastycznego PVC, odpornego na załamania i skręcanie, półprzezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach; koniec dystalny zakończony stożkowo, zagięty pod kątem 45°; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu; rozmiary od 6CH* do 24CH*; jednorazowego użytku; nie zawiera lateksu; nie zawiera ftalanów; Produkt sterylny; pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia.	szt.	720	2 160
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_3
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24

Część 3 – Cewnik Couvelaire
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik urologiczny Couvelaire; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76°ShA; powierzchnia satynowa („zmrożona”); jednorazowego użytku; kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika; produkt sterylny; pakowany pojedynczo. Rozmiary 8-26CH*.	szt.	480	1 440
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_4
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 4 – Zestaw do nefrostomii
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw do nefrostomii skłądający się z: kateteru z zaciskiem; rozszerzacza (radiocieniujący, z końcówką atraumatyczną); rozszerzacza z koszulką rozrywalną (radiocieniujący, z końcówką atraumatyczną); prowadnika o średnicy 0,038 cala; igły dwuczęściowej; strzykawki; skalpela; kołnierza mocującego; opaski zaciskowej. Poliuretanowy, radiocieniujący kateter dostępny z końcówką typu pigtail. Końcówka dystalna kateteru atraumatyczna. Kateter posiada oznaczenia głębokości wprowadzenia. Rozmiary katetera 9F*, 11F*, 12F*, 14F*.	zest.	360	1 080
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_5
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 5 – Prowadnik, rozszerzacz moczowodu, koszulka dostępu moczowodowego, koszyk do złogów
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Nitinolowy prowadnik typu HiWire, zawierający nitinolowy rdzeń, stożkową końcówkę, hydrofilną powłokę i moment obrotowy typu one to one. Możliwość wyboru standardowego i sztywnego korpusu. Rozmiar 0.035 cala. Długość 150cm.	szt.	600	1 800
2	Zestaw rozszerzaczy moczowodu z powłoką AQ służący do poszerzania moczowodu przed zabiegiem ureteroskopii. Rozmiary od 6.0* – 18.0Fr*. W zestawie drut.	zest.	12	36
3	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urolgicznych. Do wyboru Zamawiającego koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika . Rozmiary: 9,5Fr*, 10,7Fr*, 12Fr*, 14,0Fr*, długość 28-55cm*.	szt.	120	360
4	Nitinolowy koszyk do przchwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozprężeniu tworzy tradycyjny 6-drutowy koszyk. Częściowe zamknięcie zmienia kształt koszyka tworząc ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Rozmiary:1,7FR*, 2,4FR*. Długość min. 115cm*, rozmiar koszyka 1cm lub 1,5cm*.	szt.	60	180
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_6
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 6 – Zestaw drenów kompatybilny z systemem irygacji nożnej Peditrol Wismed, stanowiacy własność Zamawiającego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Jednorazowy zestaw drenów kompatybilny z systemem irygacji nożnej Peditrol Wismed, który jest własnością Zamawiającego. Skład zestawu: strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 3ml, dren długości ok. 250cm oraz średnicy wewnętrznej równej 4,2mm, zastawka antyzwrotna. Na lini drenu podłączeniowego do ureteroskopu przełącznik In-Line Flow. Produkt sterylny.	zest.	240	720
				Razem:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_7
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 7 – Ekstraktor złogów
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwości koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym, pozwala na pełne manewrowanie złogiem m.in. chwytanie, zmianę położenia, uwolnienie, usuwanie z dróg moczowych. Rozmiar CH1.5* i CH2*, długość 120cm, koszyczek 8-11mm*. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny.	szt.	120	360
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_8
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
	Część 8 - Igły biopsyjne kompatybilne z pistoletem Pro-Mag Ultra, stanowiący własność Zamawiającego.
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Igły biopsyjne o średnicy 18Ga i długości 20cm; kompatybilne z pistoletem Pro-Mag Ultra, który jest własnością Zamawiającego. Pakowane jedorazowo. Produkt sterylny.	szt.	480	1 440
				Razem:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_9
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-66/24
Część 9 – Zestaw do nefrostomii dwustopniowej na balonie
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw do nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G/20cm, skalowana co 1cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu, widoczny w RTG, z balonem 2-2.5 ml wolnym od lateksu, z powłoką hydrożelową na dł. 90mm na końcu do-nerkowym; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J 0.035" 85cm; kranik oraz łącznik do worka na mocz. Rozmiary cewnika: CH8* oraz CH10*.	szt.	180	540
				Razem:
	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy