## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1: Oprzyrządowanie do endoskopii nosa i zatok oraz nawigacja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Ostrze tnące do Mikrodebridera proste o średnicy 4 mm, dł 11 cm z wężykiem irygacyjnym. Ostrze kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 80
2 | Ostrze tnące do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 12 stopni, średnica 4 mm, dł 11 cm. Końcówki kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 20
3 | Ostrze tnące do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 40 stopni, średnica 4 mm, dł 11 cm. Ostrze kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 20
4 | Ostrze tnące do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 60 stopni, średnica 4 mm, dł 11 cm. Ostrze kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 40
5 | Ostrze tnące do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 90 stopni, średnica 3,5 mm, dł 11 cm. Ostrze kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 20
6 | Wiertło diamentowe do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 15 stopni, średnica 5 mm, dł 15 cm. Wiertło kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 15
7 | Wiertło diamentowe do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 40 stopni, średnica 3,2 mm, dł 15 cm. Wiertło kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 10
8 | Wiertło diamentowe do Mikrodebridera zakrzywione, kąt zakrzywienia 70 stopni, średnica 5 mm, dł 13 cm. Wiertło kompatybilne z shaverem laryngologicznym posiadanym przez Zamawiającego |  | szt. | 15
9 | Dreny do irygacji ostrzy i wierteł do Mikrodebridera |  | szt. | 50
10 | Lokalizator pacjenta EM ENT do nawigacji elektromagnetycznej naklejany na czoło pacjenta ze zintegrowanymi przyciskami next i backumożliwiającymi sterowanie nawigacją z jałowego pola. Umożliwia systemowi śledzenie pozycji czaszki pacjenta. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku |  | szt. | 30
11 | Lokalizator narzędzi EM ENT do nawigacji elektromagnetycznej – służący do elektromagnetycznego śledzenia narzędzia, na którym został zamocowany. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku |  | szt. | 30
12 | Jednorazowy system płukania zatok z 3 rodzajami końcówek ze zintegrowaną strzykawką oraz z możliwością jednoczesnego odsysania. Produkt jednorazowego użytku |  | szt. | 50
13 | Elektrody 4-kanałowe do monitorowania nerwów, odległość pomiędzy elektrodami 2,5mm, dł. elektrod 12mm. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku |  | szt. | 50
14 | Sonda do stymulacji nerwów, monopolarna, śr. 0,5mm. W zestawie sonda wraz z rękojeścią. Pakowana pojedynczo. W opakowaniu zbiorczym 5 zestawów. Produkt jednorazowego użytku. |  | szt. | 500
15 | Tampon (opatrunek) wewnątrznosowy zapobiegający krwawieniu zbudowany z oksycelulozowej, porowatej gąbki o małej gęstości, pozwalający na zmaksymalizowanie absorpcji wyciekających płynów. Z dołączoną nitką umozliwiającą usuwanie. Wymiary 4,5x1,5x2,0cm. Pakowane pojedynczo, 10 sztuk w opakowaniu, sterylne. |  | szt. | 300
16 | Tampon (opatrunek) wewnątrznosowy zapobiegający krwawieniu zbudowany z oksycelulozowej, porowatej gąbki o małej gęstości, pozwalający na zmaksymalizowanie absorpcji wyciekających płynów. Z dołączoną nitką umozliwiającą usuwanie. Wymiary 8,0x1,5x2,0cm. Pakowane pojedynczo, 10 sztuk w opakowaniu, sterylne. |  | szt. | 300
17 | Rurka endotrachalna Flex jednorazowego użytku w rozmiarach 6,5; 7 ;7,5 ;8; 8,5 Zamawiający każdorazowo określi rozmiar rurki. |  | szt. | 300
18 | Elektroda do monitoringu ciągłego w rozmarze 2 mm lub 3mm |  | szt. | 60
19 | Końcówka do aparatu do płukania zatok |  | szt. | 5
20 | Ostrza nawigowalne kompatybilne z shaverem |  | szt. | 5
21 | Balony nawigowane kompatybilne z systemem nawigacji Fusion |  | szt. | 5
22 | Zestaw do napełniania balonów |  | szt. | 5
23 | Płaszcz do płukania optyki 0 st |  | szt. | 10
24 | Płaszcz do płukania optyki 30 st |  | szt. | 10
25 | Płaszcz do płukania optyki 45 st |  | szt. | 10
26 | Dreny do płaszczy do płukania optyki |  | szt. | 10
Razem
Zamawiający posiada shaver laryngologiczny: typ Microdebrider, Producent Medtronic Straightskot M4
Zarówno stymulator jak i rurka endotrachalna jako zestaw muszą być kompatybilne z Neuromonitoringiem śródoperacyjnym ENT Navigation System Medtronic, który posiadamy na naszym Bloku Operacyjnym
Prosimy o próbki w postaci jednego opakowania z pozycji nr 6, 7, 19
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2: Staplery liniowe jednorazowe zamykające i tnąco-zamykające oraz ładunki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Stapler liniowy z ładunkiem, zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.30mm. Zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm, 3,5mm i 2,5mm przed zamknięciem. |  | szt. | 42
2 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego o dł. 30mm i wysokości zszywek 4,8mm, 3,5mm i 2,5mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 18
3 | Stapler liniowy z ładunkiem zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.45mm; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem. |  | szt. | 39
4 | Ładunek do staplera liniowego o dł. 45mm i wysokości zszywek 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 72
5 | Stapler liniowy z ładunkiem zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.60mm; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem. |  | szt. | 45
6 | Ładunek do staplera liniowego o dł. 60mm i wysokości zszywek 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 84
7 | Stapler liniowy z ładunkiem zamykający z równoległym domknięciem szczęk dł.90mm; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki, o wys. 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem. |  | szt. | 9
8 | Ładunek do staplera liniowego o dł. 90mm i wysokości zszywek 4,8mm i 3,5mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 6
9 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 30 i 55 mm, wysokość zszywki 3,5mm lub 4,8mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120°, kąt obrotu trzonu 320°. |  | szt. | 3
10 | Stapler liniowy tnąco-zamykający jednorazowy z ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek z równoległym domknięciem szczęk, o długości 60mm i wysokością zszywek 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 24
11 | Ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego z nożem wbudowanym w ładunek, o długości 60mm i wysokością zszywek 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 24
12 | Stapler liniowy tnąco-zamykający jednorazowy z ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek z równoległym domknięciem szczęk, o długości 80mm i wysokością zszywek 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 24
13 | Ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego z nożem wbudowanym w ładunek, o długości 80mm i wysokością zszywek 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 24
14 | Stapler liniowy tnąco-zamykający jednorazowy z ładunkiem, z nożem wbudowanym w ładunek z równoległym domknięciem szczęk, o długości 100mm i wysokością zszywek 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 24
15 | Ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego z nożem wbudowanym w ładunek, o długości 100mm i wysokością zszywek 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem; zszywki tytanowe obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości zszywki. |  | szt. | 12
Razem
Zamawiający prosi o dostarczenie próbek: - poz. nr 3 - wysokość zszywki 4,8 - 1 sztuka - poz. nr 14 - 1sztuka - poz. nr 5 - wysokość zszywki 4,8 - 1 sztuka
W formularzu cenowym w kolumnie Producent i nr katalogowy-
w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację
danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2
Pakiet nr 3: Akcesoria do noża harmonicznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr, 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. |  | szt. | 36
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr, 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min i przycisk zaawansowanej hemostazy. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. |  | szt. | 6
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr, 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. |  | szt. | 42
4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr, 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min i przycisk zaawansowanej hemostazy. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. |  | szt. | 6
5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. I regulowaną długość ramienia Kształt uchwytu ołówkowy, bransza w kształcie zaostrzonej szpatuły. |  | szt. | 1
6 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu nożycowy. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. |  | szt. | 6
7 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 17cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu nożycowy. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. |  | szt. | 6
8 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża harmonicznego |  | szt. | 6
9 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 20 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża harmonicznego |  | szt. | 6
Razem
Termin ważności na materiały minimum 3 lata od daty dostawy do zamawiającego.
Wyżej wymienione oprzyrządowanie musi być kompatybilne z nożem harmonicznym firmy Johnson & Johnson typ: GEN 11, który posiadamy na wyposażeniu Bloku Operacyjnego.
Próbki: poz. nr 3 - 2 szt., poz. nr 4 - 2 szt.
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4: Jednorazowe obłożenia stołu operacyjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1. | Jednozrazowy wysokochłonny podkład na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw. Skład: mocny nieprzemakalny 3-warstwowy laminat i centralnie wbudowany wysokochłonny rdzeń chłonny (wzdłuż podkładu). Wymiary prześcieradła 100 cm(+/-2 cm)x220(+/10 cm).Chłonność całkowita nie mniej niż 3300ml. Warstwa chłonna o wymiarze całkowitym 50cm(+/- 5 cm)x 180-220 cm. Warstwa chłonna pikowana, warstwa spodnia pełnobarierowa. Wszystkie warstwy podkładu wolne od ftalanów. |  | szt. | 5500
RAZEM
Prosimy o dostarczenie szczegółowego opisu (ilość warstw, skład, chłonność) oraz potwierdzenia na brak ftalanów.
Wszystkie parametry oferowane muszą być udokumentowane odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta.
Próbki : 2 szt.
wartość netto ..............................................zł.+.........................VAT=............................................wartość brutto zł.