## Załącznik 1A
Pakiet 1 - płyny
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Wyrób medyczny klasy I Opakowanie: kanister 20 litrów | szt | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Wyrób medyczny klasy I Opakowanie: kanister 5 litrów | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Wyrób medyczny klasy IIb Opakowanie: kanister 20 litrów | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, bez pochodnych biguanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, amin i pochodnych fenolowych, bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej, potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie kanister 5 litrów | szt | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, bez pochodnych biguanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, amin i pochodnych fenolowych, bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej, potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie: butelka 1 litr z dozownikiem przelewowym. | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l , temp. do 60C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Opakowanie kanister 20 litrów | szt | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Środek do płukania łóżek i wózków w myjniach dezynfektorach. Środek kompatybilny ze środkiem z pozycji 1. Środek zawierający fosfoniany, polikarboksylany oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Dozowanie 0,1-0,8 ml/l. Kompatybilny ze środkiem myjąco dezynfekcyjnym. Opakowanie kanister 20 litrów | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0
Wartość oferty brutto: ………………….
Słownie: ……………………..
Zamawiający wymaga instalacji i serwisowania Centralnego Układu Dozowania obsługującego 3 myjnie-dezynfektory, znajdujące się w Centralnej Sterylizatorni.
Układ przygotowany do dozowania środków z kanistrów 5-20 litrów.
Układ nie może ingerować w pracę znajdujących się w Sterylizatorni myjni - dezynfektorów.
Układ ma sygnalizować zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej.
Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją i serwisowaniem systemu.
Zamawiający wymaga wykonania analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2:2010. Zamawiający wymaga by w zakres badań znalazły się: Badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem białkowym, badanie termometryczne min. 1 czujnikiem, badanie pozostałości chemii procesowej.
Pakiet 2 - specjalistyczny sprzęt do żywienia pozajelitowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednosta miary | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służący do połączenia butelki z dietą ze złączem En-Plus ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna ), opakowanie z oznakowaniem open here | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zgłebnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia , wyposazony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka, z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przeźroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłąbnika CH 14/110 cm. Nie zawiera lateksu. | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zgłebnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej pod kątem 90 stopni, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, o rozmiarze CH 18/23, CH 20/23 | szt | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wartość ogółem brutto: | [6 empty] | Razem | 0 | 0
Słownie: