Węgrów, dnia 11.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

 ***Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawęmasek chirurgicznych, półmasek filtrujących, kombinezonów ochrony biologicznej, ubrań z włókniny, fartuchów chirurgicznych oraz innych wyrobów z fizeliny, Znak: ZP/MF/15/20/20 (BZP z dnia 09.12.2020 r. nr 764113 – N – 2020)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy**

**Pakiet 1**

**Poz. 2**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
***Odpowiedź***:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej furażerki.

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki?
***Odpowiedź***:

Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

***Odpowiedź***:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Poz. 1-2**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.

**Pakiet 2**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej normy PN EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia?

***Odpowiedź***:

Zamawiający **wymaga** maseczek typu II według normy PN-EN 14683:2006 lub odpowiednio EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** maseczki w kolorze niebieskim

**Poz. 2-3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pakiet 3**

**Poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Poz. 2,3,4,5**

Czy zamawiający dopuszcza użycie tkaniny SMS 35 gr/m2

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** użycie tkaniny SMS 35 gr/m2

**Pakiet 5**

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13982-1 typ 5?

***Odpowiedź***:

Zamawiający wymaga kombinezonów zgodnych z Uchwałą nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 9.04.2020 r. prof. dr hab. n. med. Andrzeja Horbana.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu wykonanego z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** zaoferowanie kombinezonu wykonanego z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13034 typ 6?

Lub alternatywnie „Czy Wykonawca dobrze rozumie iż Zamawiający wymaga kombinezonów typu 5 według normy EN 13982-1 i jednocześnie typu 6 według normy EN 13034”?

***Odpowiedź***:

Zamawiający wymaga kombinezonów zgodnych z Uchwałą nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 9.04.2020 r. prof. dr hab. n. med. Andrzeja Horbana.

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 14126 według co najmniej wyszczególnionych warunków:

* odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 6
* odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu
z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 6
* odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 3
* odporność na przenikanie skażonych cząsteczek stałych – klasa 3

Odpowiedź:

Zamawiający ***dopuszcza*** kombinezony ochronne spełniające wymogi EN 14126 wg wyszczególnionych powyżej warunków.

Czy Zamawiający e względu na epidemię wirusa SARS-COV-2 wymaga potwierdzenia odporności na penetrację przez patogeny przenoszone przez krew – ISO 16604 – Klasa 6

O***dpowiedź***:

Zamawiający ***informuje, iż nie wymaga*** złożenia potwierdzenia odporności na penetrację przez patogeny przenoszone przez krew – ISO 16604 – Klasa 6 wraz ofertą. Niemniej jednak może żądać w trakcie badania i oceny ofert powyższego potwierdzenia.

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu o gramaturze min. 63 gr?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** kombinezon o gramaturze min 63 g

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu ochronnego posiadającego dodatkową patkę osłaniającą zamek oraz kaptur szczelnie przylegający, zakończony elastyczną nieuciskającą gumką?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** kombinezon ochronny posiadający dodatkową patkę osłaniającą zamek oraz kaptur szczelnie przylegający, zakończony elastyczną nieuciskającą gumką.

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.***

 ***Podpisał***:

 Zastępca Dyrektora

 Ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

 Leszek Rychlik