Skoki, dnia 14.11.2023 r.

RI.7013.12.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAPYTANIE OFERTOWE

W Y K O N A W C Y

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla

inwestycji  pn. : ,,Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą

towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw”.

- Nazwa Zamawiającego :

Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

- Przedmiot zamówienia  :

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej żłobka publicznego na 50 dzieci ( 2 grupy po 25 dzieci) wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Kompleksowy zakres dokumentacji ma obejmować:

- Koncepcja architektoniczna:

- projekt zagospodarowania terenu,

-rzuty kondygnacji,

- elewacje,

- wizualizacja 3D bryły budynku.

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania ww. Koncepcji do akceptacji lub wniesienia umotywowanych uwag które należy uwzględnić przy opracowywaniu Projektu architektoniczno- budowlanego.

b)   Projekt budowlany PAB oraz PZT

- badania geotechniczne

- wnioski – wystąpienie do gestorów sieci ;

Inwestor posiada promesę/ warunki zapewnienia o możliwości przyłączenia do sieci

gazowej budynku z dnia 23.10.2023 r.; warunki na wykonanie przyłącza wodociągowego i

kanalizacji sanitarnej z dnia 18.10.2023 r. oraz zapewnienie możliwości podłączenia do

kanalizacji deszczowej; zapewnienie dostaw energii elektrycznej z dnia 16.10.2023 r.,

- projekt zagospodarowania terenu, wraz projektem zieleni ( nasadzenia kompensacyjne).W

obowiązkach Projektanta jest dokonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu , oraz

uzyskanie zgody na ich usunięcie),

- projekt architektoniczno- budowlany,

- uzgodnienia p.poż. oraz Sanepid,

- wniosek o pozwolenie na budowę,

c) Projekty techniczne, branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje sanitarne ( w tym projekty przyłączy wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

gazu, energetyczne),

- instalacje elektryczne ( w tym instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy pow. 6,5 kW),

- instalacja CCTV,

- instalacja p.poż.,

- instalacja LAN ( kat. min. 6A),

- drogi, place, parkingi, oraz dwa zjazdy z drogi publicznej ( droga gminna).

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów ,

e) przygotowanie STWiORB.

Uwaga: Inwestor posiada aktualne mapy do celów projektowych. Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ani nie jest objęty obszarem badań archeologicznych.

- Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien uwzględniać:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji pn. : ,,Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą , parkingami, wiatą  śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw”.

Przedmiot zamówienia obejmuje również projekt/ zestawienie wyposażenia w tym ruchomego obiektu takiego jak m.in. meble, zabawki, sprzęt RTV, AGD, komputery itp. Żłobek, przeznaczony będzie dla dwóch grup po 25 dzieci w każdej z grup. Budynek należy zaprojektować jako parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Z uwagi na wymagania dotyczące nasłonecznienia projektowanego budynku wszystkie sale pobytowe należy zaprojektować od południa i od południowego - zachodu tak aby spełnić warunek nasłonecznienia przez min. 3 godz. pomiędzy godz. 8-16 w dniach równonocy. Należy zaprojektować komunikację, zaplecze socjalno - sanitarne oraz kompletne zaplecze kuchenne, dostosowane do przygotowywania posiłków na miejscu. Obiekt powinien zawierać szereg udogodnień dla dzieci oraz rodziców takie jak: przestronny parking na min. 20 pojazdów ( w tym min. 3 dla osób niepełnosprawnych) , zadaszoną wiatę śmietnikową, pełne zaplecze gastronomiczne, kuchnię mleczną, pokój karmienia, wózkarnię połączoną bezpośrednio z szatnią, zadaszoną wiatę dla rowerów. Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy: 800,00-1200,00 m2 ,powierzchnia użytkowa: 700,00-900,00 m2.

Uwaga: na działce 1083/5 , ul. Polna znajduje się budynek komunalny o pow. zabudowy 396,00 m2.

Zagospodarowanie terenu: Na działce o powierzchni 8859,00 m2 należy zaprojektować wewnętrzny układ komunikacyjny pełniący funkcję dojazdu do budynku, funkcję drogi pożarowej oraz dojazdu do projektowanych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych. Należy zaprojektować chodniki łączące projektowany budynek z miejscami parkingowymi wraz oświetleniem terenu (w tym parkingu, chodnika i dróg) latarniami parkowymi wandaloodpornymi. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku należy zaprojektować plac zabaw dla dzieci ze sztuczną nawierzchnią bezpieczną. Przed budynkiem zaprojektować zielony teren urządzony wraz z zielenią niską. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować budowę ogrodzenia systemowego 3D o wysokości  min.1,8 m oraz dostawę i zestawienie nowych urządzeń zabawowych.

Planuje się nasadzenia zielenią niską i średniowysoką.

Infrastruktura techniczna: projektuje się przyłącza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, i gazowej. Na terenie działki zaprojektować zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej , oraz zewnętrznej gazowej. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poż. (do wewnętrznego gaszenia pożaru) zgodnie z załączonymi warunkami.

Zaprojektować zewnętrzną elektroenergetyczną linię kablową dla zasilania projektowanych latarni parkowych wandaloodpornych. Projekt powinien zawierać budowę sieci telekomunikacyjnej  Dla budynku należy także zaprojektować sieć strukturalną kat. min. 6A.

W budynku żłobka zaprojektować system CCTV obejmujący zasięgiem pomieszczenia: sale pobytu dzieci, szatnię, wózkarnię, ciągi komunikacyjne, place zabaw i parkingi, instalację domofonową, instalację nagłośnienia,  instalacje c.o.  c.t., instalację gazową, instalację wentylacyjną, instalację centralnego odkurzania, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację oświetlenia wewnętrznego, instalację gniazd wtykowych i wypustów, instalację odgromową i uziomu, instalację przyzywową wc dla niepełnosprawnych, sieć komputerową i telekomunikacyjną, instalację systemu ochrony obiektu, instalację RTV.

Stacja robocza systemu CCTV powinna zostać umieszczona w pomieszczeniu dyrekcji.

Budynek należy wyposażyć w pełne zaplecze kuchenne, które będzie służyć do produkcji, przygotowania oraz wydawania posiłków dla 50 wychowanków żłobka. W skład zaplecza powinny wchodzić następujące pomieszczenia: magazyny produktów spożywczych, komora chłodnicza, magazyn warzyw, magazyn artykułów spożywczych, pokój intendentki, szatnia personelu z WC, przygotowalnia mięsa, przygotowalnia warzyw i dezynfekcja jaj, kuchnia główna wraz z rozdzielnią kelnerską, kuchnia mleczna, zmywalnia naczyń, magazyn odpadów. Uwzględnić należy w projekcie, że kuchnia będzie bazowała na produktach świeżych, na potrzeby czego należy wydzielić na zapleczu dwie osobne przygotowalnie mięsa i warzyw/owoców. Zakłada się również obróbkę i  dezynfekcję jajek na obiekcie, na potrzeby czego należy wydzielić osobne niezależne stanowisko mieszczące się w przygotowalni warzyw.

Projekt powinien zawierać zestawienie tablic informacyjnych bezpiecznego użytkowania obiektu np. placów zabaw, kotłowni, dróg ewakuacyjnych.

Projekt powinien zawierać zestawienie mebli, wyposażenie placu zabaw, zieleni niskiej                       i średniowysokiej wraz z ich wyceną.

- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH POMIESZCZEŃ

| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | wiatrołapy |  |
| 2 | gabinet dyrektorski |  |
| 3 | szatnie |  |
| 4 | wózkarnia |  |
| 5 | komunikacja/ korytarze |  |
| 6 | sale dzienne dla dwóch grup po 25 dzieci | wykonać wizualizację |
| 7 | sanitariaty- dla dzieci, personelu, dla rodziców ( z możliwością dla osób niepełnosprawnych) | wykonać kłady ścian |
| 8 | pom. dezynfekcji nocników |  |
| 9 | pom. na pościel czystą |  |
| 10 | pom. na pościel brudną |  |
| 11 | sale odpoczynku dla dwóch grup po 25 dzieci |  |
| 12 | sale rehabilitacji dla dwóch grup po 25 dzieci |  |
| 13 | pokój karmienia |  |
| 14 | pokój medyczny/ pielęgniarski |  |
| 15 | zaplecze socjalne |  |
| 16 | pomieszczenie gospodarcze |  |
| 17 | pomieszczenie porządkowe |  |
| 18 | pomieszczenie energetyczne |  |
| 19 | pomieszczenie kotłowni |  |
| 20 | pokój intendentki |  |
| 21 | pokój socjalny |  |
| 22 | magazyn art. spożywczych |  |
| 23 | magazyn warzyw |  |
| 24 | pom. przygotowywania mięsa |  |
| 25 | pom. przygotowywania warzyw i jaj |  |
| 26 | chłodnia |  |
| 27 | kuchnia |  |
| 28 | kuchnia mleczna |  |
| 29 | pom. ze zmywakami |  |
| 30 | magazyn odpadów |  |

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje żłobek na 50 dzieci  w m. SKOKI , ul. Polna na działce nr 1083/5, powiat wągrowiecki.

Inwestor wystąpił z wnioskiem o DLICP; termin uzyskania decyzji koniec grudnia 2023 r.

4. Do prawidłowego sporządzenia wyceny robót projektowych można wykonać wizję w terenie. Termin  ewentualnej wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

5. Opracowania mają zawierać :

a)	Projekt architektoniczno - budowlany – w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo

w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc. oraz nie edytowalna pdf).

- Projekt techniczny – w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu

w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc. oraz nie edytowalna pdf).

c)	Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna ath oraz nie edytowalna pdf).

- Przedmiar – w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji

elektronicznej (wersja edytowalna doc. oraz nie edytowalna pdf).

- STWiORB - w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna ,,ath” oraz nie edytowalna pdf).

Zapłata za przedmiot zamówienia  nastąpi po wykonaniu kompletnego zamówienia ( pkt 5 Zapytania       ofertowego ) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatowego w Wągrowcu.

3.Termin wykonania zamówienia :

- Projekt architektoniczno - budowlany do dnia 30 kwiecień 2024 r.

Za termin ten uznaje się otrzymanie  decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Wągrowieckiego.

- Projekty techniczne wszystkich branż, przedmiary, kosztorysy, STWIOR wraz z pozwoleniem na budowę  do dnia 30 czerwca 2024 r.

4. Opis kryteriów na podstawie, których zostanie dokonany wybór oferty :

Cena oferty 100 %

Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Cena podana przez zleceniobiorcę  jest obowiązująca przez  okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie (waloryzacji).  Wykonawca nie może  żądać podwyższenia  ustalonego wynagrodzenia brutto. Kryterium wyboru oferty  stanowić będzie  cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

5. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy  sporządzić  na załączonym druku „Formularz ofertowy”,

- ofertę należy złożyć  w języku polskim poprzez platformę zakupową,

- oferta winna być podpisana  przez osobę upoważnioną.

6. Miejsce i termin składania ofert :

platformazakupowa.pl  - zgodnie z ogłoszeniem

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie  składania  nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia przez Projektantów ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego  na realizację  zadania, Zamawiający  może unieważnić postępowanie.

………………………………………

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

Ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

OFERTA

Odpowiadając na pismo dotyczące propozycji cenowej na zadanie dotyczące wykonania opracowania  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji  pn. :

,,Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą , parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Za cenę netto………………………………………………………….………zł

(słownie:…………………………………………………………………….….zł)

w tym podatek VAT w wysokości: ...........................................................zł

(słownie:…………………………………………………………………….….zł)

za cenę brutto................... zł (słownie:.....................................................zł)

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .........................................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: Grzegorz Szajer

numer telefonu:  61/89-25-804

e-mail: g.szajer@gmina-skoki.pl

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

………………………………………………...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczącej opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji  pn. :

,,Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą , parkingami, wiatą  śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw”

działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3)	Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)	Stwierdzamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.

6)	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

...................................................................................

(data i podpisy osób reprezentujących)

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Wykaz wykonanej co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem sporządzenie dla jednej inwestycji dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone (okres 5 lat liczony od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego przez właściwy miejscowo Nadzór Budowlany).

Zamawiający wymaga referencji dot. wykonania  kompletnej dokumentacji projektowej żłobka lub innego budynku z grupy symbolu PKOB 1264 ,,Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” posiadające w swym opracowaniu  zaprojektowane zaplecze kuchenne, które służyło do produkcji, przygotowania oraz wydawania posiłków dla min. 40 osób wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego co do którego Inwestor nie wniósł uwag.

| L.p. | Rodzaj usług | Wartość usług brutto | Data wykonania usługi (data uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku) | Wskazanie miejsca wykonania usługi (Odbiorca Usługi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.

…………………………………………………

podpis Wykonawcy bądź jego pełnomocnika

UMOWA  Nr ……../RI/2023

RI.7013………….2023

zawarta w dniu …..11.2023 r.  w Skokach

pomiędzy Gminą Skoki  z siedzibą w Skokach ul. Ciastowicza 11,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki -Tadeusza Kłosa

zwaną  w dalszej części   umowy Zamawiającym,

a

………………………………….

reprezentowane przez :

………………………….

z siedzibą w   miejscowości ………………….  ul. …………….   nr ….., kod pocztowy…………….,

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą

zostaje zawarta umowa następującej treści :

Ze względu na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto nie  zastosowano trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego z dnia  …….11.2023 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji  pn. :

,,Budowa żłobka publicznego w Skokach wraz z infrastrukturą towarzyszącą , parkingami, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery i placem zabaw”.

zgodnie z zapytaniem ofertowym ,

2. Kompleksowy zakres dokumentacji ma obejmować:

a) koncepcję architektoniczną,

b) projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu,

c) branżowe projekty techniczne,

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów,

e) przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej także ,,STWiORB”) .

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien uwzględniać:

Budowę żłobka dla dwóch grup po 25 dzieci w każdej z grup wraz z infrastrukturą.

§ 2

Termin  wykonania umowy strony ustalają na dzień 30.06.2024 r.

Za termin ten uważa się  wykonanie kompletnej dokumentacji zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz otrzymanie  przez Gminę Skoki decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Wągrowieckiego.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy  zgodnie ze złożoną ofertą w dniu …...11.2023 r.   na kwotę ………………….. zł brutto.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do opracowań zgodnie z § 8 umowy a także wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków nadzoru autorskiego zgodnie z § 7 umowy.

- W/w wynagrodzenie nie obejmuje płatności za uzgodnienie dokumentacji, za które płaci Zamawiający.

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu  umowy nastąpi po wykonaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz otrzymaniem ze Starostwa Powiatowego             w Wągrowcu decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia.

§ 5

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu projektu   lub odstąpienie   od umowy z przyczyn, za      które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w   § 3 ust.1,

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

a) za zwłokę w wykonaniu projektu   w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w   § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w   § 3 ust.1,

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiający może potrącić  kary umowne  z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co   Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wykonania przez Wykonawcę nieodpłatnie  wszelkich koniecznych zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej, jeżeli wynikają one z wad  sporządzonej dokumentacji  składającej się na   przedmiot  zamówienia, niezależnie  od faktu, czy  wady   i niezgodności z prawem Zamawiający wykrył przed lub po zawarciu umowy  na wykonanie  robót budowlanych  na podstawie tej dokumentacji.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania obowiązków nadzoru autorskiego stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, w czasie od otrzymania od Zamawiającego informacji o zawarciu umowy z podmiotem realizującym roboty budowlane do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy z podmiotem realizującym roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w terminie do 14 dni od daty jej podpisania.

2. Postanowienia Umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przestają wiązać Strony po upływie 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej w sytuacji nie przystąpienia w tym okresie przez Zamawiającego do realizacji robót w zakresie zadania inwestycyjnego.

3. Zakres nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków, oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, w tym sporządzanie projektów zamiennych i innych (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu), opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowanie przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przedstawianie Zamawiającemu skutków finansowych proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskanie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; udział w odbiorze końcowym Zadania inwestycyjnego, każdorazowe uzgadnianie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robót budowlanych.

4. Wykonawca lub osoby działające w imieniu Wykonawcy pełniąc nadzór autorski mają obowiązek stawienia się w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków związanych z wykonywaniem nadzoru autorskiego. W celu świadczenia usług w tym zakresie, Wykonawca obowiązany jest do stworzenia i koordynowania zespołu, w skład którego wchodzić będą autorzy poszczególnych projektów lub osoby pisemnie upoważnione do sprawowania nadzoru w ich imieniu.

6. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego

§ 8

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do opracowań, przy czym wymienione prawa majątkowe mogą być przenoszone na każdoczesnego właściciela nieruchomości, której dotyczą opracowania.

2.	Z dniem przyjęcia przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa prawo do korzystania z opracowań i rozporządzania nim bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzania utworu do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych;

b) zwielokrotniania Utworu dowolną techniką, a zwłaszcza w postaci: opracowań kopiowanych techniką drukarską, e-booków, w sieciach informatycznych, CD-ROM- ów, pendrive’ów;

c) wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

d) udostępniania Utworu w ramach usługi na żądanie odbiorcy dostępnej w sieciach informatycznych;

e) udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w stosunku do opracowań powstałych na podstawie Utworu;

f)  wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji opracowań przez Zamawiającego.

3. 	Prawo własności każdego z egzemplarzy opracowań przechodzi na Zamawiającego w chwili ich przekazania przez Wykonawcę.

§ 9

Przekazanie opracowań przez Wykonawcę Zamawiającemu odbędzie się na zasadzie podpisania przez Strony odrębnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowania, o którym mowa w § 1, w trzech egzemplarzach.

§ 10

Kompletne opracowanie  dokumentacji uznaje się za przyjęte przez Zamawiającego, jeśli nie zgłosi on do niego żadnych uwag czy zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 9.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12

Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w wypadku, gdy Zamawiający spóźni się z dostarczeniem bądź zmieni dane niezbędne do jego wykonania lub też rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy projektu lub nastąpią opóźnienia w uzgodnieniu dokumentacji.

§ 13

Integralną częścią umowy są załączniki.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów k.c. dotyczących Umowy o dzieło oraz aktualnie obowiązującego prawa autorskiego .

§ 15

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca :							Zamawiający:

Załączniki   :

- Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.

- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.

opracował:

Grzegorz Szajer

tel. 61/89-25-804