## Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
Zadanie nr 1. zestaw pipet zmiennopojemnościowych z końcówkami
L.p. | nazwa | miara | parametry | ilość | wartość brutto PLN
1 | jednokanałowa pipeta ręczna 2-20 μl | szt. | objętośc 2-20 μl; błąd systematyczny dla 2 μl ±0,10 μl; dla 10 μl ±0,10 μl; dla 20 μl ±0,20 μl; błąd przypadkowy dla 2 μl ≤0,03 μl; dla 10 μl ≤0,05 μl; dla 20 μl ≤0,06 μl; waga do 85 g; wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na UV; autoklawowalna co najmniej w temp. 121°C /100kPa/20 min; tłok wykonany ze stali nierdzewnej i smarowany; Wyrzutnik końcówek dla osób prawo- lub leworęcznych. Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo dla pipet jednokanałowych; zaopatrzone w oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem; w zestawie zrzutnik metalow; możliwość wymiany zrzutnika na plastikowy, zamawiany oddzielnie; możliwość wyposażenia pipety w otwieracz do probówek typu eppendorf 1,5/2ml; pipety muszą posiadać wskaźnik umożliwiający łatwe ustawienie pożądanej pojemności; blokada systemu zmiany objętości; pipety muszą posiadać kolorowe pierścienie ułatwiające identyfikację modelu; każda pipeta musi spełniać normy ISO8655, wraz z dedykowanymi końcówkami; pipety dostarczone ze świadectwem wzorcowania pipety od producenta; pipeta musi być oznakowana kodem DateMatrix (kod2D), umożliwiającym szybkie zeskanowanie danych dotyczących pipety; możliwość spersonalizowania pipety (identyfikator imienny); | 1
2 | jednokanałowa pipeta ręczna 100-1000 μl | szt. | objętośc 100-1000 μl; błąd systematyczny dla 100 μl ±3 μl; dla 500 μl ±4 μl; dla 1000 μl ±8 μl; błąd przypadkowy dla 100 μl ≤0,6 μl; dla 500 μl ≤1 μl; dla 1000 μl ≤1,5 μl; waga do 120 g; wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na UV; autoklawowalna co najmniej w temp. 121°C /100kPa/20 min; tłok wykonany ze stali nierdzewnej i smarowany; Wyrzutnik końcówek dla osób prawo- lub leworęcznych. Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo dla pipet jednokanałowych; zaopatrzone w oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem; w zestawie zrzutnik metalow; możliwość wymiany zrzutnika na plastikowy, zamawiany oddzielnie; możliwość wyposażenia pipety w otwieracz do probówek typu eppendorf 1,5/2ml; możliwość wyposażenia w specjalny kit ochronny, dedykowany do pracy z substancjami żrącymi; pipety muszą posiadać wskaźnik umożliwiający łatwe ustawienie pożądanej pojemności; blokada systemu zmiany objętości; pipety muszą posiadać kolorowe pierścienie ułatwiające identyfikację modelu; każda pipeta musi spełniać normy ISO8655, wraz z dedykowanymi końcówkami; pipety dostarczone ze świadectwem wzorcowania pipety od producenta; pipeta musi być oznakowana kodem DateMatrix (kod2D), umożliwiającym szybkie zeskanowanie danych dotyczących pipety; możliwość spersonalizowania pipety (identyfikator imienny); | 1
3 | jednokanałowa pipeta ręczna 500-5000 | szt. | objętośc 500-5000 μl; błąd systematyczny dla 500 μl ±12 μl; dla 2500 μl ±15 μl; dla 5000 μl ±30 μl; błąd przypadkowy dla 500 μl ≤3 μl; dla 2500 μl ≤5 μl; dla 5000 μl ≤8 μl; waga do 130 g; wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na UV; autoklawowalna co najmniej w temp. 121°C /100kPa/20 min; tłok wykonany ze stali nierdzewnej i smarowany; wyrzutnik końcówek dla osób prawo- lub leworęcznych; zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo dla pipet jednokanałowych; wyposażona w zrzutnik plastikowy oraz jednorazowe filtry, które tworzą skuteczną barierę dla aerozoli lub żrących oparów, które mogłyby uszkodzić części mechaniczne; możliwość wyposażenia pipety w otwieracz do probówek typu eppendorf 1,5/2ml; pipety muszą posiadać wskaźnik umożliwiający łatwe ustawienie pożądanej pojemności; blokada systemu zmiany objętości; pipety muszą posiadać kolorowe pierścienie ułatwiające identyfikację modelu; każda pipeta musi spełniać normy ISO8655, wraz z dedykowanymi końcówkami; pipety dostarczone ze świadectwem wzorcowania pipety od producenta; pipeta musi być oznakowana kodem DateMatrix (kod2D), umożliwiającym szybkie zeskanowanie danych dotyczących pipety; możliwość spersonalizowania pipety (identyfikator imienny); | 1
4 | dedykowane końcówki do pipety 2-20 μl | opakowanie | opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 sztuk; przezroczyste, wewnętrzna powierzchnia końcówki: gładka, hydrofobowa, powinna szczelnie trzymać się na trzonie tej pipety, uniemożliwiając wypływ cieczy podczas pipetowania, z precyzją i dokładnością wymaganą normą PN-EN ISO 8655-2; objętość 2-20 ul; wykonane z czystego polipropylenu, autoklawowalne, zapakowane w autoklawowalne pudełka; kodowane kolorami na etykiecie zapewniające łatwą identyfikację, certyfikowane z gwarancja jakości. Końcówki o długości 51 mm, średnica wewnętrzna 0.4 mm | 1
5 | dedykowane końcówki do pipety 100-1000 μl | opakowanie | opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 sztuk; przezroczyste, wewnętrzna powierzchnia końcówki: gładka, hydrofobowa, powinna szczelnie trzymać się na trzonie tej pipety, uniemożliwiając wypływ cieczy podczas pipetowania, z precyzją i dokładnością wymaganą normą PN-EN ISO 8655-2; objętość 100-1000 ul, wykonane z czystego polipropylenu, autoklawowalne; zapakowane w autoklawowalne pudełka; kodowane kolorami na etykiecie zapewniające łatwa identyfikacje, certyfikowane z gwarancja jakości. Końcówki o długości 66 mm, średnica wewnętrzna 0.85 mm | 1
6 | dedykowane końcówki do pipety 500-5000 μl | opakowanie | opakowanie zawiera 12 pudełek po 50 sztuk; przezroczyste, wewnętrzna powierzchnia końcówki: gładka, hydrofobowa, powinna szczelnie trzymać się na trzonie tej pipety, uniemożliwiając wypływ cieczy podczas pipetowania, z precyzją i dokładnością wymaganą normą PN-EN ISO 8655-2; objętość 0.5-5 ml, wykonane z czystego polipropylenu, autoklawowalne, zapakowane w autoklawowalne pudełka; kodowane kolorami na etykiecie zapewniające łatwa identyfikacje, certyfikowane z gwarancja jakości. Końcówki o długości 104 mm, średnica wewnętrzna 1.5 mm | 1
Razem wartość brutto
Termin realizacji: |  |  |  |  | data, pieczęć i podpis oferenta