WZP.271.30.2022 Wołów, dn. 26.10.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu” w ramach zadania pn.: „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z zarządcą drogi, na której znajdują się przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe które należy wykonać?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie posiada zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informację, jak ma wyglądać docelowa droga dojazdowa na terenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia? W trakcie wykonywania przyłączy wod-kan istniejąca droga z płyt żelbetowych ma być rozebrana. Czy należy ją odtworzyć z tych samych płyt?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że należy wykonać drogę z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze szarym ograniczoną krawężnikami betonowymi na płask posadowionymi na ławie betonowej. Szerokość drogi 4m.

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji o czas wykonania przyłączy wod-kan o 3 miesiące. Powyższe przyłącza znajdują się w jedynej możliwej drodze dojazdowej do inwestycji.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Pytanie nr 4**

Czy należy doliczyć wyposażenie sanitarne o którym mowa w OPISIE PW LUBIĄŻ – LĄD pkt. 1.11? – brak takiej pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że należy doliczyć wyposażenie sanitarne.

**Pytanie nr 5**

Czy inwestycja zakłada prowadzenie badań archeologicznych? Jeśli tak to po czyjej stronie jest koszt tych badań archeologicznych.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że koszt badań archeologicznych jest po stronie Inwestora.

**2**. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **10.11.2022 r.** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

**2.1** treść Rozdziału XII *SWZ -* Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem:  <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 03.11.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 03.11.2022 r. o godz. 9.10

treść Rozdziału XII *SWZ-* Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem:  <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia **10.11.2022** r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: **10.11.2022** r. o godz. 9.10

**2.2** treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,   
tj. do dnia02.12.2022 r.

treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,   
tj. do dnia **09.12.2022 r.**

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kozak tel. 71 319 13 54