

UE-01/30/KPO/24 Balice, 03.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup spektrofotometru UV-VIS dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia wynoszący do 14 tygodni?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza terminu realizacji zamówienia do 14 tygodni.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB