#### Zamawiający:  	Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

Adres: 	      	al. Tadeusza Kościuszki 47

90-514 Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

„Mural dla łodzianina Juliana Tuwima.

Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę.”

Adres: al. T. Kościuszki 48 Łódź dz. Nr 218/1 obręb S-6.

opracowała:

Paula Wiśniewska – Inspektor.

Łódź, sierpień 2024r.

„Mural dla łodzianina Juliana Tuwima.

Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę.”

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej terenu dz. Nr 218/1 obręb S-6.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie muralu o przybliżonej powierzchni ok. 72 m2 ( 12 m x 6 m ) o nazwie „Mural dla łodzianina Juliana Tuwima. Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę.” który ma przedstawiać Juliana Tuwima na  obrazie Witkacego uzupełniony wierszem lub aforyzmem w ramach projektu nr. S024KA z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023/2024 na południowej ścianie szczytowej budynku przy al. T. Kościuszki 48 w Łodzi oraz uzupełnienia tynku ściany budynku o przybliżonych wymiarach ok. 6 m szerokości oraz ok. 20 m wysokości, zamalowanie istniejącego graffiti ok 42m2  wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji, zgłoszeń wymaganych uzgodnień robót  organom administracji publicznej oraz z Zamawiającym.

## Wielkość i usytuowanie obiektu:

Budynek znajduje się na działce Nr 218/1 obręb S-6 należącej do Gminy Miasto Łódź
przy al. T. Kościuszki 48 w Łodzi.

Uzupełnienie tynku ściany budynku oraz malowanie muralu zostaną wykonane na południowej części ściany przy al. T. Kościuszki 48

Poniżej zamieszczono zdjęcia ściany szczytowej:

- Ściana szczytowa:

- Powierzchnia przeznaczona na wykonanie uzupełnienia tynku elewacji 
ok 12 m2.

- Powierzchnia przeznaczona na wykonanie muralu o wymiarach ok. 12 m x 6 m.

- Teren:

- Teren przynależny do frontu robót – nieutwardzony - trawiasty.

- Mural:

- Opracowanie projektu muralu wraz z jej uzgodnieniem z Zamawiającym i konserwatorem zabytków oraz wykonania muralu o nazwie „Mural dla łodzianina Juliana Tuwima. Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę.” który ma przedstawiać Juliana Tuwima na  obrazie Witkacego uzupełniony wierszem lub aforyzmem.

- Wykonanie muralu przedstawiający Juliana Tuwima o wymiarach ok6 m szerokości,

12 metrów wysokości ( ok. 72 m2  ).

,

Wymagania Zamawiającego:

- Należy dokonać przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.

- Należy przygotować odpowiednie dokumenty formalno-prawne, w celu wykonania zgłoszenia, zgodną z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca robót prowadzi prace zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń, opinii, koszty prac tymczasowych i towarzyszących, koszty związane z naprawą i odtworzeniem ewentualnych uszkodzeń elementów i urządzeń.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i zorganizuje plac i zaplecze budowy.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu objętego pracami.

- Wykonawca na własny koszt na bieżąco będzie usuwał odpady budowlane.

- Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

- Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.

- Zamówienie winno być realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

- Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Wykonawca powoła kierownika robót odpowiedzialnego za prowadzenie prac obejmujących niniejsze zamówienie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i należyte wykonanie robót.

- Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. kamera, elektryczność, telefon, itp. Należy poinformować Inspektora Nadzoru, jeśli jakieś przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na infrastrukturę techniczną oraz należy przed podjęciem prac zapoznać się z wszelkimi instrukcjami. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru, który po zapoznaniu się z rozmiarem i charakterem szkód wyda instrukcję jak należy prowadzić naprawy, które Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.