## linia nN Gręboszów 1
ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE Obiekt : Linie napowietrzne nN Obwód nr 3,6,8 z istn. stacji transf 15/0,4kV TRAS117 "Gręboszów 1"
[11 empty] | Żerdzie |  |  | Konstrukcje | [8 empty] | Przyłącza napowietrzne i kablowe | [16 empty] | Izolacja , osprzęt
Numer słupa | Rozpietość przęsła | Przewód AL4x25 mm 2 | Przewód AL 4x35mm 2 | Przewód AL 4x50mm 2 | Przewód AsXSn 4x70mm 2 | Przewód AsXSn 4x95mm 2 | Przewód AL4x25 mm 2 ( istn. bez zmian) | Przewód AL 25mm 2 ( ośw.) | Obiekty krzyżowane | Typ słupa | Żerdź wirowana E-10,5/10 | Żerdź żelbetowa ZN-10 | Żerdź żelbetowa ZN-12 | Poprzecznik przelotowy PP | Poprzecznik naroznyy PN (S-80/2) | Poprzecznik krańcowy PK (S-80/2) | Poprzecznik rozgałęźny PR (S-80/2) | Klin wierzchołkowy KS-15 | Zawias podpory | Konstrukcja mocna Km-1/S-80/2 | Obejma O-3 do Km-1 | Odciąg | Przewód AsXSn2x16mm 2 ( istn. do przełożenia ) | Przewód AsXSn4x16mm 2 ( do przełożenia ) | Przewód AsXSn 4x16mm 2 ( do demontażu ) | Przewód AL4x16mm2 | Kabel nN ( do przełożenia ) | Konstrukcja mocna do przyłączy Km / Ns-80 | Śruba hakowa kompletna na słupa ŻN | Śruba hakowa kompletna na słupa wirowanego E | Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn4x16mm2 | Złącze napowietrzne SSP-3(ZK-0)(do przełożenia) | Izolator S-80/2 | Izolator Ns-80/2 z trzonem THS | Rura ochronna dł 3m | Uchwyt do rury i kabla | Kabel YAKXS4x70mm2 | Bezpiecznik napowietrzny SV | Bezpiecznik napowietrzny BNu 63/35A | Śruba hakowa kompletna na słupa ZN | Śruba hakowa kompletna na słupa wirowanego | Obejma z hakiem | Uchwyt przelotowo narozny dla przewodu AsXSn4x70mm2 | Uchwyt przelotowo narozny dla przewodu AsXSn4x95mm2 | Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn4x70mm2 | Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn4x95mm2 | Uchwyt odciągowy dla przewodu AsXSn 2x35mm2 | Uchwyt narożny dla przewodu AsXSn 2x35mm2 | Uchwyt przelotowy dla przewodu AsXSn 2x35mm2 | Izolator S-80/2 | Izolator N-80/2 | Trzon kabłąkowy TK/S-80/2 | Trzon hakowy skrosny THS/Ns-80/2 | Ogranicznik przepięc nN | Konstr. wsporcza pod ograniczniki nN | Lampa ośw. drogowego LED ( do przełozenia) | Lampa ośw. drogowego OUS-150 do przełożenia | Bezpiecznikowe złacze oświetleniowe BZO-03 (przewody izolowane ) prod. SINTUR | Bezpiecznik napowietrzny BNu 63/6A | Wysiegnik do lampy ośw. (mocowanie na słupie ŻN pod przewodami ) | Wysiegnik do lampy ośw. (mocowanie na słupie ŻN nad przewodami )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
| m | m | m | m | m | m |  | m |  |  | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | kpl | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt
Obwód nr 3 – istn. st. transf. TRAS117 "Gręboszów 1"
63 | [9 empty] | P-10,/ZN |  | 1 | [38 empty] | 5 |  | 5
| 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32
64 | [9 empty] | RKK-12/ZN |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 13 |  | 9
| 38 | 38
65 | [9 empty] | OK-10/ZN |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [18 empty] | 4 |  | 4
64 | [9 empty] | RKK | słup ujęty powyżej
| 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
66 | [9 empty] | ZNK-10/ZN |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 4 | 5 |  | 1
| 21 | [5 empty] | 21
67 | [9 empty] | ZK-10/ZN | słup istniejący bez zmian
Obwód nr 6 – istn. st. transf. TRAS117 "Gręboszów 1"
63 | [9 empty] | P-10,/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 3 | [28 empty] | 1 |  |  | 1
| 32 |  |  |  | 32
64 | [9 empty] | RKK-12/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 3 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 4
| 50 |  | 50
79 | [9 empty] | P-12/ZN |  |  | 1 | [37 empty] | 4 |  | 4
| 47 |  | 47
80 | [9 empty] | Pb-10/ZN |  | 2 | [12 empty] | 34 |  |  |  | 1 |  | 2 | [19 empty] | 4 |  | 4
| 52 |  | 52
81 | [9 empty] | O-10,5/10 | 1 | [8 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 4
| 45 |  | 45
82 | [9 empty] | Kb-10/ZN |  | 2 | [12 empty] | 31 |  |  |  | 1 |  | 2 | [18 empty] | 4 |  | 4
demontaż stacji transf. ujęty w oddzielnym zestawieniu
Obwód 8– istn. st. transf. TRAS117 "Gręboszów 1"
63 | [9 empty] | P-10,/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 3 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 32 |  |  |  |  | 32
64 | [9 empty] | RKK-12/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 3 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 50 |  |  |  |  | 50
79 | [9 empty] | P-12/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 6 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 47 |  |  |  |  | 47
80 | [9 empty] | Pb-10/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 6 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 52 |  |  |  |  | 52
81 | [9 empty] | O-10,5/10 | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 6 | [29 empty] | 1 |  |  | 1
| 45 |  |  |  |  | 45
82 | [9 empty] | Kb-10/ZN | słup ujęty powyżej w obwodzie nr 6 | [28 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1
|  | 38 | 226 | 39 | 32 | 226 | 21 | 71 |  | Razem | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 65 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
`