OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla zadania:

„Wymiana napędu bramy SUW Karolin”

W celu zapewnienia poprawy funkcjonalności przesuwnej bramy wjazdowej SUW o masie do 600 kg należy wymienić niesprawny napęd na nowy. Wymieniany napęd w swoim zestawie powinien zawierać:

- napęd CAME BXV 6 z centralką sterującą – szt.1,

- pilot 2-kanałowy – szt.2,

- lampka sygnalizacyjna z anteną – szt.1,

- fotokomórka – kpl.2 (linia wewnętrzna i zewnętrzna),

- listwa zębata polamidowa z rdzeniem stalowym – szt.1,

Planowany zakres prac do wykonania  obejmuje:

- demontaż istniejącego napędu,

- wykonanie podstawy do montażu napędu,

- montaż listwy zębatej do skrzydła bramy,

- montaż napędu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa

- uruchomienie i regulacja oraz zaprogramowanie napędu.

Przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia i rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Opracował:

Andrzej Szczepanik

Piotr Czepułkowski