ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

ZADANIE 9

Zadanie nr 9 poz. 1

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku chłodzona cieczą | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica 7-8,5 F |  |  |
|  | Liczba biegunów: 6 |  |  |
|  | Długość: 110-120 cm |  |  |
|  | Regulowane przygięcie końcówki |  |  |
|  | Min. 3 krzywizny do wyboru Zamawiającego, dostępna wersja dwukierunkowa |  |  |
|  | Czujnik monitorowania temperatury |  |  |
|  | Biegun ablacyjny: 3,5 mm – 4 mm |  |  |
|  | Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem mapującym 3D |  |  |

Zadanie nr 9 poz. 2

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D chłodzona cieczą | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica 7-8,5 F |  |  |
|  | Liczba biegunów: 6 |  |  |
|  | Długość: 110-120 cm |  |  |
|  | Regulowane przygięcie końcówki |  |  |
|  | Min. 3 krzywizny do wyboru Zamawiającego, dostępna wersja dwukierunkowa |  |  |
|  | Czujnik monitorowania temperatury |  |  |
|  | Biegun ablacyjny: 3,5 mm – 4 mm |  |  |
|  | Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem mapującym 3D |  |  |

Zadanie nr 9 poz. 3

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D niechłodzona | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica 7-8,5 F |  |  |
|  | Liczba biegunów: 6 |  |  |
|  | Długość: 110-120 cm |  |  |
|  | Regulowane przygięcie końcówki |  |  |
|  | Min. 3 krzywizny do wyboru Zamawiającego, dostępna wersja dwukierunkowa |  |  |
|  | Czujnik monitorowania temperatury |  |  |
|  | Biegun ablacyjny: 3,5 mm – 4 mm |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem mapującym 3D |  |  |

Zadanie nr 9 poz. 6

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody diagnostycznej wielobiegunowej – automatycznie wykrywanej przez system elektro – anatomiczny do zatoki wieńcowej | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica 6-7 F |  |  |
|  | Liczba biegunów: 10 |  |  |
|  | Długość: 110-120 cm |  |  |
|  | Regulowane przygięcie końcówki |  |  |
|  | Min. 2 krzywizny do wyboru Zamawiającego |  |  |
|  | Odstęp między pierścieniami: 2/8/2 mm |  |  |
|  | Długość wlwktrody 115 cm |  |  |
|  | Funkcja auto |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem mapującym 3D |  |  |

Zadanie nr 9 poz. 8

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody diagnostycznej wielobiegunowej automatycznie wykrywanej przez system elektroanatomiczny do mapowania żył płucnych | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica 7 F |  |  |
|  | Liczba biegunów: 20- 22 |  |  |
|  | Długość: 110-120 cm |  |  |
|  | Zmienna krzywizna zgięcia |  |  |
|  | Zmienna średnica pętli: 15-25 mm |  |  |
|  | Funkcja tworzenia mapy elektroanatomicznej |  |  |
|  | Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych |  |  |
|  | Stymulacja każdego z biegunów |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem mapującym 3D |  |  |

Zadanie nr 9 poz. 10

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody diagnostycznej pięcioramiennej | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Współpraca z systemem |  |  |
|  | Liczba biegunów: 20-22 |  |  |
|  | Długość: 110-120 cm |  |  |
|  | Zmienna krzywizna zgięcia |  |  |
|  | Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych |  |  |
|  | Stymulacja każdego z biegunów |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem mapującym 3D |  |  |

Zadanie nr 9 poz. 13

| Parametry graniczne / jakościowe elektrody diagnostycznej 10-polowej z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Współpraca z systemem |  |  |
|  | Elektroda diagnostyczna 10-polowa – biegun ułożony liniowo |  |  |
|  | Kształt elektrody – prosta |  |  |
|  | Średnica elektrody 7Fr |  |  |
|  | Długość elektrody 115 cm |  |  |
|  | 2 krzywizny D i F |  |  |
|  | Rozmiar końcówki elektrody 2 mm |  |  |
|  | Odstępy między elektrodami: 2-8-2 mm |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja z systemem 3D |  |  |

Uwaga:

* WPISAĆ TAK LUB NIE, ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

ZADANIE 12

Zadanie nr 12 – Koszulki naczyniowe do wprowadzania elektrod

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia: TAK/ NIE* | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka naczyniowa do wprowadzenia elektrody 12 cm: | X | X |
| 1.1 | Długość 12 cm |  |  |
| 1.2 | Średnica 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F – do wyboru przez Zamawiającego |  |  |
| 1.3 | Wyposażona w zastawkę hemostatyczną |  |  |
| 1.4 | Wyposażona w boczny dren do przepłukiwania (kranik dwurożny z wężykiem) |  |  |
| 1.5 | Prowadniki w komplecie – dostosowane długością i średnicą do koszulek |  |  |
| 1.6 | Rozszerzacz w komplecie – dostosowany długością i średnicą do koszulek |  |  |
| 2 | Koszulka naczyniowa d wprowadzenia elektrody 23 cm: | X | X |
| 2.1 | Długość 23 cm |  |  |
| 2.2 | Średnica 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F – do wyboru przez Zamawiającego |  |  |
| 2.3 | Wyposażona w zastawkę hemostatyczną |  |  |
| 2.4 | Wyposażona w boczny dren do przepłukiwania (kranik dwurożny z wężykiem) |  |  |
| 2.5 | Rozszerzacz w komplecie – dostosowany długością i średnicą do koszulek |  |  |

Uwaga:

* WPISAĆ TAK LUB NIE, ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |