Białystok, dn. 15.11.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.95.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy Części 4**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy części nr 4, załącznika nr. 5, pkt. 6****- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego**

Załącznik nr 5 do SWZ :

Czy w przypadku zaoferowania urządzenia nie wymagającego żadnej kalibracji ani serwisowania podczas normalnego użytkowania, co potwierdzone jest w oryginalnej instrukcji serwisowej producenta, Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z wymogu przeprowadzenia w okresie gwarancji co najmniej jednego przeglądu urządzenia i zmieni odpowiednio zapis w punkcie 6) ww. załącznika?

**Odpowiedź:** Zamawiający **zgadza się**, pod warunkiem, że producent urządzenia nie wymaga przeglądu do utrzymania gwarancji.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy części nr 4, załącznika nr. 5, pkt. 10- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego**

Załącznik nr 5 do SWZ :

Czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć czas reakcji serwisu na maksimum do 2 dni roboczych i odpowiednio zmodyfikuje zapis w punkcie 10) ww. załącznika

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**.

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy części nr 4, załącznika nr. 5, pkt. 11- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego**

Załącznik nr 5 do SWZ :

Czy w przypadku konieczności naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Zamawiający zgodzi się przedłużyć wymagany w punkcie 11) termin naprawy na maksimum do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności odesłania urządzenia do serwisu zagranicznego lub sprowadzanie części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych, przy czym przy naprawie trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca będzie miał obowiązek udostępnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy części nr 4 „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego”,** **pkt 13:**

Załącznik nr 5 do SWZ :

Czy Zamawiający w przypadku opisanym w punkcie 13) Zamawiający zgodzi się przedłużyć czas wymiany podzespołu urządzenia na nowy do 15 dni roboczych, co wynika z czasu potrzebnego na zamówienie nowego podzespołu u producenta i jego transport z zagranicy?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę**.

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy części nr** **4 „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego”, pkt 17:**

Załącznik nr 5 do SWZ :

Czy w przypadku sprzętu komputerowego Zamawiający zgodzi się skrócić czas dostępu do części zamiennych i serwisu do 5 lat od daty protokołu odbioru i zmieni odpowiednio zapis w punkcie 17)?

**Odpowiedź:**Zamawiający **wyraża zgodę** na skrócenie czasu dostępu do części zamiennych i serwis do 5 lat od daty protokołu dla sprzętu komputerowego.

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy części nr 4 „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego”, pkt 2:**

Załącznik nr 5 do SWZ :

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w punkcie 2) na następujący: „Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia, przy czym gwarancja nie obejmuje części zużywalnych dostarczonego urządzenia.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

*Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:*

* *W części nr 4 - Załącznik nr 5 do SWZ- pkt. 2, 6, 10, 11, 13, 17.*

*dokument w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego, Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski** /podpis na oryginale/