Załącznik nr 7 do SIWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**dostawa gazu na rok 2024/2025**

1/dostawa 427.213m3/ 4.690,799MWh gazu w roku 2024/2025 - Gz50 - 39,5MJ/m3

2/Przewidywane zużycie gazu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłącze/miesiąc | 1+2\* | 3 | 4 | 5 |
| m3 | kWh | m3 | kWh | m3 | kWh | m3 | kWh |
| X/2023 | 8853 | 97206 | 12200 | 133956 | 8764 | 96229 | 1012 | 11112 |
| XI/2023 | 12122 | 133100 | 19859 | 218052 | 17345 | 190448 | 1745 | 19160 |
| XII/2023 | 15777 | 173231 | 28589 | 313907 | 28290 | 310624 | 2614 | 28702 |
| I/2024 | 15205 | 166951 | 27527 | 302246 | 27294 | 299688 | 2578 | 28306 |
| II/2024 | 12405 | 136207 | 21883 | 240275 | 20904 | 229526 | 2117 | 23245 |
| III/2024 | 12186 | 133802 | 20774 | 228099 | 19878 | 218260 | 1951 | 21422 |
| IV/2024 | 9558 | 104947 | 14582 | 160110 | 13592 | 149240 | 1397 | 15339 |
| V/2024 | 4838 | 53121 | 9195 | 100961 | 5894 | 64716 | 490 | 5380 |
| VI/2024 | 1673 | 18370 | 2647 | 29064 | 1546 | 16975 | 0 | 0 |
| VII/2024 | 1533 | 16832 | 1898 | 20840 | 824 | 9048 | 0 | 0 |
| VIII/2024 | 1549 | 17008 | 1735 | 19050 | 672 | 7379 | 0 | 0 |
| IX/2024 | 2889 | 31721 | 5744 | 63069 | 2984 | 32764 | 101 | 1109 |
| Razem | 98588 | 1082496 | 166633 | 1829630 | 147987 | 1624897 | 14005 | 153775 |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ - \* - dwa kotły o indywidualnym przyłączu pracujące zamiennie |  |  |  |  |
| 2/ współczynnik konwersji 10,98kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |

3/Przyłącza gazu zlokalizowane są w Poznaniu przy ul.Bukowskiej 285,

4/Grupy taryfowe i zamówione moce dla poszczególnych przyłączy:

a/przyłącze 1+2 — dwa kotły każdy o mocy 550kW

Grupa taryfowa — 2xW5

Moc zamówiona — 2x710kWh

Dostawa - 2x49.294m3/2x541,248MWh

b/przyłącze 3

Grupa taryfowa — W6A

Moc Zamówiona — 1152kWh — trzy kotły każdy o mocy 575kW

Dostawa – 166.633m3/1.829,630MWh

c/przyłącze 4

Grupa taryfowa — W6A — trzy kotły każdy o mocy 470kW

Moc zamówiona — 725kWh

Dostawa -147.987m3/1.624,897MWh

d/przyłącze 5

Grupa taryfowa — W4 — kocioł o mocy 127kW

Dostawa -14.005m3/153,775MWh

5/0kres dostawy: 12 miesięcy ,

6/W ofercie należy podać składniki cenotwórcze za dystrybucję oraz za dostawę. Ceny powinny zostać odniesione do zamówionej mocy i m3 gazu — załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.