Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy stołu operacyjnego TN 802/870 dla bloku operacyjnego ZZOZ w Wadowicach, znak: 4/RC/ZP/ZZOZ/2019.

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akumulator do stołu dla stołu operacyjnego TN 802/870 | 1 |

Pakiet nr 2

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Śruba stabilizująca w agregacie przystawki orto dla stołu operacyjnego TN 802/870 | 1 |
| 2 | Wymiana obudowy płytki panelu sterującego w stole operacyjnym TN 802/870 | 1 |
| 3 | Wymiana mocowania górnej osłony w stole operacyjnym TN 802/870 | 1 |

Gwarancja: min. 6 miesięcy.

Termin dostawy: max 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.