|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 12-09-2023r**

**Sygnatura: ZP/220/71/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa stentgraftów naczyniowych**”

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 1 dla stentgraftów do aorty piersiowej dostępnych w formie nitinolowej o długościach od 105 do 233mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 zadania 1 cewnika angiograficznego o dostępnych średnicach 0.035” i 0.038”. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 zadania 1 prowadników sztywnych o dostępnych końcówkach: prosta, w kształcie „J” o promieniu 3mm lub 7.5mm oraz dodatkowo podwójnie zagiętej o krzywiźnie 75/15mm i 55/15mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***