Część nr 2

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssak |
| 1. | Ssak akumulatorowy, możliwość zasilania z uchwytu samochodowego 12V | Tak |  |
| 2. | Zasilenia z zewnętrznego akumulatora 12V | Tak |  |
| 3. | Czas pracy z baterii minimum 60 min. | Tak |  |
| 4. | Wbudowany akumulator | Tak |  |
| 5. | Komplet drenów jednorazowych | Tak |  |
| 6. | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | Tak |  |
| 7. | Torba transportowa | Tak |  |
| 8. | Przepływ maksymalny 26 l / min ♦ dopuszcza się przepływ maksymalny 25 l / min. | Tak |  |
| 9. | Filtr antybakteryjny-hydrofobowy | Tak |  |