## Arkusz1
Dostawa wraz z montażem zestawów interaktywnych Załacznik nr 2 (postępowanie BR.232.12./2021)
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości na uczelni nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw interaktywny
Ilość sztuk: 12 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Oferowane oprogramowanie do nauki anatomii …..................................................................................................................................................
Producent komputerów do sterowania oprogramowaniem do nauki anatomii…..................................................................................................................................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | I. Monitor i system.
5 | Matryca typu LED | Tak
6 | Obszar aktywny ekranu min 86" | Tak
7 | Format ekrany 16 : 9 | Tak
8 | Rozdzielczość min. 4K (3840x 2160 pikseli) | Tak
9 | W rozdzielczości min. 4K 60Hz (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu | Tak
10 | Kolory wyświetlacza min. 1.07 mld kolorów (matryca zgodna z WCD) | Tak
11 | Jasność min. 390cd/m2 | Tak
12 | Kontrast min. 1200:1 | Tak
13 | Żywotność matrycy min. 50 000 godzin | Tak
14 | Filtr światła niebieskiego. Wbudowany filtr światła niebieskiego, rozwiązanie sprzętowe zapewniające ochronę oczu osób pracujących z monitorem. Filtr ciągle aktywny nie wpływający na wyświetlane kolory i nie wymagający uruchamiania przez użytkownika. | Tak
15 | AV wejścia/wyjścia min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2 x HDMI 2.0 oraz 1 x HDMI x 1.4) , min. 2 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 1, USB typ A min. 5 szt ( w tym min. 1 szt. USB 3.0. Dodatkowo min. 3 porty uniwersalne – tzn porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe urządzenia bez potrzeby zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 port USB-C (możliwość podłączenia dedykowanej kamery tego samego producenta). SDPIF x 1, Min. 1 x wyjście HDMI (4K/60Hz) pozwalające na przesyłanie obrazu również z notatkami tworzonymi w systemie typu android, 1 x wejście mikrofonowe. | Tak
16 | Wbudowane głośniki moc min 2 x 15W | Tak
17 | Wbudowane min. 4 mikrofony wyposażone w redukcję szumów pozwalające na zbieranie dźwięku do 8 metrów od monitora. | Tak
18 | Powierzchnia ekranu - szyba hartowana o grubości minimum 4 mm i twardości minimum 7H, Anti-Glare i Anti-fingerprint | Tak
19 | Czujnik dotyku w technologii IR | Tak
20 | Minimum 20 punktów dotyku. | Tak
21 | Metoda obsługi min pisak i palec | Tak
22 | Rozpoznawanie gestów | Tak
23 | Rozdzielczość dotyku nie gorsza niż 32767*32767 | Tak
24 | Dokładność nie gorsza niż 2mm | Tak | 1mm i mniej | 10
25 | Komunikacja z komputerem za pomocą portu USB | Tak
26 | Waga monitora max 80 kg | Tak
27 | Własny system operacyjny typu Android w wersji min. 8.0 pracujący natywnie w rozdzielczości minimum4K (nie dopuszcza się stosowania urządzeń zewnętrznych, musi być to integralna część monitora). Język systemu operacyjnego: polski. Możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski. | Tak
28 | Pamięć RAM min 4 Gb Android | Tak
29 | Pamięć ROM min 32 Gb Android | Tak | powyżej 32 Gb | 10
30 | Wbudowana aplikacja w systemie typu Android. Minimalne funkcje trybu tablicy interaktywnej : - pisanie dwoma różnymi kolorami jednocześnie. - prace na kartach - wbudowane narzędzia takie jak pisak (wyposażony w bazę kolorów do wybrania min. 12 dostępnych barw oraz prostą zmianę grubości narzędzia), zakreślacz, gumka, - możliwość zmiany koloru oraz tekstury tła (wymagane zdefiniowane gotowe wzory w aplikacji), - eksport stworzonych materiałów do poszczególnych plików graficznych JPG lub PNG, lub wyeksportowanie całości stworzonych materiałów do formatu PDF oraz formatu .iwb, - udostępnianie stworzonych zasobów innym użytkownikom za pomocą kodu QR lub wysłania w formie emaila czy zapisanie w chmurze, - wstawianie zdjęć i późniejsza ich obróbka, - adnotacje na aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału, - możliwość zrzutu ekranu, - funkcja gumki pozwalająca na wykasowanie poszczególnych elementów na tablicy lub całości zawartości tablicy | Tak
31 | Wypoażenie w tzw "żółte karteczki" - wstawianie aplikacji o różnych kolorach i pisanie na nich po dodaniu odręcznego tekstu. Karteczka stanowi całość łacznie z tekstem | Tak/Nie | Tak | 10
31 | Zabezpieczenie wbudowanego systemu. System musi zapewniać użytkownikowi możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem, przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Hasło ma mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego sterowania. System musi posiadać możliwość zabezpieczenia dodatkowym hasłem ustawień Administracyjnych, tak by zwykły użytkownik nie mógł zmieniać kluczowych ustawień. | Tak
32 | Zainstalowana przeglądarka internetowa | Tak
33 | Zainstalowany klient poczty email pozwalający na udostępnianie zasobów z pamięci Androida w postaci wiadomości email do zdefiniowanych odbiorców. | Tak
34 | System pozwalający użytkownikowi na ustawienie własnego Logo np. logo szkoły, oraz tapety systemowej na własną zdefiniowaną przez użytkownika. | Tak
35 | Urządzenie musi posiadać paski skrótów wbudowanego systemu Android dostępne na każdym źródle sygnału. Paski muszą być konfigurowalne i pozwalać na zmianę ich wysokości tak by niżsi użytkownicy mieli również do nich łatwy dostęp. System musi pozwalać na włączenie bądź wyłączenie poszczególnego paska skrótów. Dodatkowa możliwość zmiany paska na pływające menu, które użytkownik może przemieszczać w dowolny obszar ekranu. Minimalne funkcje jakie powinien spełniać pasek skrótów: - adnotacje na dowolnym ekranie wraz z robieniem zrzutu ekranu, - przejście do aplikacji służącej do prowadzenia notatek w systemie - przejście do głównego systemu - cofnięcia operacji, - przejścia do komputera OPS lub do zdefiniowanego przez użytkownika źródła sygnału. | Tak
36 | Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów z zewnętrznych pamięć takich jak pamięci USB oraz dysków twardych podłączonych do monitora | Tak
37 | Minimalne wymagania Wi-Fi : - łączenie się do sieci 2.4 Ghz oraz 5Ghz (wbudowane lub w postaci zewnętrznej karty sieciowej), -. tworzenie punktu Hotspot oraz odbiór sygnału jednocześnie. | Tak | Wi-Fi wbudowane | 10
38 | Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze. Dostępne przynajmniej dwa tryby. W pierwszym użytkownicy nie muszą znajdować się w tej samej sieci WiFi co monitor, oraz drugi powalający na ograniczenie dostępności urządzeń wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. W przypadku gdy rozwiązanie wymaga zainstalowanie zewnętrznej aplikacji musi ona być dostępna w oficjalnym sklepie systemu np. Google Play, nie dopuszcza się rozwiązania które wymaga instalowania aplikacji z nieznanych źródeł. Wspierane systemy operacyjne min. Android/iOS/Windows | Tak
39 | Funkcja bezprzewodowego prezentowania ekranu monitora na urządzeniach mobilnych podłączonych do sesji. | Tak
40 | Slot OPS pozwalający zamontowanie komputera bez stosowania jakichkolwiek kabli do wykorzystania funkcji monitora interaktywnego.umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz. | Tak
41 | Akcesoria min : kabel USB x 1, pilot x 1, kabel HDMI x 1, Kabel zasilający wersja europejska x 1, klucz Wi-Fi USB x 1 ( w przypadku gdy monitor ma wbudowaną kartę wifi w obudowie nie jest wymagane) piórko x 1, instrukcja obsługi. | Tak
42 | Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce. | Tak
43 | VESA zgodna ze standardem 800X400 | Tak
44 | Certyfikaty CE, ISO 9001 | Tak
45 | Urządzenie musi samo pobierać aktualizacje z Internetu. Nie dopuszcza się aktualizowania systemu z poziomu pamięci przenośnych. | Tak
46 | Wspierane systemy operacyjne typu min. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10/Linux/MacOS. | Tak
47 | Wózek mobilny do monitora interaktywnego : - udźwig min 90 kg - możliwość zamocowania monitorów o rozmiarze 60 – 100 cali, - kompatybilny z mocowaniem VESA w zakresie min. 400 x 400 – 1000 x 600 mm, - min jedna półka na sprzęt typu AV, - min. 2 kółka z hamulcem, - manualna regulacja wysokości w zakresie co najmniej 135 – 160 cm, - uchwyt uchylny z regulacją. | Tak
48 | Gwarancja producenta min 60 miesięcy. | Tak
49 | II. Specyfikacja komputera typu OPS dla monitora interaktywnego:
50 | Procesor min i5-10210U | Tak
51 | Pamięć RAM min. 8GB. Komputer musi umożliwiać rozszerzenie pamięc RAM do min. 32 GB. | Tak
52 | Dysk SSD min. 256 GB | Tak
53 | Wyjście HDMI | Tak
54 | Port USB typu A min. 4 szt. (z czego min. dwa wejścia w standardzie 3.0) | Tak
55 | Port USB-C | Tak
56 | RJ45 | Tak
57 | iKomputer wyposażony w min. 2 anteny.wspierający standard 802.11ac. | Tak
58 | Bluetooth min 4.2 | Tak
59 | Stadard Intel | Tak
60 | System operacyjny typu Windows 10 Pro | Tak
61 | Gniazdo pozwalające na mocowanie linki zwanej MicroSaver® | Tak
62 | Wymiary: min 180 × 119 × 30 mm | Tak
63 | Gwarancja producenta 24 miesięce | Tak
64 | Autoryzowany serwis producenta na terytorium Polski oraz posiadający niezbędny certyfikat potwierdzający jego status. | Tak
65 | III. Specyfikacja videobara dla monitora interaktywnego
66 | Moc min 2x20W | Tak
67 | Częstotliwość min 100 Hz – 20 KHz | Tak
68 | Stosunek sygnał/szum >80 dB | Tak
69 | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli (UHD) | Tak
70 | Kąt widzenia min. 90 stopni | Tak
71 | Sensor 1/ 2.5” CMOS | Tak
72 | Regulacja kąta nachylenia | Tak
73 | Waga max 2,5 kg | Tak
74 | Złącza wejście jack 3.5 mm, USB-B 3.0 x 1, USB-C x 1 | Tak
75 | Akcesoria kabel USB-C, uchwyt mocujący | Tak
76 | Rodzaj zasilania typu Soundbar z wbudowana kamerą musi umożliwiać zasilanie oraz połączenie z urządzeniem głównym przez port USB-C i nie wymagać podłączenia dodatkowego zasilania. | Tak
77 | Sposób montażu - Urządzenie musi umożliwiać montaż za pomocą dołączonych dedykowanych uchwytów do urządzenia głównego jakim jest monitor interaktywny w taki sposób by przy montażu na podstawie jezdnej bądź uchwycie z regulacją wysokości stanowił nieodłączną całość z monitorem interaktywnym. | Tak
78 | Gwarancja producenta 24 miesięce | Tak
79 | Autoryzowany serwis producenta na terytorium Polski oraz posiadający niezbędny certyfikat potwierdzający jego status. | Tak
80 | IV. Oprogramowanie do nauki anatomii czlowieka. 3 stanowista robocze i 100 licencji osobowych
81 | Aplikacja atlasu anatomicznego działająca w oparciu o przeglądarkę internetową w trybie online | Tak
82 | Aplikacja umożliwiająca naukę kompletnej żeńskiej i męskiej anatomii z tysiącami modeli 3D odwzorowującymi swoim zakresem układy: nerwowy, szkieletowy, mięśniowy, krwionośny, mięśniowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, limfatyczny, dokrewny, hormonalny, oddechowy | Tak
83 | Wybór na dowolnym modelu 3D poszczególnej struktury skutkuje pojawieniem się pola zawierającego : szczegółową definicję wybranej struktury anatomicznej, informacje na temat powiązanych z nią patologii, nazwę w języku łacińskim, angielskim oraz ich angielską wymowę odtwarzaną za pomocą głośnika urządzenia, ikonę dodawania otaczających struktur anatomicznych, ikonę odizolowania od pozostałych struktur, celem wyświetlenia zaznaczonej struktury w odizolowaniu od otaczającej ją anatomii, możliwość ukazania korelacji/hierarchii wybranej struktury względem pozostałych struktur, jak i poszczególnych układów ciała. | Tak
84 | Interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na ekranie lub za pomocą myszki komputerowej, pozwalające symulować dysekcję lub doświadczenie laboratoryjne pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, usuwanie powierzchniowych struktur pozwalające dotrzeć do tych ukrytych. | Tak
85 | Dostęp do szczegółowych informacji na temat typowych patologii wraz z porównaniem modeli 3D atlasu różnych regionów ciała ludzkiego z odpowiadającymi im kadawerami lub obrazami z diagnostyki. | Tak
86 | Dostępne pole „wyszukiwania hasłowego” w oparciu o pełną zawartość atlasu anatomicznego. Wyniki wyszukiwania zorganizowane według typu treści skorelowanej w wyszukiwanym hasłem np.: poszczególnych struktur, widoków 3D atlasu lub quizów. | Tak
87 | Dostępne w widoku 3D modelu anatomicznego, pole „wyszukiwania hasłowego” celem lokalizacji przez użytkownika wybranej struktury. Opcja widoku samodzielnego danej struktury bądź wskazania jej lokalizacji w wybranym modelu 3D | Tak
88 | Wybór wybranej przez użytkownika struktury w widoku modelu anatomicznego 3D, daje dostęp do innych widoków i animacji powiązanych z daną strukturą | Tak
89 | Wybór poszczególnych mięśni na modelu 3D aktywuje funkcję, która ukazuje relacje mięśni względem siebie, ich przyczepy, unerwienie i ukrwienie oraz ruch mięśni. | Tak
90 | Wybór poszczególnej struktury kostnej, aktywuje funkcję, która zaznacza kolorami i wyświetla kluczowe punkty orientacyjne na jej modelu 3D. Punkty te posiadają animowane znaczniki, których kliknięcie/dotknięcie powoduje wyświetlenie przynależnych mięśni. | Tak
91 | Możliwość tworzenia notatek z opcją edycji wielkości i koloru czcionki przy oglądanych w widoku 3D struktur anatomicznych, z funkcją zapisu ostatecznego widoku. | Tak
92 | Możliwość rysowania w przestrzeni 3D wokół dowolnego modelu z funkcją zapisu ostatecznego widoku. | Tak
93 | Możliwość tagowania (dodawanie etykiet z nazwami wybranych przez użytkownika struktur) z opcją ukrycia ich nazw celem tworzenia testów wiedzy dla studentów. | Tak
94 | Możliwość tworzenia tzw. fiszek w odniesieniu do dostępnych w atlasie modeli i struktur anatomicznych. | Tak
95 | Wszystkie utworzone i zapisane przez użytkownika widoki 3D mogą zostać później użyte w celu utworzenia trójwymiarowych prezentacji. | Tak
96 | Możliwość udostępniania linków do utworzonych widoków 3D i prezentacji między użytkownikami aplikacji. | Tak
97 | Możliwość zapisu w formacie *.jpg na dysku komputera utworzonych przez użytkownika widoków 3D. | Tak
98 | Minimum tysiąc quizów pozwalających na samodzielne sprawdzanie nabytej wiedzy i wykonywanie sprawdzianów wiedzy | Tak
100 | Minimum 110 animacji ukazujących stany fizjologiczne i patologiczne. | Tak
101 | Pogłębiona mikroanatomia wybranych tkanek i organów: oko, ucho, język, zęby, skóra. | Tak
102 | Dane techniczne komputera do sterowania oprogramowaniem, komputer połaczony z wyżej opisanym monitorem interaktywnym - 3 sztuki. | Tak
103 | Licencja publiczna pozwalająca na naukę i publiczne prezentacje, zawierająca 100 kont użytkowników na okres 5 lat z dostępem do bieżących aktualizacji w okresie subskrypcji oraz wsparcia technicznego dystrybutora lub producenta | Tak
104 | Produkt w postaci aplikacji zostanie dostarczony w formie kodu licencji wysłanego na wskazany przez Zamawiającego adres email lub poprzez elektroniczną rejestrację użytkowników w usłudze producenta | Tak
105 | Dodatkowo: 3 sztuki minikomputerów o parametrach minimalnych, Procesor Intel Core i7-10710U 16GB RAM Dysk SSD min 512GB System operacyjny typu Windows 10 Pro Łączność bezprzewodowa min Bluetooth, WiFi 3x port USB 1x wyjście HDMI. | Tak
105 | Gwarancja producenta 36 miesięcy. | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 40
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, ul Wrzesińska 43-55 , 62-200 Gniezno.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )