Załącznik nr 4 do SWZ

KRYTERIA JAKOŚCI - OCENA JAKOŚCI

Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości na podstawie n/w podkryteriów:

| Zadanie | Pozycja w załączniku nr 1 do umowy | Podkryteria podlegające ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 26 27 29 30 33 38 39 | Łatwość wyjmowania z opakowania | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Łatwość otwierania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Czytelność etykiet. | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Trwałość mocowania kompresów | TAK=1pkt NIE= 0pkt |
|  |  | Wytrzymałość na przesiąkanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 3 28 32 | Chłonność | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Łatwość otwierania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Czytelność etykiet. | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wytrzymałość na przesiąkanie | Tak = 1 pkt Nie = 0 pkt |
|  | 4 35 | Stabilność mocowania zapinek | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wytrzymałość na przesiąkanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika - przewiewność | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 5 6 7 | Odporność na przesiąkanie | TAK = 1pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Dobrze dopasowujący się do ciała | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Odporny na rozrywanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 8 9 10 36 37 | Odporność na przesiąkanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Łatwość otwierania zgodna z zasadami aseptyki | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Trwałość mocowania opatrunku | TAK = 1 pkt NIE = 0pkt |
|  | 11 31 34 | Chłonność | TAK = 1pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Miękkość –łatwość zapinania w narzędzia | TAK = 1pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Odporność na rozrywanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 12 | Chłonność | TAK = 1pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Wytrzymałość na przesiąkanie | TAK = 1pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika | TAK = 1 pkt NIE = 0pkt |
|  | 13 14 15 16 17 | Dopasowujący się do ciała | TAK = 1pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Odporny na rozerwanie | TAK = 1 pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Trwałość mocowania kleju | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 18 21 | Łatwość otwierania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wytrzymałość na przesiąkanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Czytelność etykiet | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 19 | Wytrzymałość na przesiąkanie | TAK = 1pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Trwałość mocowania | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Przewiewność | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 22 | Trwałość mocowania | TAK = 1pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika | TAK = 1pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Odporność na rozerwanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 20 | Strzykawka z podziałką umożliwiającą bardzo dokładny odczyt podanego hydrożelu | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Pakowany pojedynczo | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Czytelność etykiet | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 23 24 25 | Odporność na rozrywanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Dopasowujący się do ciała | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
| 2 | 1 2 | Dopasowujący się do ciała | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Odporny na rozerwanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Przewiewność nie hamujący oddychanie skóry, wydzielania potu | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Czytelność etykiet | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Łatwość wyjmowania z opakowania | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
| 3 | 1 | Wygoda użytkownika | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Odporność na przesiąkanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Chłonność (wsiąkanie płynu szybko, bez skapywania, wyciekania nadmiaru płynu). | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wytrzymała na zrywanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Górna warstwa serwety posiadająca miękka i chłonną włókninę | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
| 4 | 1 | Łatwość otwierania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Chłonność (wsiąkanie płynu szybko, bez skapywania, wyciekania nadmiaru płynu). | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Czytelność etykiet, posiadające samoprzylepne naklejki do dokumentacji | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
| 5 | 2 | Dopasowujący się do ciała | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Odporny na rozerwanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Przewiewność nie hamujący oddychanie skóry, wydzielania potu | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika możliwość wielokrotnego zapinania przylepca | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Łatwość wyjmowania z opakowania | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 1 | Chłonność absorbuje płyny i wydzieliny | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Odporność na rozrywanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  | 3 | Odporność na rozerwanie | TAK = 1 pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Wytrzymałość na przesiąkanie | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |
|  |  | Wygoda użytkownika | TAK = 1 pkt NIE = 0pkt |
|  |  | Estetyczny wygląd | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |