Kraków, dnia 07.03.2022r.

ZP-271-13-9/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI IX

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-9/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 07.03.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu III.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków w opakowaniach a`75 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu V.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek sklasyfikowanych również jako wyrób medyczny ze stawką VAT 8%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu VI.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów zgodnie z poniższym opisem: • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m2 • Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora • Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep • Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem • Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową • Zgodność z normą EN-13795 1-3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu VII.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek o klasie filtrowania IIR.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu IX.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych z włókniny SMMS. Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga spodni z trokami w pasie? Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby ubranie było zgodne z normą 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ubrania chirurgiczne z włókniny SMMS. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga spodni z trokami w pasie. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga spełnienia normy 13795.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)