Lublin, dnia 02.02.2023 r.

SZP.26.2.10.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dostawę odczynników diagnostycznych, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego BD FACSVia na potrzeby RCKiK w Lublinie”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu                     o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy SWZ „Przedmiot zamówienia” oraz Formularza ofertowego pkt. 4

Przedmiotem postępowania poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi są również

odczynniki naukowe RUO, odczynniki chemiczne i materiały zużywalne (poz. 6-8 i 10-12), które zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają nadzorowi jednostki notyfikowanej i nie posiadają

certyfikatu jednostki notyfikowanej.

W związku z tym prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów zgodnie z powyższym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia SWZ w zakresie załączników  nr 2 i 3. Zmienione załączniki      w załączeniu.

Dotyczy SWZ Rozdz. XIV pkt. 4 ppkt. 1) – Przedmiotowe środki dowodowe

W związku z tym, że przedmiotem postępowania poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi

są również produkty RUO, odczynniki chemiczne i materiały zużywalne, prosimy o potwierdzenie, iż wymóg

dołączenia do oferty dowodu dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium RP zgodnie z

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych dotyczy jedynie wyrobów medycznych

CE-IVD wskazanych w poz. 1-5 i 9 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Dotyczy SWZ Rozdz. XIV pkt. 4 ppkt. 2) – Przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia

jest kompatybilny z cytometrem BD FACSVia, przez autoryzowanego dystrybutora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 3 pkt. 2

W związku z tym, że przedmiotem postępowania poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi

są również produkty RUO, odczynniki chemiczne i materiały zużywalne, prosimy o potwierdzenie, iż wymóg

dołączenia do oferty deklaracji zgodności, potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE, dotyczy

jedynie wyrobów medycznych CE-IVD wskazanych w poz. 1-5 i 9 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Dotyczy załącznika nr 3 pkt. 6

Prosimy o potwierdzenie, że instrukcje w języku polskim mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą (zgodnie z § 3 ust. 6), a nie wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Dotyczy załącznika nr 3 pkt. 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu: Jedna seria odczynnika w dostawie. Niestety nie mamy możliwości ingerencji w sposób działania systemu logistycznego firmy.

Odpowiedź

Zamawiający odstąpi od wymogu. Zamawiajcy zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6

Informacje niezbędne dla bezpośredniego użytkownika dot. płynów eksploatacyjnych oraz zestawu konserwacyjnego (produkty opisane w poz. 6-12) zawarte są w instrukcji użytkowania aparatu BD FACSVia, w związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia ulotek i procedury stosowania dla tych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje   od wymogu dostarczenia ulotek i procedury stosowania w przypadku gdy Informacje niezbędne dla bezpośredniego użytkownika dot. płynów eksploatacyjnych oraz zestawu konserwacyjnego (produkty opisane w poz. 6-12) zawarte są w instrukcji użytkowania aparatu BD FACSVia. Zamawiający zmienia SWZ w tym zakresie. Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6 pkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia świadectwa kontroli jakości wraz z dostarczoną partią towaru, do każdej serii odczynnika w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia świadectwa kontroli jakości wraz z dostarczoną partią towaru, do każdej serii odczynnika w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6 pkt. c) i f)

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974) art. 12 ust. 1 „ Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików ma etykiety, instrukcje używania i interfejs użytkownika w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, w języku polskim albo przetłumaczone na język polski” oraz ust. 4 „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”.

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6 pkt. g

W związku z tym, iż Wykonawca posiada swoje magazyny poza granicami kraju, prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w ust. 6 pkt. g i wykreślenie zapisu z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu i zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8

Prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości

dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z

umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 1)

Zwracamy się z prośbą o zmianę naliczania kar umownych w przypadku odstąpienia od wykonania  postanowień

umowy, poprzez naliczanie kary od wartości niezrealizowanego  zamówienia, a nie od wartości całej umowy.

Zaproponowana przez Zamawiającego kara naliczana od całości kontraktu jest rażąco wysoko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Dotyczy wzoru umowy §4 Termin i miejsce dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W złączeniu:

- Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ

- Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ

- Zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.