**Załącznik nr 1 do SWZ**

 **FZ- 2380/22/22/SS**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego** **na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022**

**1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy**

/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich uczestników/wspólników/

……………………………………………………………………………………….……………………………

REGON ........................................................... NIP ........................................................................

1. **Oświadczam, że zgodnie z** …………………………………………………/wskazać odpowiedni dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/

 **do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz
z załącznikami uprawniony jest:**

……………………………………………………….....................................................................................

*/imię i nazwisko osoby/osób/*

**3. Dane do przesyłania korespondencji i kontaktu:**

Telefon ........................................ kom .......................................

Adres e- mail………………………………………………………………

**4. Wykonawca jest** (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu):

 mikroprzedsiębiorstwem,

 małym przedsiębiorstwem,

 średnim przedsiębiorstwem,

 jednoosobową działalnością gospodarczą,

 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

 innym rodzajem

Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej oświadczamy, iż: (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

 Jesteśmy MŚP lub  Nie jesteśmy MŚP

* 1. **Oświadczam / oświadczamy, że**:
1. zapoznałem/ - am się z SWZ wraz z załącznikami, nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń,
w szczególności do załącznika nr 2 i 10 do SWZ oraz zdobyłem/- am konieczne informacje do przygotowania oferty;
2. akceptuj wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy
4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będzie:……………………………………………………………………
	1. **Oświadczam, że:**
5. dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
6. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

1. przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 28 SWZ
	1. **jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam do wykonania  podwykonawcy, z zasobów którego korzystamy na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp (**podmiot udostępniający zasoby)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy  |
|  |  |

* 1. **/jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam do wykonania  podwykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy  |
|  |  |

* 1. **/jeżeli dotyczy/** Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego przekazuje wymagane informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………….

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku…………………………

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie………………………….

**10. Kryteria oceny oferty** /wypełnić odpowiednio do składanego zadania- pozostałe usunąć, przekreślić lub zostawić niewypełnione**/:**

**ZADANIE 1**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 2**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 3**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 4**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 5**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 6**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 7**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 8**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 9**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 10**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 11**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 12**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 13**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 14**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 15**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 16**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 17**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**ZADANIE 18**

* 1. **Całkowita cena oferty brutto :**

**Wartość oferty brutto ………………………………………… zł**

Słownie wartość oferty brutto:…………………………………………………………………..

Vat 23%

**10.2 Okres gwarancji–** minimum 24 miesiące *(należy oznaczyć znakiem „****x****” w polu kwadratu)*.

☐ 24 miesiące □ 36 miesięcy □ 48 miesięcy

**Załącznik nr 2 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadań 1-18**

**Dotyczy zadania ……………….**/wpisuje wykonawca/

**I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 zestawów mikroskopów porównawczych z wyposażeniem w postaci** oporządzenia do urządzenia oraz stacji roboczej z monitorem o przekątnej co najmniej 27” o rozdzielczości UltraHD 4k wyposażonej w pakiet biurowy w postaci arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz oprogramowania kompatybilnego z kamerą i mikroskopem, zwanych dalej sprzętem lub zestawem, w ramach programu Modernizacji Policji 2022.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać Producenta, model/typ dla niżej wymienionych elementów zestawu:

|  |  |
| --- | --- |
| **ELEMENTY ZESTAWU** | **PRODUCENT, MODEL /TYP** |
| 1. Mikroskop porównawczy |  |
| 2. Kamera cyfrowa |  |
| 3. Wideoobiektyw |  |
| 4. Oprogramowanie do obsługi urządzenia |  |
| 5. Stacja robocza wraz z programem operacyjnym |  |
| 6. Monitor |  |
| 7. Pakiet biurowy (zawierający arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu) |  |

2. Minimalne wymagania techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego asortymentu/****symbol/nazwa model/numer katalogowy** |
|  | Mikroskop porównawczy powinien spełniać następujące minimalne parametry: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 1.  | Wyposażony w minimum dwa oddzielne tory wizyjne pozwalające na jednoczesną obserwację dwóch elementów przez jeden tubus okularowy, oraz w kamerę mikroskopową.  |  |
| 2.  | Musi umożliwiać obserwację realizowaną w trybach:- Obrazu z lewego toru- Obrazu z prawego toru- Nakładania na siebie w całości obrazu z obydwu torów |  |
| 3.  | Musi umożliwiać nakładanie na siebie części obrazów z toru lewego i prawego, z regulacją szerokości i położenia linii nakładania się obrazów |  |
| 4.  | Musi umożliwiać dzielenie pola widzenia w okularach na obrazy z lewego i prawego toru z regulacją położenia i szerokości linii podziałowej |  |
| 5.  | Musi posiadać miski rewolwerowe z minimum pięcioma gniazdami obiektywowymi oddzielne dla każdego toru wizyjnego |  |
| 6.  | Musi posiadać dwa zestawy obiektywów o klasie planapochromatycznej, telecentryczne, parafokalne o powiększeniach 1x, 2x, 4x oraz 8x. Obiektywy muszą zapewniać co najmniej pięciostopniową zmianę apertury numerycznej |  |
| 7. | Musi posiadać zmieniacz powiększeń co najmniej 3-pozycyjny , o powiększeniach co najmniej 1.0x, 1.5x i 2.0x, zwiększający zakres powiększeń całkowitych mikroskopu |  |
| 8. | Musi posiadać okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej minimum 20 mm, posiadające regulację dioptrii  |  |
| 9. | Łączny zakres realizowanych powiększeń optycznych w mikroskopie, bez zmiany okularów: w zakresie co najmniej od 10 x do 160x, zależnie od ustawionego obiektywu i wartości zmieniacza powiększeń  |  |
| 10. | Wyposażony w tubus trinokularowy o zmiennym kącie nachylenia o zakresie regulacji nie mniejszym niż 0 - 35 stopni z portem do mikrofotografii i dokumentacji wideo i podziałem światła między wyjście kamery/okulary co najmniej 50%/50%, |  |
| 11. | Wyposażony w gniazda w torach wizyjnych na dodatkowe filtry kolorowe do wykrywania różnic w obserwowanych obrazach |  |
| 12. | Wyposażony w zmotoryzowaną kolumnę regulacji wysokości – przesuw w osi Z w zakresie co najmniej 250mm |  |
| 13. | Posiadający możliwość indywidualnego ustawiania ostrości co najmniej dwustopniowo (makro/mikro) dla każdego toru wizyjnego za pomocą manualnych śrub makro / mikrometrycznych w zakresie co najmniej 25 mm. Położenie śrub makro/mikrometrycznych do regulacji ostrości dla obydwu torów, w centralnej części mikroskopu – sterowanie bez konieczności sięgania na skraj mikroskopu do jednego lub drugiego toru wizyjnego. |  |
| 14. | Wyposażony w dwa ruchome stoliki na próbki z ruchem asynchronicznym w osiach X, Y w zakresie co najmniej 50x50mm oraz z ruchem synchronizowanym w osi X w zakresie co najmniej 25mm. |  |
| 15. | Wyposażony w parę uchwytów do oświetlenia punktowego, po jednym na każdy tor optyczny, z ramionami do regulacji kątów oświetlenia co najmniej trzy segmentowymi oraz możliwością rotacji oświetlacza wokół obserwowanego elementu |  |
| 16. | Wyposażony w co najmniej dwa zestawy kontrolerów do sterowania, zintegrowane z oświetleniem światłowodowym punktowym LED wyposażone w dwa elastyczne ramiona o długości co najmniej 1000 mm. |  |
| 17. | Wyposażony w dwa oświetlacze pierścieniowe LED , po jednym na każdy tor optyczny, z kontrolerem umożliwiającym oświetlenie segmentowe tylko z wybraną częścią pierścienia, z co najmniej 4 segmentami na każdym pierścieniu LED |  |
| 18. | Wyposażony w parę uchwytów uniwersalnych nastawnych na próbki, umożliwiających montaż dedykowanych adapterów na łuski, pociski i inne próbki, z możliwością pochylania w prowadnicach segmentowych oraz rotacji obserwowanego elementu, z prowadnicą typu jaskółczy ogon do bocznego przesuwania zestawu prowadnic, z naniesionymi podziałkami skali dla powtarzalnych ustawień obrotu i pochylenia. Powierzchnia uchwytu musi być wykonana w sposób minimalizujący odbicia. |  |
| 19. | Wyposażony w parę uchwytów do pocisków różnego kalibru, składających się z uniwersalnego manipulatora, uchwytu pociskowego i urządzenia centrującego |  |
| 20. | Wyposażony w parę wsuwek do uchwytu uniwersalnego, z mini stolikiem o średnicy 20 mm do mocowania pocisków i różnych obiektów |  |
| 21. | Wyposażony w parę uchwytów sprężynowych do łusek myśliwskich |  |
| 22. | Wyposażony w parę wsuwek do uchwytu uniwersalnego, na łuski kalibru 0.22; 6.35; 7.65; 7.63 M; 9; 0.45;  |  |
| 23. | Wyposażony w parę mocowań sworzni do kalibru m.in. 10 |  |
| 24. | Wyposażony w parę uchwytów do zamków |  |
| 25. | Wyposażony w parę stolików przedmiotowych z profilem rowkowym i mechanizmem zaciskowym |  |
| 26. | Wyposażony w kolorową kamerę cyfrową z sensorem typu CMOS o parametrach nie gorszych niż:- przekątna 8 mm,- rozdzielczość min 6 Mpix, - kamera musi umożliwiać przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym - z maksymalną rozdzielczością nie gorszą niż 6Mpix i maksymalną częstotliwością nie gorszą niż 30 klatek/sekundę |  |
| 27. | Wyposażony w dwa wideoobiektywy z gwintem typu C-mount do montażu kamery mikroskopowej na tubusie trinokularowym dające możliwość uzyskania zbliżonego obrazu w kamerze do tego obserwowanego w okularach mikroskopu, |  |
| 28. | Wyposażony w pokrowiec przeciwkurzowy do mikroskopu |  |
| 29. | **Mikroskop musi posiadać możliwość rozbudowy o co najmniej**:- dwa dodatkowe obiektywy planapochromatyczne i parafokalne z pozostałymi o powiększeniu 0,4x,- dołączenie dodatkowej soczewki zwiększającej pole widzenia do średnicy minimum 180 mm;- parę stolików przechylnych z profilem rowkowym i mechanizmem przechylania do co najmniej 45°, z zaciskami do ustawiania nachylenia stołu.- Oprogramowanie umożliwiające generowanie rozszerzonych parametrów pomiarowych na obrazach 2D, takich jak pole powierzchni, promień, średnica, obwód, dowolny kształt oraz wyświetlanie wyników w interaktywnej tabeli i eksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego- Oprogramowanie umożliwiające manualne składanie obrazu w osiach XY- Filtry kolorowe do wykrywania różnic w obserwowanych obrazach- Dodatkowe akcesoria do badań balistycznych oraz mechanoskopijnych w pełni kompatybilne z oferowanym mikroskopem. |  |
| 30. | **Zestaw wyposażony w oprogramowanie w języku polskim lub angielskim**, z intuicyjnym interfejsem w postaci piktogramów, kompatybilne z kamerą i mikroskopem, umożliwiające wykonywanie i archiwizację obrazów oraz zmianę ustawień;- musi zapewniać kompatybilność systemu i bezusterkowe współdziałanie wszystkich jego części;- musi umożliwiać automatyczne sterowanie ekspozycją kamery zapewniające stałą jasność obrazu przy różnych ustawieniach oświetlenia;- musi umożliwiać tworzenie obrazu o szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR);- musi umożliwiać manualne składanie obrazu w osi Z;- musi umożliwiać generowanie parametrów pomiarowych na obrazach 2D, takich jak długość i kąt;- musi umożliwiać podgląd kilku obrazów jednocześnie;Wykonawca gwarantuje dostawę klucza sprzętowego na nośniku USB do oprogramowania, pozwalającego używanie go na dowolnym komputerze, na którym jest zainstalowane, po jego podłączeniu. |  |
| 31. | **Zestaw musi być wyposażony w:**- stację roboczą z monitorem o przekątnej co najmniej 27” o rozdzielczości (UltraHD 4k), o parametrach spełniających rekomendowane wymagania sprzętowe producenta kamery i mikroskopu oraz pakietem biurowym zawierającym arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu do wyświetlania raportów pomiarowych |  |
| 32. | **Zestaw musi być wyposażony w:**- Zmotoryzowany w osi Z stół pod mikroskop, zapewniający stabilną pracę urządzenia oraz możliwość ergonomicznego dostosowania wysokości stanowiska, pozwalający na ustawienie urządzenia na blacie stołu bez konieczności montażu na stałe – z możliwością przeniesienia na inny stół lub przesunięcia, bez używania narzędzi |  |
| 33. | Szkolenie z obsługi mikroskopu i oprogramowania w siedzibie Odbiorcy dla minimum 8 pracowników potwierdzone odpowiednim dokumentem, przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Odbiorcą – zgodnie z projektem umowy | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

**III. Warunki realizacji zamówienia:**

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z niniejszym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie
z przeznaczeniem.

3. Sprzęt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi

4. Dostawa w terminie do dnia 30.11.2022 roku do siedziby Odbiorcy /odpowiednio dla zadania/.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym zestawem dokumentację sporządzoną w języku angielskim i przetłumaczona na język polski, która zawierać będzie:

* + Karty gwarancyjne z niezbędnym informacjami do każdego elementu zestawu
	+ instrukcje obsługi oprogramowania i urządzenia

5. Realizacja zamówienia obejmuje: dostarczenie urządzenia, rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, montaż, podłączenie, instalacja oraz uruchomienia urządzenia w siedzibie Odbiorcy wraz ze szkoleniem.

6. Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia oraz bieżące wsparcie techniczne.

**W trakcie przeglądu Wykonawca dokona, m.in.:**

- adjustacji mikroskopu;

- czyszczenia torów optycznych urządzenia;

- sprawdzenia prawidłowości działania oprogramowania, jego aktualizacji;

- kontrola mechaniki mikroskopu pod katem ewentualnych uszkodzeń;

- ogólny przegląd urządzenia;

- kontrola prawidłowości działania zestawu;

- inne czynności zalecane przez producenta urządzenia.

**Załącznik nr 4 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**WYKAZ DOSTAW**

**dotyczy zadania ……………….**/wpisuje wykonawca/

 **na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4. SWZ**

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022**

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia****(zakres rzeczowy dostawy)** | **Wartość dostaw brutto** | **Miejsce realizacji dostawy** | **Data wykonania/****wykonywania dostaw** **(miesiąc - rok)** | **Wykonawca dostaw** | **Odbiorcy dostaw** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***UWAGA –***

Do Wykazu dostaw należy załączyć dowody.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostaw zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

**Załącznik nr 5 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**ZOBOWIĄZANIE**

**dotyczy zadania ……………….**/wpisuje wykonawca/

**na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022**

Ja niżej podpisany:

...............................................................................................

/imię i nazwisko/

upoważniony do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby:

........................................... ..................................................

/nazwa podmiotu/

oświadczam, że stosownie do art. 118 ust. 1 uPzp podmiot udostępniający zasoby zobowiązuje się do oddania Wykonawcy:

......................................................................................
/nazwa Wykonawcy/

do dyspozycji nw. zasobów:

.................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**Oświadczam, że:**

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

- /sytuacja ekonomiczna i finansowa – pkt. 10.2.3/..................................................................

- /zdolność techniczna -doświadczenie- pkt. 10.2.4 /…………………………………………………………

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.................................................................................................

c) zrealizuję/nie zrealizuję\* roboty budowlane/usługi, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:

- /zdolność techniczna -doświadczenie- pkt. 10.2.4 /…………………………………………………………

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

 /zobowiązanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby lub działający w jego imieniu pełnomocnik- należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z opisem - pkt. 13.5 SWZ/

**Załącznik nr 6 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę.

Wykonawca …….........................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022 oświadczam, co następuje:

1. **nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu \*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co wykonawca:

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu\*;

/Dotyczy pkt 2/ W związku z tym wraz z oświadczeniem przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

* *niepotrzebne skreślić/usunąć*

*/JEŻELI DOTYCZY/- OŚWIADCZENIE SKLADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY/*

**Załącznik nr 7 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Wykonawca …............................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022 oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
w zakresie podstaw wykluczeniaz postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których o których mowa w:

* art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
	+ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

**pozostają aktualne.**

*/JEŻELI DOTYCZY/- OŚWIADCZENIE SKLADA RÓWNIEŻ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY/*

**Załącznik nr 8 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022 oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[1]](#footnote-1)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[2]](#footnote-2)
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

**Załącznik nr 9 do SWZ**

 **FZ-2380/22/22/SS**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów mikroskopów porównawczych w ramach programu Modernizacji Policji 2022 oświadczam, co następuje:

Wykonawca …............................................................................................

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[3]](#footnote-3)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[4]](#footnote-4)
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego:

1) w pkt. 10.2.3. SWZ /sytuacja ekonomiczna lub finansowa/ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………...…………………………………… *………………………..*

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

2) w pkt. 10.2.4. SWZ /zdolność zawodowa lub techniczna/ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………...…………………………………… *………………………..*

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..…. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..…. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

1. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-4)