## Zestawienie kosztorysów
ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW
ZADANIE 1 |  | Wartość netto [PLN]
1 | 2 | 3
1 | Koszty ogólne | 0
2 | Roboty przygotowawcze (1+2) | 0
3 | Roboty montażowe : tłocznia + kanalizacja sanitarna | 0
4 | Roboty drogowe (1+2) | 0
RAZEM |  | 0
ZADANIE 2 |  | Wartość netto [PLN]
1 | 2 | 3
1 | Koszty ogólne | 0
2 | Roboty przygotowawcze (1+2) | 0
3 | Roboty montażowe: kanalizacja | 0
4 | Roboty drogowe (1+2) | 0
RAZEM |  | 0
RAZEM ZADANIE 1 + ZADANIE 2 |  | 0
kwalifikowany podpis elektroniczny

## Zad.1 - Koszty Ogólne+
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8
ZADANIE 1
KOSZTY OGÓLNE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
SIEĆ GRAWITACYJA KANALIZACYJNA +TŁOCZNA
1 | 45230000-9 | ST-00 | Koszt zajęcia nieruchomości związanych i niezwiązanych z pasem drogowym | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO KOSZTÓW OGÓLNYCH | [6 empty] | 0

## Zad.1 - Roboty przygotowawcze-1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8
ZADANIE 1
SIEĆ GRAWITACYJNA + TŁOCZNIA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-1
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 2132 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 2132 |  | 0
3 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 689 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 22 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 689 |  | 0
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Feliks (KR-2)
5 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 218 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 218 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 20 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 218 |  | 0
Nawierzchnia z elementów rozbieralnych – kostka brukowa – chodnik
8 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 18 |  | 0
9 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 18 |  | 0
Teren utwardzony – podłoże gruntowe
10 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 10cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 96 |  | 0
11 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 20cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 96 |  | 0
Krawężniki
12 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m | 154 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH - 1 | [6 empty] | 0

## Zad.1 - Roboty przygotowawcze-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8
ZADANIE 1
SIEĆ GRAWITACYJNA + TŁOCZNIA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -2
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 1726.5 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 1726.5 |  | 0
3 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 336 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 22 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 336 |  | 0
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Niecała (KR-2)
5 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 92.5 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 92.5 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 16 |  | 0
8 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 20 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 16 |  | 0
Krawężniki
9 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m | 118 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH - 2 | 45230000-9 | ST-03 |  |  |  |  | 0

## Zad.1 - Roboty mont.-tłocznia
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 1
SIEĆ TŁOCZNA - ROBOTY MONTAŻOWE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Sieć tłoczna z rur PE100 i PVC-U wykonany metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
1 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PE100 SDR17 Dz110x6,6mm | m | 354 |  | 0
2 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9mm | m | 63 |  | 0
Studnie i armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
3 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Kompletna studnia tworzywowa DN1000 | kpl. | 1 |  | 0
4 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Kompletna studnia betonowa DN1000 | kpl. | 4 |  | 0
5 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Wykonanie włączenia kanału do istniejących studni | kpl | 1 |  | 0
6 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Kompletna studnia rozprężna betonowa DN1000 | kpl. | 1 |  | 0
7 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Kompletna studnia z zaworem odpowietrzającym DN100 | kpl | 1 |  | 0
8 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Przyłącze wodociągowe PE100RC SDR17 Dz 90x5,4 mm | m | 5 |  | 0
9 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Hydrant podziemny wraz z zasuwą dn: 80mm | kpl | 1 |  | 0
10 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Wykonanie kompletnej studni wodomierzowej Dn1500mm wraz z zestawem wodomierzowym oraz robotami ziemnymi i towarzyszącymi (wg rys. Studnia wodomierzowa Dn1500mm) | kpl | 1 |  | 0
Pompownia żelbetowa prefabrykowana z betonu kl. C35/45 dn: 2500 mm h~11,00m wyposażona w tłocznię wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
11 | 45111000-8 45231000-5 | ST-02 | Tłocznia ścieków sanitarnych, betonowa, ø2500, H=11,0m posadowiona na płycie żelbetowej wraz z podwójną sondą poziomu | kpl | 1 |  | 0
12 | 45110000-8 45231000-5 | ST-02 | Zbiornik buforowy ścieków,tworzywowy, D=3,0m, L=6,0m (2 włazy D600) | kpl | 1 |  | 0
13 | 45110000-8 45231000-5 | ST-02 | Zasuwa w obudowie ziemnej DN300 | kpl | 1 |  | 0
14 | 45311000-0 | ST-02 | Instalacje elektryczne i AKPiA | kpl | 1 |  | 0
15 | 45110000-8 45210000-5 | ST-02 | Ogrodzenie – placu pompowni h=2,00 | kpl | 1 |  | 0
16 | 45111000-8 45233000-9 | ST-02 | Zagospodarowanie terenu ( nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, geokrata) | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT MONTAŻOWYCH – TŁOCZNIA | [6 empty] | 0

## Zad.1 - Roboty mont.-ks
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 1
SIEĆ GRAWITACYJNA +TŁOCZNIA - ROBOTY MONTAŻOWE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Sieć grawitacyjna z rur PVC SN8 SDR34 i PE100 SDR11 wykonany metodą wykopową wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
1 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PVC SN8 SDR34 Dz160x4,7mm lite | m | 235.2 |  | 0
2 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PVC SN8 SDR34 Dz200x5,9mm lite | m | 965 |  | 0
3 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PE100 SDR11 Dz315x28,6mm | m | 4 |  | 0
Studnie tworzywowe i armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
4 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Kompletna studnia DN425 | szt. | 44 |  | 0
5 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Kompletna studnia DN1000 | szt. | 30 |  | 0
6 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Odgałęzienie kanalizacji -trójnik kanalizacyjny PVC DN 200/160 mm | kpl | 24 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT MONTAŻOWYCH – CZĘŚĆ GRAWITACYJNA | [6 empty] | 0

## Zad.1 - Roboty drogowe-1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 1
SIEĆ GRAWITACYJNA + TŁOCZNIA - ROBOTY DROGOWE-1
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 2132 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm AC 16 W | m2 | 2132 |  | 0
3 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8 cm | m2 | 689 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 22 cm | m2 | 689 |  | 0
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Feliks (KR-2)
5 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 218 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 8 cm | m2 | 218 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm | m2 | 218 |  | 0
Nawierzchnia z elementów rozbieralnych – kostka brukowa – chodnik
8 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 18 |  | 0
9 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 18 |  | 0
Teren utwardzony – podłoże gruntowe i płyty betonowe
10 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 60*40*10 cm , otwory w płytach wypełnione żwirem , | m2 | 96 |  | 0
11 | 45230000-9 | ST-03 | pas pomiędzy płytami wypełniony warstwami asfaltobetonu 4 cm + 4 cm | m2 | 13 |  | 0
12 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej 30 cm | m2 | 96 |  | 0
Krawężniki
13 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 154 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT DROGOWYCH - 1 | [6 empty] | 0

## Zad.1 - Roboty drogowe-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 1
SIEĆ GRAWITACYJNA + TŁOCZNIA - ROBOTY DROGOWE-2
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 1726.5 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm AC 16 W | m2 | 1726.5 |  | 0
3 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8 cm | m2 | 336 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 22 cm | m2 | 336 |  | 0
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Niecała (KR-2)
5 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 92.5 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm | m2 | 92.5 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm | m2 | 16 |  | 0
8 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm | m2 | 16 |  | 0
Krawężniki
9 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 118 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT DROGOWYCH - 2 | [6 empty] | 0

## Zad.2 - Koszty Ogólne+
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8
ZADANIE 2
KOSZTY OGÓLNE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
SIEĆ KANALIZACYJNA DESZCZOWA
1 | 45230000-9 | ST-00 | Koszty ogólne | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO KOSZTÓW OGÓLNYCH | [6 empty] | 0

## Zad.2 - Roboty przygotowawcze-1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8
ZADANIE 2
SIEĆ KANALIZACYJNA DESZCZOWA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-1
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 481 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 481 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH - 1 | [6 empty] | 0

## Zad.2 - Roboty przygotowawcze-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8
ZADANIE 2
SIEĆ KANALIZACYJNA DESZCZOWA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-2
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 1726.5 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 1726.5 |  | 0
3 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 336 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 22 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 336 |  | 0
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Niecała (KR-2)
5 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 92.5 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-01 | Frezowanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 92.5 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 16 |  | 0
8 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 20 cm wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m2 | 16 |  | 0
Krawężniki
9 | 45230000-9 | ST-01 | Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem wraz z odwozem na wysypisko i opłatą za składowanie | m | 134.5 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH - 2 | 45230000-9 | ST-03 |  |  |  |  | 0

## Zad.2 - Roboty mont.-kd
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 2
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTAŻOWE
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | Jedn. Obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Maczkowskiej
1 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PVC SN8 SDR34 Dz200x5,9mm lite | m | 38.41 |  | 0
2 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PVC SN8 SDR34 Dz315x12,1mm lite | m | 43.35 |  | 0
3 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PVC SN8 Dz500x14,6mm lite | m | 429.93 |  | 0
4 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | PP SN8 DN800 | m | 5 |  | 0
Studnie tworzywowe i armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
5 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Kompletna studnia betonowa DN1500 | szt. | 3 |  | 0
6 | 45110000-8 45210000-545110000-8 45210000-5 | ST-02 | Kompletna studnia betonowa DN1200 | szt. | 12 |  | 0
7 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem DN2000 | kpl | 1 |  | 0
8 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Regulator zwężkowy DN500, mocowany do dna studni na odpływie studzienki/ zbiornika retencyjnego, pracujący na mokro wykonany z PEHD. Dno studni do montażu takiego regulatora należy przewidzieć jako płaskie. | szt. | 1 |  | 0
9 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Klapa zwrotna (burzowa) DN500 | szt. | 1 |  | 0
10 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Wylot betonowy DN500 z klapą zwrotną | szt. | 1 |  | 0
11 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Wpust uliczny DN600 | szt. | 7 |  | 0
12 | 45231300-8 45232100-3 | ST-02 | Wpust przykrawężnikowy DN600 | szt. | 1 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT MONTAŻOWYCH – CZĘŚĆ GRAWITACYJNA | [6 empty] | 0

## Zad.2 - Roboty drogowe-1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 2
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY DROGOWE + CHODNIK - 1
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 481 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm AC 16 W | m2 | 481 |  | 0
ul. Maczkowska – budowa chodnika
3 | 45230000-9 | ST-03 | Mechaniczne wykonanie koryta Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stab spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0MPa - gr.30cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowana mechanicznie C90/30 gr.15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej gr.3cm | m2 | 1604 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe Ława pod krawężniki betonowa z oporem Krawężniki betonowe | m | 837 |  | 0
5 | 45230000-9 | ST-03 | Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 793 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-03 | Tereny zielone - Warstwa humusu gr. 20cm, wraz z obsianiem odpowiednią mieszanką traw | m2 | 712 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-03 | Regulacja skarp | m | 410 |  | 0
8 | 45230000-10 | ST-03 | Ciek prefabrykowany 15x60x50, zaprawa cemontowo piaskowa 1:2 - 1,5cm, podsypka cementowa piaskowa 1:4 - 5cm, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowana mechanicznie C90/30 gr.15, Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stab spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0MPa - gr.30cm | kpl | 29 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT DROGOWYCH - 1 | [6 empty] | 0

## Zad.2 - Roboty drogowe-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
ZADANIE 2
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY DROGOWE - 2
Lp. | CPV / kod pozycji | Nr Preambuły | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 1726.5 |  | 0
2 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm AC 16 W | m2 | 1726.5 |  | 0
3 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8 cm | m2 | 336 |  | 0
4 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 22 cm | m2 | 336 |  | 0
Nawierzchnia asfaltowa drogi – ul. Niecała (KR-2)
5 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11 S | m2 | 92.5 |  | 0
6 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm | m2 | 92.5 |  | 0
7 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm | m2 | 16 |  | 0
8 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm | m2 | 16 |  | 0
Krawężniki
9 | 45230000-9 | ST-03 | Wykonanie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | 134.5 |  | 0
WARTOŚĆ NETTO ROBÓT DROGOWYCH - 2 | [6 empty] | 0