## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 1 - Dezynfekcja skóry, ran i błon śluzowych
L.P. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1 | Preparat zawierający wodny roztwór glukonianu chlorheksydyny z dodatkiem etanolu i czerwieni koszenilowej przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz ciała pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Produkt leczniczy. | B, F, V (HIV, HBV) | 500 ml | 700
2 | Alkoholowy preparat zawierający min. 70% etanolu i 2% glukonianu chlorhesydyny przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed wkłuciami. | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) | 250 ml z atomizerem | 24
3 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający związków fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Możliwość stosowania u noworodków urodzonych przed czasem, bez konieczności obecności lekarza. Czas dezynfekcji przed wkłuciem 15 s, przed zabiegiem operacyjnym 1 min. | B (w tym MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, Herpes Rota, Adeno) | 350 ml z atomizerem | 1600
|  |  | 1 litr | 860
4 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający związków fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Możliwość stosowania u noworodków urodzonych przed czasem, bez konieczności obecności lekarza. Czas dezynfekcji przed wkłuciem 15 s, przed zabiegiem operacyjnym 1 min. Do stosowania u noworodków , niemowląt i małych dzieci. | B (w tym MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, Herpes Rota, Adeno) | 250 ml z atomizerem | 200
5 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający związków fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Czas dezynfekcji przed wkłuciem 15 s, przed zabiegiem operacyjnym 1 min. | B (w tym MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, Herpes Rota, Adeno) | 350 ml z atomizerem | 100
|  |  | 1 litr | 500
6 | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania nieuszkodzonej skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami jam ciała i stawów, nakłuciami, cewnikowaniem żył, pobieraniem próbek krwi, szczepieniami; barwiący skórę; zawierający w swoim składzie 2-propanol i PVP-jod; ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach. | B (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Polio) | 250 ml z atomizerem | 30
|  |  | 1 litr | 600
7 | Preparat do dezynfekcji skóry, ran, błon śluzowych na bazie PVP-jod - 7,5 g powidonu jodu (z 10%-ową zawartością dostępnego jodu) w 100 g roztworu. Możliwość zastosowania w ginekologii, urologii, laryngologii i okulistyce | B, Tbc, F, V, S, pierwotniaki | 250 ml plus atomizer | 80
|  |  | 1 l | 220
8 | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, bez zawartości chlorheksydyny i jodu. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Przedłużone działanie do 1h | B, F, V, pierwotniaki | 250 ml plus atomizer | 720
|  |  | 1 l | 570
Suma:
Wymagana kompatybilność opakowań preparatów z dozownikami z poz. 3 potwierdzona przed producenta dozowników (dotyczy poz. 1 i 2)
Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania (badania mikrobiologiczne), właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.

## zadanie 2
Zadanie nr 2 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i endoskopów
L.P. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1 | Środek do wielokrotnej dezynfekcji endoskopów, z możliwością kontroli zawartości substancji aktywne paskami testowymij. Związki aktywne: 2,0-2,5% - aldehyd glutarowy. pH roztworu ok. 6,0. Roztwór gotowy do użycia bez koniecznosci aktywacji, możliwość stosowania 30 dni. | B, Tbc, F, V - 10 min B, Tbc, F, V, S - 1 h | 5 l | 30
2 | Paski testowe do kontroli zawartości substancji aktywnej przeznaczone do produktu wymienionego w pozycji 1. |  | 100 szt. | 8
3 | Środek myjący posiadający w składzie pięć enzymów, kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym do endoskopów, wymienionym w pkt. 1. |  | 5 l | 14
4 | Preparat gotowy do użycia w postaci pianki do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi. Zawierający w swoim składzie propyloaminę, nie więcej niż jeden czwartorzędowy związek amonowy oraz inhibitory korozji. Przeznaczenie do instrumentów ze stali i stopów metali, tworzyw sztucznych i gumy. Produkt posiadający dobre właściwości myjące. Spektrum działania przy wysokim obciążeniu organicznym. | B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio) do 15 minut | 1 l plus sprysk. duo | 140
5 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze rotworu wynosi 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Kompatybilny z myjniami BHT. Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji 6. |  | 5 l | 48
|  |  | 10 l | 75
6 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny z myjniami BHT. Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem z pozycji 5. | B (w tym Helicobacter Pyroli), Tbc, F, V, S - 5 min | 20 l | 70
7 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, zawierający amylazę, proteazę ,lipazę, poliheksanid. Możliwość użycia w myjni ultradźwiękowej. Stężenie robocze 0,5% | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) - 5 min. | 5 l | 40
8 | Preparat do maszynowej dezynfekcji narzędzi i sprzętu. Zawierający aldehyd glutarowy i inhibitory korozji, nie zawierający glioksalu. Dezynfekcja w temp. 60 st. C. Wymagana rekomendacja producenta lub serwisu myjni Getinge. | B, Tbc (M.tuberculosis), F, V (Tr HSV-1) - 5 min | 5 l | 28
9 | Preparat płuczący i ułatwiający schnięcie narzędzi metalowych w procesach maszynowych. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne i inhibitory korozji. pH=2 |  | 2l | 43
10 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych (olej mineralny / płynna parafina o jakości dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego). Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Bezpieczny toksykologicznie. |  | 400 ml spray | 15
11 | Jednoskładnikowy, bezaldehydowy preparat, zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus). Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego w ilosci 50 szt. na każde 6 kg preparatu. Dodatkowo wymagana skuteczność wobec Bacillus Cerrus, Bacillus Subtlis i Clostridium Sporogenes | B, F, V (Polio, Adeno), Tbc - 10 min. B, F (A. niger), Tbc (M.tuberculosis), V, S (Cl.Difficile) - 15 min | 1,5 kg | 440
|  |  | 6 kg | 520
12 | Alkaliczny preparat myjący w postaci stałej, nie zawierający środków powierzchniowo czynnych, węglowodorów, fosfonianów, fosforanów, EDTA, NTA, przeznaczony do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, aluminium i aluminium anodowanego. Dozowanie 3-5 mi/l, pH=12-13 (roztwór 1%). |  | 4 kg | 10
14 | Kwaśny środek neutralizujący w postaci płynnej do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. Dozowanie 1 ml/l, pH =1,0-1,1 (koncentrant). |  | 5 L | 12
15 | Olej do końcówek roboczych silników chirurgicznych. Smarujący zawiasy, ruchome złącza i dostępne łożyska. Zabezpieczający przed korozją, nie zawierający sylikonu, nietoksyczne i niedrażniące wg rekomendacji USP XXI OECD. Pozytywna opinia producenta narzędzi Aesculap-Chifa. |  | 300 ml | 15
16 | Suche niskopyłowe chusteczki w rolkach 99-100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze 60g/m2. |  | rolka 99-100 chust.. | 30
Suma:
Wykonawca na czas trwania umowy przetargowej zobowiązany jest dostarczyć system dozowania preparatów do myjni BHT Innova (dotyczy poz. 5 i 6)
Wykonawca na czas trwania umowy przetargowej zobowiązany jest dostarczyć dozowniki do dozowania preparatu z kapsuły (dotyczy poz. 12 i 13)
Wszystkie preparaty używane w procesie maszynowego mycia i dezynfekcji muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta (dotyczy poz. 8, 9, 12, 13 i 14)
Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania (badania mikrobiologiczne), właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.

## Zadanie 3
Zadanie nr 3 - Dezynfekcja małych powierzchni
L.P. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1 | Gotowy prep. zaw. alkoholetylkowy i WFI do dezynf. powierzchni w pomieszczeniach czystych klasy A i B, sterylny, opakowany w potrójne worki foliowe | B | 500 ml | 15
2 | Sterylny, obojętny, niejonowy detergent przeznaczony do mycia powierzchni w pomieszczeniach czystych klasy A i B, opakowany w podwójne worki foliowe |  | 1 l | 15
Suma:
Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania (badania mikrobiologiczne), właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.

## Zadanie 4
Zadanie Nr 4 Preparat do pielęgnacji
L.P. | Charakterystyka produktu | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1. | Emulsja do pielęgnacji rąk z zawrtością kwasu hialuronowego i witamny E | 500 ml | 100
Wymagana kompatybilność opakowań preparatów z dozownikami manualnymi i automatycznymi Sterisol potwierdzona przed producenta dozowników (dotyczy poz. 1 i 2)
Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania (badania mikrobiologiczne), właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.

## Zadanie 5
ZADANIE NR 5
L.p. |  | Nazwa międzynarodowa | postać | dawka | opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1. | Lavanid | POLIHEXANID+SOL.RINGERI | 0,04%roztwór |  | 1000 ml | 130
2. | Lavanid | POLIHEXANID+SOL.RINGERI | żel |  | 12 szt x 10 g | 12
RAZEM

## Zadanie 6,
ZADANIE NR 6
L.p. | Nazwa międzynarodowa | postać | dawka | opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1. | WODA ELEKTROLIZOWANA, CHLOREK SODU,PODCHLORYN SODU, KWAS PODCHLORAWY typu MIKRODACYN lub równoważny | roztwór |  | 250ml | 10
2 | WODA ELEKTROLIZOWANA, CHLOREK SODU,PODCHLORYN SODU, KWAS PODCHLORAWY typu MIKRODACYN lub równoważny | roztwór |  | 500 ml | 16
3 | WODA ELEKTROLIZOWANA, CHLOREK SODU,PODCHLORYN SODU, KWAS PODCHLORAWY typu MIKRODACYN lub równoważny | hydrożel |  | 120 ml | 2
RAZEM