## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załacznik nr 1 do oferty na dostawę osprzętu do elektrochirurgii i laparoskopii, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2023
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiary | producent
Wymagania ogólne: 1.asortyment wielorazowego użytku winien być przeznaczony do sterylizacji parą (autoklawowalny), ilość cykli sterylizacji nie mniejsza niż 50;
1 | kabel bipolarny dł. 3m, wtyk ERBE, złącze proste, wielorazowy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk SDS, wielorazowy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | uchwyt elektrody 4mm, szeroki 2 przyciski, kabel 4m, wtyk SDS, wielorazowy | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | kabel bipolarny do resektoskopu STORZ, dł. 4.5m, wtyk SDS, wielorazowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk SDS, wielorazowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
6 | kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler, dł. 3m, wtyk SDS, wielorazwoy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP, dł. 170mm, kabel SDS 3m, wielorazowa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | elektroda laparoskopowa, hak wąski, śr.5mm, dł. 360mm, złącze proste męskie, wielorazowa | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | ThermoStapler kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dł. 16cm, gładkie, wielorazowe | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, rozmiar 176x122mm, 110cm2, opakowanie 50szt.,; dopuszczono elektrody o wymiarze 150x108 mm, powierzchni aktywnej 107cm2, pakowanych w opakowania zbiorcze 100 szt. (16 op.), przy pozostałych parametrach bez zmian; | op. | 32 |  | 0 |  | 0
11 | osprzęt do bipolarnego instrumentu laparoskopowego:
a | wkład grasper bipolarny, okienkowy, zakrzywiony, dł. 340mm, wielorazowy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
b | wkład disektor Maryland, dł. 340mm, wielorazowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
c | uchwyt z kablem 3m, wtyk SDS, wielorazowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
d | jednorazowe nożyczki laparoskopowe o średnicy 5mm z przyżeganiem monopolarnym z ostrzem o dł. 16mm, atraumatyczne, dł. trzonu 31cm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
12 | elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. Robocza 320mm, śr. 5mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | szczypce bipolarne, proste, 2mm, dł. 160mm; dopuszczono szczypce o długości 165mm, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
14 | szczypce bipolarne, bagnetowe, kątowe, 1mm, dł. 220mm, wtyk męski płaski, wielorazowe; dopuszczono szczypce o długości 240mm i lub/195mm przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
15 | elektroda nóż prosty, 25x3.5mm, uchwyt 4mm, wielorazowa; dopuszczoono nóż o wymiarach 26x3,2mm, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
16 | uchwyt elektrody 4mm, szeroki 2 przyciski, kabel 4m, wtyk ERBE, wielorazowy; dopuszczono uchwyt do elektrody z kablem długości 5m, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
17 | kabel bipolarny, dł. 3m, wtyk ERBE, złącze kątowe, wielorazowy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
18 | kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk płaski, EMED, wielorazowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk EU 6.3mm, wielorazowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0