## przeglądy i pomiary inst elektr
DL.4231.11.2024.AWP
					Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
...............................................
(pieczęć Wykonawcy)					70007	0,00 zł
Kalkulacja kosztów wykonania kontroli i pomiarów stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości

1. Tabela 1 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki mieszkalne					70005	0,00 zł
					75412	#REF!

Lp.	Adres budynku	Ilość / mieszkań/lokali użytkowych	Badanie skuteczności zerowania tablic zasilania / (rozdzielnie główne, administracyjne, mieszkaniowe)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazdek / (ilość mieszkań)	Rezystancja izolacji obwodów w układzie / TN-C Ilość mieszkań	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu w 1 mieszkaniu lub lokalu użytkowym (kwota brutto)	Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	A. Krajowej 90	5	7	5	5	0,00 zł	0,00 zł
2	A. Krajowej 92	7	9	7	7	0,00 zł	0,00 zł
3	A. Krajowej 94	8	10	8	8	0,00 zł	0,00 zł
4	A. Krajowej 96	7	9	7	7	0,00 zł	0,00 zł
5	Gajowa 11	1	2	1	1	0,00 zł	0,00 zł
6	Stodoły 52	22	24	22	22	0,00 zł	0,00 zł
7	Stodoły 54	26	28	26	26	0,00 zł	0,00 zł
8	Pszczyńska 294	93	7	93	93	0,00 zł	0,00 zł
9	Wyspiańskiego 2	9	5	9	9	0,00 zł	0,00 zł
10	Wyspiańskiego 4	9	5	9	9	0,00 zł	0,00 zł
11	Razem					0,00 zł
2. Tabela 2 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki użytkowe
Lp.	Adres budynku	Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic (rozdzielnie główne, rozdzielnie piętrowe, administracyjne)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej)	Badanie rezystancji izolacji	Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Cieszyńska 101 Dom Sołecki	4	21	15	8	0,00 zł
2	Jasna 1A	6	60	35	6	0,00 zł
3	Wrzosowa 4a-8a-12a	8	75	40	10	0,00 zł
4	Zielona 16A	2	15	12	2	0,00 zł
5	Zielona 18A	3	20	16	10	0,00 zł
6	Zielona 20A	3	20	16	6	0,00 zł
7	Przejście podziemne „A”	5	25	20	5	0,00 zł
8	Przejście podziemne „B”	2	15	12	2	0,00 zł
9	Północna – ogrzewalnia	3	20	16	10	0,00 zł
10	Szkolna 1	5	25	20	10	0,00 zł
11	Komuny Paryskiej 9	1	15	12	4	0,00 zł
12	K. Paryskiej 16	1	8	7	1	0,00 zł
13	Razem					0,00 zł
3. Tabela 3 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej - budynki MZN
Lp.	Adres budynku	Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic (rozdzielnie główne, rozdzielnie piętrowe, administracyjne)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej)	Badanie rezystancji izolacji	Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	1 Maja 55 – dyrekcja MZN+garaże	5	25	20	19	0,00 zł
2	Dworcowa 17E (szatnia2+arch)	1	12	15	1	0,00 zł
3	Dworcowa 17E (magazyn+garaże)	1	14	10	1	0,00 zł
4	Dworcowa 17E (szatnia1)	1	10	6	1	0,00 zł
5	Razem					0,00 zł
4. Tabela 4 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki OSP
Lp.	Adres budynku	Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic (rozdzielnie główne, rozdzielnie piętrowe, administracyjne)	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej)	Badanie rezystancji izolacji	Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	K. Paryskiej 16 OSP	1	4	4	1	0,00 zł
2	Razem					0,00 zł
5. Tabela 5 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynki mieszkalne
Lp.	Adres	Nr budynku	Kubatura	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Pszczyńska	292	13930	0,00 zł
2	Pszczyńska	294	12154,76	0,00 zł
3	Gagarina	116	4032	0,00 zł
4	Razem			0,00 zł
6. Tabela 6 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynki użytkowe
Lp.	Adres	Nr budynku	Kubatura	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Gajowa DS	11A	3007	0,00 zł
2	Przejście podziemne „A”	A	3839,04	0,00 zł
3	Przejście podziemne „B”	B	875,76	0,00 zł
4	1 Maja	61	10437	0,00 zł
5	Mazowiecka	10	2930	0,00 zł
6	Wielkopolska	1A	5214	0,00 zł
7	Zielona – WSRiA	18	2853	0,00 zł
8	Szkolna	1	-	0,00 zł
9	Szkolna	5	16632,33	0,00 zł
10	Pszczyńska	142	-	0,00 zł
11	Pszczyńska	134	3853	0,00 zł
12	Gagarina	130	1344,92	0,00 zł
13	Towarowa	7	-	0,00 zł
14	Razem			0,00 zł
7. Tabela 7 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynek ul. Witczaka 3
1	Witczaka	3	3096,76	0,00 zł
2	Razem			0,00 zł
8. Tabela 8 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – budynki mieszkalne
Lp.	Adres	Ilość złączy kontrolnych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	A. Krajowej 90	4	0,00 zł
2	A. Krajowej 92	4	0,00 zł
3	A. Krajowej 94	4	0,00 zł
4	A. Krajowej 96	4	0,00 zł
5	Stodoły 52	6	0,00 zł
6	Stodoły 54	6	0,00 zł
7	Pszczyńska 292	8	0,00 zł
8	Wyspiańskiego 2	4	0,00 zł
9	Wyspiańskiego 4	4	0,00 zł
10	Wyspiańskiego 6	4	0,00 zł
11	Razem		0,00 zł
9. Tabela 9 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – budynki użytkowe
Lp.	Adres	Ilość złączy kontrolnych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Cieszyńska 101– Dom Sołecki	4	0,00 zł
2	Mazowiecka 10	4	0,00 zł
3	Cieszyńska 146	4	0,00 zł
4	Turystyczna 5A	8	0,00 zł
5	Klubowa 2	4	0,00 zł
6	Pszczyńska 142	8	0,00 zł
7	Komuny Paryskiej 9	6	0,00 zł
8	Razem		0,00 zł
10. Tabela 10 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – budynek MZN
1	1 Maja 55 Dyrekcja MZN+garaże	4	0,00 zł
2	Razem		0,00 zł
11. Tabela 11 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – budynki OSP
Lp.	Adres	Ilość złączy kontrolnych	Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1	Cieszyńska 101A– OSP	4	0,00 zł
2	Gagarina 130 – OSP	6	0,00 zł
3	Razem		0,00 zł
12. Tabela 12- Kontrola i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu- budynki użytkowe
Lp.	Adres	Ryczałtowy koszt przeglądu (brutto)
1	Szkolna 1	0,00 zł
2	Szkolna 5	0,00 zł
3	Wielkopolska 1A	0,00 zł
4	1 Maja 61	0,00 zł
5	Przejście podziemne „A”	0,00 zł
6	Przejście podziemne „B”	0,00 zł
7	Pszczyńska 142	0,00 zł
8	Wrocławska 2	0,00 zł
9	Towarowa 7	0,00 zł
10	Razem	0,00 zł
13. Tabela 13- Kontrola i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu- budynek ul. Witczaka 3
1	Witczaka 3	0,00 zł
2	Razem	0,00 zł

14. RAZEM maksymalna cena wykonania przedmiotu zamówienia (SUMA POZYCJI: Tabela 1 poz. 11 + Tabela 2 poz. 13 + Tabela 3 poz. 5 + Tabela 4 poz. 2 + Tabela 5 poz. 4 + Tabela 6 poz. 14 + Tabela 7 poz. 2 + Tabela 8 poz. 11 + Tabela 9 poz. 8 + Tabela 10 poz. 2 + Tabela 11 poz. 3 + Tabela 12 poz. 10 + Tabela 13 poz. 2): .…………..…….…. zł brutto

............…….............… dnia ......…..…........…… r.			…............................………....................……
			(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)