ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego Dostawa serwera na potrzeby prac naukowo-badawczych w Instytucie Informatyki PW Zakładu Sztucznej Inteligencji

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/2/11.5.1/ZP/1032/2023

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Serwer CPU | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 10 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji:  36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa serwera na potrzeby prac naukowo-badawczych w Instytucie Informatyki PW Zakładu Sztucznej Inteligencji

Poz. 1 - Serwer CPU

| Liczba sztuk: | 1 (jeden serwer) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Opis techniczny Serwera CPU: |  |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer obliczeniowy, wyposażony w wydajny procesor CPU oraz 4 kieszenie na dyski 3,5cala | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Płyta główna | Dwuprocesorowa Min. 32 gniazda pamięci RAM Możliwość obsługi co najmniej 3 TB pamięci DDR5 Wyposażona w zintegrowaną kartę grafiki ze złączem VGA lub DisplayPort (duży); dopuszczalne jest zaoferowanie przejściówki złącza na krótkim giętkim kablu | TAK / NIE* |
| 3. | Procesor | Dwa procesory o następujących parametrach per procesor: min. 32 rdzenie pamięć podręczna procesora min. 60 MB bazowa częstotliwość taktowania min. 2.10 GHz częstotliwość taktowania w trybie turbo min. 4.10 GHz wsparcie do 80 linii PCIe 5.0 Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net Osiągający min. 60400 pkt. w teście „PassMark - CPU Mark (High End CPUs)“ | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** Liczba: 2 sztuki |
| 4. | Pamięć RAM | Standard DDR5 ECC Min. 8 kości o łącznej pojemności min. 256 GB Częstotliwość: nie mniejsza niż maksymalna dostępna dla kanałów pamięci oferowanego procesora Odpowiednia liczba slotów na kości RAM, które pozostają nie obsadzone – tak, aby była możliwa późniejsza rozbudowa o dodatkowe +512 GB bez konieczności wyjmowania kości RAM, które zostały zainstalowane w oferowanej konfiguracji | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę kości pamięci RAM i ich typ** |
| 5. | Kieszenie dyskowe | Serwer wyposażony w min. 4 kieszenie dyskowe 3,5cala Każda z kieszeni musi być okablowana oraz podłączona do odpowiedniego kontrolera – tak, że jest gotowa do obsługi dysku typu hot-plug po jego zainstalowaniu (wsunięciu) do kieszeni Co najmniej dwie kieszenie muszą umożliwiać instalację dysków SSD NVMe pracujących z interfejsem PCIe 3.0 x 4 (lub szybszym) | TAK / NIE* |
| 6. | Kontroler dyskowy | Wymagany tryb obsługi dysków: HBA / JBOD (dyski są widziane przez system operacyjny jako pojedyncze, niezależne urządzenia, o bezpośrednim dostępie) Obsługa dysków w trybach RAID nie jest wymagana | TAK / NIE* |
| 7. | Dysk SSD NVMe - 1 sztuka | Pojedynczy dysk SSD NVMe: Pojemność min. 2 TB (raw) Interfejs PCIe 3.0 NVMe x 4 (lub szybszy) Prędkość sekwencyjnego odczytu/zapisu min. 2500 MB/s Prędkość sekwencyjnego zapisu min. 4000 MB/s | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** Liczba: 1 sztuka |
| 8. | Obsługa sieci LAN | min. 2 porty 1 Gb RJ-45 min. 2 porty 10 Gb fiber ze złączami MM LC min. 1 port 1 Gb RJ-45 do zarządzania 3 patchcordy RJ-45 kat 5e długości 10m 3 patchcordy światłowodowe MM LC-LC długości 10m | TAK / NIE* |
| 9. | Zasilacze | Sprawność min. 80 Plus Platinum lub Titanium Dwa redundantne zasilacze (pojedynczy zasilacz obsługuje cały serwer przy jego pełnym obciążeniu) Maksymalna moc pojedynczego zasilacza 1600 W Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 2.80m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* ............................................................... Podać moc zasilacza** Liczba sztuk: 2 |
| 10. | Obudowa i chłodzenie | Obudowa o wysokości max. 1U, dostosowana do montażu w szafie rack 19“, wyposażona w szyny mocujące (rack mounting kit) zapewniające wysuwanie serwera aż do pozycji umożliwiającej otwarcie pokrywy obudowy Chłodzenie pozwalające na długotrwałą pracę serwera z pełnym obciążeniem nominalnym | TAK / NIE* |
| 11. | System i zdalne zarządzanie | Możliwość instalacji systemu Debian GNU/Linux Możliwość zdalnego zarządzania serwerem na osobnym porcie RJ-45, obejmująca co najmniej funkcjonalności „remote media ISO“ oraz „remote KVM console“ przy użyciu HTML5 (jeśli wymagana licencja – musi być bezterminowa i zawarta w cenie oferty), bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej | TAK / NIE* |
| 12. | Gwarancja | Czas trwania min. 36 miesięcy Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 21 dni | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** typ/model urządzenia – np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania, wspólne dla wszystkich części | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Poz. 1 - Serwer CPU: 10 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 5. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 6. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Informatyki, pok. 014 | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               															___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)