Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 28.09.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników ciekłego tlenu medycznego (2 szt.) i butli dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/07/21

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 27.09.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  Opis Przedmiotu Zamówienia

Prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy ciekłego tlenu medycznego w ciągu 48 godzin od daty zamówienia, dostawa 24h, 7 dni w tygodniu ma na celu umożliwienie potencjalnemu Dostawcy reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samy Zamawiający modyfikuje wzór umowy – §1 ust. 2b w następujący sposób:

b) dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiornika – sukcesywnie, do 48h od momentu złożenia zamówienia (telefonicznie lub e-mail)/ dostawy 24h/7 dni w tygodniu. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę, przy czym brak potwierdzenia nie wpływa na skuteczność złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

Zmodyfikowany wzór umowy jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 13 SWZ w zakresie dostawy tlenu medycznego do zbiorników, w następujący sposób:

Dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiornika winna odbywać się w sposób zapewniający stałą dostawę tlenu do instalacji szpitalnej – sukcesywnie, do 48h od momentu złożenia zamówienia (telefonicznie lub e-mail)/ dostawy 24h/7 dni w tygodniu. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę, przy czym brak potwierdzenia nie wpływa na skuteczność złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 28 września 2021 r.