## Sheet1
Załącznik nr 1C
Parametry oceniane anlizatora/odczynników do identyfikacji
i oceny lekowrażliwości mikroorganizmów
Lp. | Parametry oceniane analizatora biochemicznego | OPIS Tak / Nie | OCENA (tak- 10pkt; nie- 0pkt.)
1 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości 0,25 i 0,5 McFarlanda - dołączyć do oferty procedurę producenta potwierdzajcą spelnienie wymagania.
2 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC w oparciu o podwójne (nieprzerwane, geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia w bulionie dla wszystkich leków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich - zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST. – dołączyć szczegółowe opisy testów do oznaczania lekowrażliwości wraz z zaznaczonymi stężeniami.
3 | Dostępność paneli/kart o rozszerzonym składzie antybiotykowym - min. 136 studzienek testowych przeznaczonych na leki, min 28 antybiotyków na module testowym - dołączyć szczegółowe składy paneli/kart do oferty.
4 | Panele/karty po napełnieniu zawiesiną nie wymagają dodawania żadnych odczynników. Brak konieczności wstawiania do aparatu jakichkolwiek odczynników poza panelami/kartami – zarówno w sposób automatyczny jak i manualny.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 40 pkt
Kryteria oceny : cena 60 % , jakość analizatora 40 %
Umowa: stałość cen w okresie trwania umowy tj. 3 lata