## REMONTY
Załącznik Nr 1 do umowy nr …..…….../WSK.II/Z/………...……./2022

L.p.	Roboty wchodzące w skład zamówienia	Jednostka	Zakres do obmiaru	Ceny / jednostkowe / ryczałtowe / netto	Ceny / jednostkowe / ryczałtowe / brutto
I.	Naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej
1.	Regulacja włazów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. / Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włazu (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi / chodnika i odtworzeniu nawierzchni lub wyniesienie włazu bezkołnierzowego do poziomu nawierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu i wykonaniem wysokowytrzymałej podlewki pod właz) bez ingerencji w nawierzchnię.	1 szt.	21
2.	Regulacja włazów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. / Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włazu i dostosowaniu do rzędnej terenu nieutwardzonego.	1 szt.	0
3.	Regulacja krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. / Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonej kraty wpustu ulicznego (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi i odtworzeniu nawierzchni.	1 szt.	2
4.	Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. / Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 1.	1 szt.	22
5.	Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. / Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 2.	1 szt.	2
6.	Wymiana krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi (poszczególne grubości warstw uśrednione dla wszystkich jezdni), ceną kompletnej kraty mocowanej w korpusie zawiasowo klasy D400 - 1 szt. / Wymiana krat wpustów ulicznych polega na zamontowaniu nowej kraty oraz przeprowadzeniu jej regulacji zgodnie z pkt. 3.	1 szt.	20
7.	Dostarczanie włazów studziennych bezkołnierzowych z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym) klasy D400 z zabezpieczeniem antyobrotowym i uszczelką tłumiącą wraz z transportem – 1 szt. / Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych włazu na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	12
8.	Dostarczanie krat, wpustów ulicznych mocowanych w korpusie zawiasowo klasy D400 z transportem - 1 szt. / Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych kraty wpustu ulicznego na teren remontowanej ulicy.	1 szt.	27
9.	Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) żeliwnej włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. / Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	17
10.	Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) z wypełnieniem żelbetowym włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. / Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy.	1 szt.	0
11.	Uzupełnienie / wymiana kraty (klasy D400) wpustu ulicznego (skradzionej bądź uszkodzonej), z materiałem wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą przyspawaniem elektrodami do spawania żeliwa – 1szt. / Czynność polega na dostarczeniu nowej kraty.	1 szt.	6
12.	Remont studni rewizyjnej (Ø1000-1400) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. / Remont studni polega na wymianie pokrywy nastudziennej żelbetowej z otworem Ø600 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uzupełnieniu / wymianie stopni złazowych, uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami, wyrobieniu kinety.	1 szt.	11
13.	Remont wpustu ulicznego z osadnikiem (0.95m) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. / Remont wpustu ulicznego polega na wymianie kręgu Ø500 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami.	1 szt.	19
14.	Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania – 1 kpl. / Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu.	1 kpl.	231
15.	Oddelegowanie pracownika do wykonywania przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) przez Inspektora UMP – 1 kpl. / Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych	1 kpl.
16.	W przypadku braku możliwości rozliczenia danej awarii w oparciu o przyjęte wyceny brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem następujących czynników cenotwórczych:
A.	robocizna kosztorysowa (R)	zł	0
B.	koszty pośrednie (Kp) od (R+S)	%	0
C.	zysk (Z) od (R+S+Kp)	%	0
D.	Stawka r-g z narzutami (Kp+z)	zł	0
Razem naprawy i remonty kanalizacji deszczowej
II	Awaryjna naprawa punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych
1.	W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.
III	Awaryjna naprawa elementów monitoringu na terenach oczyszczalni wód deszczowych
1.	W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

## Konserwacja
L.p.	Roboty wchodzące w skład zamówienia			Jednostka	Zakres do obmiaru	Ceny / jednostkowe	Wartość netto	Wartość brutto	Zakres do obmiaru	Ceny / jednostkowe / ryczałtowe / netto	Ceny / jednostkowe / ryczałtowe / brutto
IV	Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej
1.	Czyszczenie 1 mb kanału deszczowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 30% zanieczyszczeniu	Ø ≤ 0,4	mb.	500	4,9	2450	3013,5	40
			0,4 < Ø ≤ 1,0	mb.	200	17,9	3580	4403,4	1473
			Ø > 1,0	mb.	10	14,9	149	183,27	0
		przy 50% zanieczyszczeniu	Ø ≤ 0,4	mb.	100	4,9	490	602,7	0
			0,4 < Ø ≤ 1,0	mb.	100	17,9	1790	2201,7	80
			Ø > 1,0	mb.	10	19,9	199	244,77	0
		przy 80% zanieczyszczeniu	Ø ≤ 0,4	mb.	10	4,9	490	602,7	0
			0,4 < Ø ≤ 1,0	mb.	10	21,9	219	269,37	0
			Ø > 1,0	mb.	10	26,9	269	330,87	0
2.	Wykonanie inspekcji TV 1 mb kanału deszczowego wraz z jego oczyszczeniem w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m)	przy 30% zanieczyszczeniu	Ø ≤ 0,4	mb.	1000	8	8000	9840	480
			0,4 < Ø ≤ 1,0	mb.	200	21	4200	5166	1531
			Ø > 1,0	mb.	10	18	180	221,4	768
		przy 50% zanieczyszczeniu	Ø ≤ 0,4	mb.	100	8	800	984	0
			0,4 < Ø ≤ 1,0	mb.	100	21	2100	2583	0
			Ø > 1,0	mb.	10	23	230	282,9	0
		przy 80% zanieczyszczeniu	Ø ≤ 0,4	mb.	10	8	80	98,4	0
			0,4 < Ø ≤ 1,0	mb.	10	25	250	307,5	0
			Ø > 1,0	mb.	10	30	300	369	0
3.	Czyszczenie studni Ø 1,2 / Ø 1,4 m			1 szt.	20	15	300	369	111
4.	Czyszczenie wpustu ulicznego (z osadnikiem 0,95 m) czynność polega na wyczyszczeniu wpustu wraz z osadnikiem oraz kraty jak również udrożnieniem odpływu oraz dokonaniu oceny stanu technicznego i spisaniu uwag w sprawozdaniu.			1 szt.	2709	17	46061,86	56656,09	1962
5.	Czyszczenie kosza separacyjno – filtrującego wraz z wymianą wkładu filtracyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) oraz z czyszczeniem osadnika (0,95m) wpustu ulicznego jak również udrożnienie odpływu oraz dokonaniu oceny stanu technicznego i spisaniu uwag w sprawozdaniu.			1 szt.	360X 3 razy	15	10800	13284	556
6.	Czyszczenie wpustu ulicznego na obiekcie mostowym (bez osadnika) wraz z udrożnieniem odpływu oraz dokonaniu oceny stanu technicznego i spisaniu uwag w sprawozdaniu.			1 szt	297X 3 razy	9	2673	3287,79	689
7.	Czyszczenie odwodnienia liniowego oraz dokonaniu oceny stanu technicznego i spisaniu uwag w sprawozdaniu.			1 mb.	431	4,9	2111,9	2597,64	359
8.	Czyszczenie (wycinanie korzeni i porostów) kanału deszczowego 0,1 ≤ Ø ≤ 0,4 (m) dyszą łańcuchową			1 mb.	100	10	1000	1230	1060
9.	Przegląd kanału deszczowego, przykanalika kamerą TV wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przy rozbieżności z mapą lub brakiem inwentaryzacji).			1 mb.	1000	3,1	3100	3813	144
10.	Zadymianie sieci kanalizacji deszczowej			1 h
11.	Czyszczenie studni chłonnej wraz z wymianą warstw filtrujących			1 szt.
V	Likwidacja zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu wraz z dojazdem i zastosowaniem niezbędnego sprzętu (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi – w przypadku, gdy na zalanym terenie istnieje).
1.	Dojazd i praca jednego wozu do czyszczenia kanalizacji/pompy wraz z 2-osobową brygadą (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi)			1 godz.	30	100	3000	3690	166

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w ramach poprzedniej umowy, wyceny własnej oraz powiększonej wartości o 5%

		ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

		……………………								……………………