Słupsk, dnia 01.08.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 67/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczonyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

Część nr 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 530 sztuk pojedynczych elektrod, czy też 530 kompletów (1 komplet = 2 sztuki)?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaoferowania 530 sztuk pojedynczych elektrod.***

**Pytanie nr 5:**

Część nr 1

W przypadku oczekiwania pojedynczych sztuk, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ich na komplety a’2 sztuki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

Zad.2.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wartościach czułości komorowej w zakresie 1 – 11 mV?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Zad.2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające algorytm w ciągły sposób dokonujący pomiarów progu stymulacji i automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu w zależności od zmierzonego progu? Częstotliwość pomiarów można programować w zakresie od co 1,2,4,8,12 godz., codziennie o określonej godzinie, co 7 dni o określonej godzinie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

Zad.7.

1. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery ICD VR oraz DR bez VDD?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

Zad.7.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR ; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

Zad.7.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR o następujących trybach stymulacji: VVI; VVIR; VOO; OVO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

Zad.7.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez układu z elektrodą pięciopolarną?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

Zad.7.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie mogące dostarczyć 6 terapii HV w strefie VT i VF?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

Zad.7.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR i DR o maksymalnej dostarczonej energii 35J?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 14:**

Zad.7.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 15:**

Zad.7.

8. Czy Zamawiający dopuści układy CRTD bez elektrody pięciopolarnej?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Zad.7.

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD z 6cioma terapiami HV w strefie VT i VF?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

Zad.7.

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o maksymalnej energii 35J?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

Zad.7.

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTP o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 19:**

Zad.8.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR i DR bez VDD?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 20:**

Zad.8.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR ; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Zad.8.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR o następujących trybach stymulacji: VVI; VVIR; VOO; OVO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Zad.8.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR i DR o maksymalnej dostarczonej energii 35J?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 23:**

Zad.8.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

Zad.8.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o maksymalnej energii defibrylacji 35J?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

Zad.8.

7. Czy Zamawiający dopuści zestaw nie zawierający balona do kontrastowania?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 26:**

Zad.8.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTP o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***