OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

”***Wywóz i zagospodarowanie osadu z klarowania wody popłucznej z ZUW Milicz***

***SUW Gądkowice i SUW Pracze***

* Rodzaj zamówienia: usługa
* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

**ZADANIE**

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, unieszkodliwienie lub odzysk zawartości osadników na podstawie art. 27 ustawy o odpadach wraz z transportem do miejsca prowadzenia działalności.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, odpad objęty zamówieniem oznaczony jest kodem:

**19 09 02 – osady z klarowania wody.**

1. Zamawiający przekazując odpad objęty zamówieniem spowoduje przeniesienie odpowiedzialności za odpad na Wykonawcę. Zamawiający posiada karty charakterystyki odpadu stanowiącego załącznik nr.1
2. Zamawiający wymaga by zamówienie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
3. Przewidywane przez Zamawiającego ilości odpadu przeznaczone do odebrania w okresie trwania zamówienia wynosić będzie:

5.1 Na terenie zakładu uzdatniania wody w Miliczu – ok. 2,5 Mg/rok.

5.2 Na terenie stacji uzdatniania wody w Gądkowicach – ok. 1 Mg/rok.

5.3 Na terenie stacji uzdatniania wody w Praczach – ok.0,5 Mg / rok.

1. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości wody popłucznej doprowadzanej na osadniki. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów.
2. Załadunek odpadu na środek transportu Wykonawcy, w miejscu magazynowania odpadu, możliwy jest za pomocą ładowarki kołowej będącej w dyspozycji Zamawiającego, dla której maksymalna wysokość załadunku wynosi – 3,6 m.
3. Realizacja usługi odbywać się będzie w ciągu 5 dni kalendarzowych po zgłoszeniu przez Kierownika Działu Produkcji Wody lub inną osobę upoważnioną. Zgłoszenie odbywać się będzie drogą elektroniczną na dodany w umowie z wykonawcą adres e-mail
4. Zamawiający przewiduje realizację usługi maksymalnie w dwóch partiach w ciągu roku.
5. Jeśli obowiązujące przepisy nie będą wykluczać takiej możliwości to Zamawiający dopuści połączenie odbioru odpadów z Milicza Gądkowic i Pracz dla odpadów jednego rodzaju, po wcześniejszym uzgodnieniu.
6. Zamawiający zastrzega, iż każdy odbiór odpadu wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej przez Zamawiającego. .
7. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadu z miejsca ich wytwarzania do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Rzeczywista ilość odebranego od Zamawiającego odpadu ustalana będzie na podstawie ważenia na wadze, na koszt Wykonawcy. Dokument potwierdzający wagę będzie załącznikiem do KPO.
9. Przed każdą realizacją usługi Wykonawca zobowiązany jest podać proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadu oraz wskazać podmiot odpowiedzialny za proces wraz z przedstawieniem odpowiednich dokumentów, pozwalających stwierdzić czy dany podmiot jest uprawniony do prowadzenia wskazanego procesu odzysku lub unieszkodliwiania.
10. Szczegółowe zasady realizacji Zadania zostaną określone w umowie

**Wytyczne do Zadania :**

1. Sposób unieszkodliwienia lub odzysku odpadów zależy tylko od Wykonawcy, jednakże winien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca powinien posiadać stosowne zezwolenia bądź też decyzje właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu, unieszkodliwiania lub odzysku (o ile jest wymagane), odpadów objętych zamówieniem w czasie trwania umowy.
2. Dokumentowanie usługi będzie bezwarunkowo wykonywane w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Wykonawca każdorazowo poświadczy w systemie BDO odbiór odpadów (osadów z klarowania wody) z poświadczeniem ilości i rodzaju odebranego odpadu.
3. W przypadku utracenia w/w zezwoleń lub decyzji Wykonawca zostaje zobowiązany do powiadomienia o zaistniałym fakcie Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 30 dni.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia oświadczenia o planowanym sposobie odzysku lub unieszkodliwienia odpadu, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów (złożone oświadczenie winno być spójne z przedstawioną decyzją).W przypadku gdy przepisy prawa nie wymagają posiadania decyzji na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów Wykonawca przedstawia oświadczenie o planowanym sposobie gospodarowania odpadami.
5. W ofercie Wykonawca przedstawi numery rejestrowe z BDO.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów co nie może stanowić podstawy do odstąpienia od umowy nawet w części i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Podstawą rozliczenia będą ceny jednostkowe za unieszkodliwienie lub odzysk wraz z załadunkiem i transportem odpadów objętych zamówieniem zawarte w formularzu ofertowym oraz faktycznej ilości przekazanego materiału, udokumentowane dowodami przekazania odpadu potwierdzonymi przez Zamawiającego.
8. W celu uniknięcia nieporozumień i niejasności Zamawiający zaleca wizje lokalną każdej z oczyszczalni tj. :
9. Zakład uzdatniania wody w Miliczu ul. Osiedle 35
10. Stacja uzdatniania wody w Gądkowicach 45 (dz.nr.136/2)
11. Stacja uzdatniania wody w Praczach (dz.nr. 251/2 AM-1,obręb Pracze)

Wykonawca, który zrezygnuje z możliwości odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się:

* Kierownik Działu Produkcji Wody,Pan Piotr Laskowski tel ;733933207

1. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadu z miejsca ich wytwarzania do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz transportu odpadów i ich przetwarzania bądź też innych odpowiednich decyzji zgodnych z obowiązującymi przepisami.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich

przekazania, przechodzi na Wykonawcę.

1. Wykonawca zapewni posiadanie w całym okresie realizacji umowy wymagane zezwolenia i wpisy przewidziane stosownymi regulacjami prawa niezbędne dla prawidłowej i zgodnej z nimi realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapewni zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wydostaniem się na drogę lub

na jakikolwiek teren po którym poruszają się pojazdy, w przypadku niepożądanego wydostania się odpadów, za uporządkowanie terenu odpowiedzialny jest Wykonawca.

1. Wykonawca zapewni transportowanie odpadów pojazdami spełniającymi wymogi ustawy

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2023 poz. 1047).

1. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę odpadów) wynikających z zagospodarowania odpadów niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz niezgodnie z przepisami prawa Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.