ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dnia 06.12.2021 r.

ZP.272.45.2021.RF/8

ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH DO TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy, pn.:

„Przebudowa drogi  powiatowej Nr 5103 E -remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

- Czy zamawiający dysponuje terenem niezbędnym do wykonania kładki dla pieszych wraz                         z dojściem. Czy zamawiający przewiduje realizację kładki dla pieszych w trybie zrid? Czy                          w ofercie należy ująć koszty z tym związane?

- W stanie istniejącym zgodnie z udostępnioną dokumentacją remontu mostu brak chodników przy drodze. Czy i na jakim odcinku należy przewidzieć wykonanie chodników na dojściu do projektowanej kładki?

na które Zamawiający udziela odpowiedzi w niniejszym zakresie:

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Lokalizację kładki pieszo – rowerowej stanowi rzeka Mrożyca – działka jest we władaniu Marszałka Województwa Łódzkiego. Dla obiektów mostowych, między innymi kładek w całości zlokalizowanych       w granicach działek stanowiących rzeki, nie przewiduje się wywłaszczeń, a więc nie przewiduje się procedury zrid.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga wykonania dojścia/dojazdu do kładki: z jednej strony do granicy pasa drogowego DW 708 oraz 20 m ze strony przeciwnej.

oraz pytania w poniższym zakresie:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania związane z projektem kładki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 5103 E:

- czy  Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych,

- czy  Zamawiający udostępni aktualną mapę obrębową z wypisami gruntów,

- czy  Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną,

- czy  Zamawiający posiada decyzję środowiskową,

- czy  Zamawiający posiada dokumentację hydrologiczną uzasadniającą przekrój przepływu,

- czy  Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne,

- czy  Zamawiający posiada dokumentację geologiczną,

Materiały powyższe są niezbędne do wykonania projektu budowlanego kładki. Wymagany przez Zamawiającego czas na wykonanie projektu kładki może być realny tylko w przypadku posiadania w/w dokumentów. W przeciwnym wypadku inwestycja może przesunąć się nawet o rok czasu z uwagi na procedury urzędowe.

na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych.

Zamawiający nie dysponuje aktualną mapą obrębowa z wypisami gruntów.

Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej.

Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej.

Zamawiający nie posiada dokumentacji hydrologicznej.

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zaprojektowania wszystkich elementów zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wraz z opracowaniem dokumentów, które będą podstawą dokumentacji projektowej. Termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej: do 42 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, wskazany w VIII dziale SWZ pozostaje bez zmian.

Dopuszczalne przypadki zmian postanowień umowy, obejmujące swoim zakresem również zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, wskazane zostały w dziale XXIX SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ istotnymi dla sporządzenia ofert, wymagającymi od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z tymi zmianami i na przygotowanie ofert, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Z uwagi na powyższe Zmianie ulegają terminy wskazane w działach  XIX, XX i XXI SWZ. Po zmianie treść n/w działów, otrzymuje następujące brzmienie:

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 18.01.2022 r.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz, nie później niż do dnia 20.12.2021 r., do godziny 10:00.

- Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową tj. datę  i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego w postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SWZ.

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej, oferta zostanie odrzucona.

- TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z OTWARCIEM OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021 r., o godzinie 10:30 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu  za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w postaci kwoty brutto.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni za pośrednictwem platformazakupowa.pl informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Ustawy, z uwagi na to, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00290539/01 z dnia 29.11.2021 r., Zamawiający zamieścił                      w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00301288/01                               z dnia 06.12.2021 r.

Pouczenie

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem IX Ustawy.

Zarząd Powiatu Zgierskiego

___________________________________________________

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)