## Arkusz1
PZ/17/2023 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do MP
FORMULARZ CENOWY w postępowaniu pn.: „Zakup materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”
Lp. | Nazwa części | Producent | Oferowany produkt równoważny | Jedn. miary | Waga | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (5x6) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (5x6x1,23)
1 | 2 | 3 | 3' | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Przetwornik mocy N30P 110800P0 | LUMEL |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 160 [A] | APATOR |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stycznik mocy DILM-12 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Stycznik mocy DILM-17 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Stycznik mocy DILM-32 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Stycznik mocy DILM-50 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Stycznik mocy DILM-65 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Stycznik DILM-150 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Stycznik DILM-250 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Stycznik DILM7-10 230V AC | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Stycznik DILK-50-10 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Separator S2A-L | Labor-Aster |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zasilacz sieciowy ZL-24-08 | Aplisens |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Przekaźnik PSN-100M | Apator |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Przekaźnik PSN-250M | Apator |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Simocode Pro V 3UF7010-1AU00-0 | Siemens |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Moduł przekładników prądowych Simocode Pro V z pomiarem napięcia 3UF7102-1AA00-0 | Siemens |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Moduł przekładników prądowych Simocode Pro V z pomiarem napięcia 3UF7113-1BA00-0 | Siemens |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Przetwornik temperatury APT-28 | Aplisens |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Przetwornik ciśnienia PC-28 | Aplisens |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Programowalny miernik dwuprogowy PMS-920 | Aplisens |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Uniwersalne listwy zaciskowe bezpiecznikowe z dźwignią odłączającą UT 4-HESI (5x20) | Phoenix Contact |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Złącza przelotowe UT COMBI (UT 2,5/1P) | Phoenix Contact |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Złącza z odłącznikami nożowymi UT 4 MT | Phoenix Contact |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Złącza przelotowe UT COMBI (UT 4-TWIN/1P) | Phoenix Contact |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Wtyk UT-COMBI (UP 4/2) | Phoenix Contact |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Zasilacz UPS BK 650 EI | APC |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Zestaw instalacyjny ZI z rozłącznikiem O-I IP67 3P+N+PE 32 A | Spamel |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Zestaw odbiorczy ZO z wyłącznikiem nadprądowym IP44 3P+N+PE 32 A | Spamel |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Zestawy naprawcze do muf ZMR-3 Borpetrol | Borpetrol |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Wyłącznik silnikowy PKZM0-10 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Wyłącznik silnikowy PKZM0-12 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Wyłącznik silnikowy PKZM0-16 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Wyłącznik silnikowy PKZM0-20 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Wyłącznik silnikowy PKZM0-25 | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Przekaźnik programowalny EASY 719-AC-RC | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Przekaźnik programowalny EASY 819-AC-RC | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Przekaźnik programowalny EASY 820-DC-RC | EATON |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-10/1N/B/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-16/1N/B/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-20/1N/B/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-25/1N/B/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-16/1N/C/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6-20/1N/C/003 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Przetwornik wartości skutecznej prądu przemiennego PI81 | Lumel |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Świetlówka energooszczędna 75 W E40 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Źródło światła LED 8 W , gwint E14 | Gambit lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Źródło światła LED 8 W – zamiennik żarówki ~60 W, gwint E27 | Gambit lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-B10 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-B16 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-B20 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C10 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C16 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C20 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C32 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | CLS6 B16/3 wyłącznik inst. | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | CLS6 B20/3 wyłącznik inst. | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | CLS6 B32/3 wyłącznik inst. | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C20/3 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C25/3 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Wyłączniki nadprądowe CLS6-C32/3 | EATON |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Opaska kablowa zwykła 250x4,8 mm | Borpetrol |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Taśma kablowa odporna na UV 250x4,8 mm | Borpetrol |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Taśma kablowa odporna na UV 380x7,6 mm | Borpetrol |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Taśma TEMFLEX 18x20x0,13 czarna | 3M |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Taśma TEMFLEX 18x20x0,13 biała | 3M |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Taśma TEMFLEX 18x20x0,13 brązowa | 3M |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Taśma TEMFLEX 18x20x0,13 żółto-zielona | 3M |  | syt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Taśma TEMFLEX 18x20x0,13 niebieska | 3M |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | Wąż spiralny GST do oplotu wiązek przewodów GST15 | Borpetrol |  | opak. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | RTMK - Rury termokurczliwe z klejem RTMK 95/25 | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | RTMK - Rury termokurczliwe z klejem RTMK 115/34 | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Rura term.średniościenna 12/3 z klejem | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Rura term.średniościenna 16/5 z klejem | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Rura term.średniościenna 20/6 z klejem | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Rura term.średniościenna 28/8 z klejem | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | 4,8/1,6 rura termokurczliwa czarna z klejem | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | 6/2 rura termokurczliwa czarna z klejem | Borpetrol |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Zestawy naprawcze do muf ZMR-3 | Borpetrol |  | opak. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Wkładka BM 10 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | Wkładka BM 16 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Wkładka BM 20 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Wkładka BM 25 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Wkładka BM 32 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Wkładka BM 63 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Wkładka BM 100 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Wkładka BM 125 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Wkładka BM 160 A | ETI |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Skrzynka rozdzielcza kompletna Z-1/0 z P-1 przezroczystą IP54 200x280x140mm | ELEKTROPLAST |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | Rozdzielacz dwuodpływowy z wtyczką 3P+N+E, 16A IP66 | PCE |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | Wtyczka prosta 3P+E, 32A, IP67 | PCE |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | Wtyczka przenośna 16A 3P 230V IP67 niebieska | PCE |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | Wtyczka gumowa 16A 2P+Z | PCE |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Wtyczka 16A 380V 3P+Z+N IP44 | SCAME |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Wtyczka 32A 3P+Z+N IP44 izol.przenośna | PCE |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | Gniazdo przenośne 3P+N+E, 32 A, IP67 | SCAME |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Gniazdo 32A 3P+Z+N IP44 400V przenośne | PCE |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | GP-1AZ/00 GN poj.Z/U P/T | OSPEL |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | GN.16A 3P IP65 Przenośne 2132-6 | PCE |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | D.3153 Gniazdo GZ-16 IP54 Z/U niebieskie | Pawbol |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | Lampa sodowa wysokoprężna NAV-T 150 W | OSRAM |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Świetlówka liniowa 36 W | Philips |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Przewód LgY 1x1,5 mm2 | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Przewód LgY 1x2,5 mm2 | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | Przewód LgY 1x4mm2 | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Przewód LgY 1x6mm2 | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | Przewód LgY 1x10mm2 | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
112. | Przewód LgY 1x35mm2 | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Przewód LgY 1x16mm2 żółto-zielony | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Przekaźnik kontroli zasilania 3-fazowego EMR4-F500-2 | EATON |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | Czujniki kolejności i zaniku faz CKF-B | F&F |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Czujniki zaniku fazy z kontrolą CF-2BR | F&F |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Przewód OMY 3x1 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Przewód OMY 3x1,5 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Przewód OWY 3x2,5 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | Złączki śrubowe 12 torowe, 16 mm2 | - |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Złączka przelotowa z zaciskiem śrubowym grupa 415 16-35 mm2 | WAGO |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Złączka przelotowa grupa 282, 6 mm2 | WAGO |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
123. | Złączka z dźwigniami zwalniającymi seria 222, 5 przewodowa | WAGO |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
124. | 2x4,0 mm² złączka uniwersalna szara | WAGO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
125. | 3x4,0 mm² złączka uniwersalna szara | WAGO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
126. | 5x4,0 mm² złączka uniwersalna szara | WAGO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
127. | Złączka oświetl. 1,0-2,5 mm² szara | WAGO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
128. | Podwójna złączka oświetl. 1,0-2,5 mm² biała | WAGO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
129. | Kabel YStYekw 4x2,5 mm2 | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
130. | kabel YKY 5x2,5mm2 w izolacji polwinitowej | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | kabel OW 5x2,5mm2 w izolacji gumowej | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
132. | kabel YKY 5x4mm2 w izolacji polwinitowej | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
133. | kabel OW 5x2,5mm2 w izolacji gumowej | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
134. | kabel OW 5x1,5mm2 w izolacji gumowej | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
135. | kabel OW 5x4mm2 w izolacji gumowej | Telefonika |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
136. | kabel YKY 5x6mm2 w izolacji polwinitowej | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
137. | kabel YKY 5x1,5mm2 w izolacji polwinitowej | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
138. | PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY 50M YATO YT - 8108 w gumie czerwonej 3x2,5 mm2 | YATO |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
139. | Przewód YDY 3x1,5 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
141. | Przewód YDY 3x4 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
142. | Przewód YDY 3x6 mm2 | Telefonika |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
143. | świetlówki PL-L 2P 18W/840 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
145. | świetlówki PL-L 4P 18W/840 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
146. | Świetlówka liniowa T8 TLD 18W/830 G13 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
147. | Świetlówka liniowa T8 TLD 18W/840 G13 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
148. | Świetlówka liniowa T8 TL-D 18W/865 G13 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
149. | Żarówka LED 15W E-27 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
150. | Żarówka LED świeca 8W E-14 | Philips |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
151. | Przewód DY 1,0 mm² | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
152. | Przewód DY 1,5 mm² | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
153. | Przewód DY 2,5 mm² | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
154. | Przewód Ly 1x4 mm² N | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
155. | Przewód Ly 1x6 mm² N | Telefonika |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
156. | Kabel Ölflex Servo 2YSLCY-JB 4G 2,5 mm2 | Lapp Kabel |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
157. | Kabel Ölflex Servo 2YSLCY-JB 4G 4 mm2 | Lapp Kabel |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
158. | Kabel Ölflex Servo 2YSLCY-JB 4G 6 mm2 | Lapp Kabel |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
159. | Rozdielnica stacjonarna ADAMÓW 32A/5P 16A/5PxxC16 3xGS 230Vx3B16 FI40mA | PCE |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
160. | Rozdzielnica stacjonarna LUBLIN 16/5PxB16 3P 2*GS 230Vx2*B16 1P FI40mA | PCE |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
161. | Rozdzielnica z tworzywa Mława 9052115LOP | PCE |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
162. | Rozdz.R-Box kompakt 32A/5P 1X250V L/P | Pawbol |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
163. | Złącze kablowo-pomiarowe ZK1b+1P-24/10 | ZPUE |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
164. | Panel LED 30X60 w wersji N/T | Kanlux |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
165. | Panel LED 60X60 31W raster Parabola | Kanlux |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
166. | Regis 3 EVG 418 PT opr.rastrowa P/T 19730 | Kanlux |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
167. | Panel LED 60X60 4000K 40W w wersji N/T | Kanlux |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
168. | Panel LED 53W IP 44 NW | GTV Lighting |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
169. | Oprawa hermetyczna OMNIA LED BIS 60 W NW | GTV Lighting |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
170. | Stycznik SM 416 | Legrand |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
171. | Stycznik SM 425 | Legrand |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
172. | Tulejka izolow. 1,5 mm² x 8 100szt czarna | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
173. | Tulejka izolow. 1,5 mm² x 10 100szt czarna | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
174. | Tulejka izolow. 1,5 mm² x 12 100szt czarna | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
175. | Tulejka izolow. 2,5 mm² x 8 100szt niebieska | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
176. | Tulejka izolow. 2,5 mm² x 10 100szt niebieska | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
177. | Tulejka izolow. 2,5 mm² x 12 100szt niebieska | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
178. | Tulejka izolow. 4 mm² x 10 100szt szara | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
179. | Tulejka izolow. 4 mm² x 12 100szt szara | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
180. | Tulejka izolow. 6 mm² x 12 100szt żółta | Biall |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
181. | KDS100H35 Korytko siatkowe H35 | Baks |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
182. | KSG100H35 Korytko siatkowe H35 | Baks |  | opak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
183. | Korytko kablowe 40x25 | Elektroplast |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
184. | Korytko kablowe 60x40 | Elektroplast |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
185. | WDK 20020 Kanał ścienny (opak=48m) | OBO |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
186. | WDK 20050 Kanał ścienny (opak=48m) | OBO |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
187. | Listwa zaciskowa LZ-12/N nieb. | ELEKTRO-PLAST |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
188. | Listwa zaciskowa LZ-7/N nieb. | ELEKTRO-PLAST |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
189. | KS-2 1.2 1 X LM Kaseta sterująca | PROMET |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190. | Przewód HO7RN-F 12x1.5 - 100 mb | Telefonika |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
191. | Złącze krzyżowe do bednarki | ELKO-BIS |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | Uchwyt do bednarki | ELKO-BIS |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
193. | Bednarka OC 30/4 | Cynk Mal |  | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
194. | Końcówka CU-10 | RADPOL |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
195. | Końcówka CU-16 | RADPOL |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
196. | Końcówka CU-25 | RADPOL |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
197. | Końcówka CU-35 | RADPOL |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
198. | Fundament FTN26 | INCOBEX |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
199. | Fundament FTN40 | INCOBEX |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
200. | Naświetlacz Olimp 10 W | Struhm |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
201. | Naświetlacz Olimp 20 W | Struhm |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
202. | Naświetlacz Olimp 50 W | Struhm |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
203. | Naświetlacz Olimp 100 W | Struhm |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
| Miejscowość, data | [5 empty] | podpisy i pięczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy