## Sprzęt med. j. u.
Załacznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula do termolezji, prosta, ostra, długość 10 cm, dł. końcówki 10 mm, średnica 20G x 98,6 mm | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Kaniula do termolezji, prosta, ostra, długość 15 cm, dł. końcówki 10 mm, średnica 20G x 145 mm | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Plastry do mocowania czujników pomiaru temperatury ciała , odporne na wilgoć oraz temperaturę S. M , L x 100 szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do termolezji, tępa 20G/15cm/10mm | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Pojemnik do popłuczyn z drzewa oskrzelowego , jednorazowego uzytku , pojemność 40 ml, odkręcane wieczko z dwoma giętkimi drenami przyłączeniowymi , na pojemniku podziałka oraz okienko do wpisania danych. | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Shunt szyjny wykonany z poliuretanu odpornego na załamywanie. Światło do rozprężania balonu oraz oznaczenia głębokości oznaczone kolorem niebieskim, aby podświetlić drogę rozprężenia prowadzącą do niebieskiego kurka odcinajacego do niebieskiego balonu. Rękaw zabezpieczający oznaczony kolorem żółtym, aby zwiększyć widoczność, służący jako wizualny wskaźnik prawidłowego wykorzystania. Oznaczenia głębokości wskazujące długość rozmieszczania shuntu zarówno dla wewnętrznego światła rozprężania, jak i zewnętrznego światła rozprężania shuntu szyjnego. Konstrukcja z wykorzystaniem dwóch balonów eliminująca potrzebę klemowania. Punkty końcowe uwidocznione, balon utrzymujący otwartą tetnicę podczas procedury. Możliwość przeprowadzenia przepływu krwi oraz monitorowanie ciśnienia dzięki T-portowi wraz z infuzją, wypłukiwaniem i usuwaniem cząstek zatorowych. Shunty w rozmiarze 8-9F, długosc 31 cm wersja outlying. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do pulsacyjnego płukania tkanek i kości biodro/kolano bez ssaka (Pulse lavage) Końcówki jednorazowe wymienne. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Volumed qVP 7000 Premium-P , PVC, 2,00m, LL,RC | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii , przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego . Wykonany z poliuretanu o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9mm, 9CH , z podziałką . Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do drenażu komorowego: drenaż zewnętrzny płynu mózgowo- rdzeniowego , dren łaczący 185 cm z wkłuciem , komora kroplowa 100 ml z filtrem , zatrzaskiem i skalą / podziałką 1 ml , worek 700 ml z odpływem , plastikowym zatrzaskiem i filtrem | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Dren komorowy silikonowy ze znacznikami , długość 30 cm , średnica zewnętrzna 3,0 mm , wewnętrzna 1,5mm , 20 otworów , z prowadnicą podskórną , łącznikiem luer oraz silikonowym motylkiem / uchwytem do mocowania | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Wymienny worek do drenazu pojemnośc 700 ml | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnica do drenu dootrzewnego standardowa i sztywna ( do wyboru przez Zamawiajacego) dostępne długości 30,45,60 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego) , jednorazowego użytku , mozliwość wyboru pracy z dwoma różnymi zakończeniami każdej prowadnicy (tępe i ostre) , zdejmowana rękojeść mocowania z każdej strony prowadnicy w dwóch róznych pozycjach , pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Skalpel bezpieczny | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0