## Kozetka, przewijak
Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1- Kozetka, przewijak
L.p. | nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Proponowany produkt, producent, typ/model, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT (%) | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Kozetka lekarska z uchwytem na prześcieradło jednorazowe o wymiarach: -długość: 1880mm -szerokość: 550mm -wysokośc: 510mm Kąt regulacji zagłówka +/- 40°, dopuszczalne obciążżenie 180kg. /Kolor: zieleń medyczna |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Stół dla niemowląt. -wykosokość: 760mm -głębokośc: 800m -szerokośc: 1100mm Dopuszczalne obciążenie 100kg. Kolor jasna zieleń |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Ogrzewacz płynów infuzyjnych
Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 2 - Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi oraz płynów infuzyjnych
L.p. | nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Proponowany produkt, producent, typ/model, numer katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT (%) | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi, płynów dożylnych i płynów irygacyjnych ASTOFLO Plus Eco. System złożony z jednostki sterującej oraz elementu ogrzewającego w postaci mankietu obejmującego dren z płynem. Urządzenie niewymagające do pracy dodatkowych produktów jednorazowych. Pracujące z drenami dostępnymi w siedzibie zamawiającego. Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. Klips zapewniający bezpieczne wprowadzenie zestawu infuzyjnego do mankietu ogrzewającego. System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. Wymienny element ogrzewający (mankiet), wyposażony w 2 zintegrowane czujniki temperatury oraz adapter do podłączenia do przewodu panelu kontrolnego. Mankiety grzewcze dostępne w poniższych konfiguracjach: 1. Długość 180 cm, do stosowania z drenami o średnicy 4-5 mm 2. Długość 180 cm, do stosowania z drenami o średnicy 6-7 mm, 3. Długość 240 cm, do stosowania z drenami o średnicy 4-5 mm, 4. Długość 240 cm, do stosowania z drenami o średnicy 6-7 mm, Przewód łączący panel kontrolny z elementem ogrzewającym dostępny w długościach: 40 lub 80 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Możliwość uruchomienia urządzenia z ustawieniami ostatnio używanej temperatury. Zapewnia skuteczne ogrzewanie przy przepływie od 0 do 30 ml/min potwierdzone wynikami przeprowadzonych testów w instrukcji użytkownika. Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: - cyfrowy wyświetlacz: temperatury rzeczywistej oraz temperatury docelowej, stany alarmowe, testy urządzenia; - diody Led: alarmu, startu, aktywności urządzenia; - przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu podgrzewania, ustawienia właściwej temperatury oraz testu urządzenia. Złącze do wyrównania potencjału. Masa jednostki sterującej max. 3.3 kg. Maksymalne wymiary zewnętrzne: 125 mm x 285 mm x 180 mm (Szerokość x wysokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym). Pobór mocy max 100 W. Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej 3° C od temperatury wybranej przez użytkownika na dłużej niż 10.min. Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 43.6 ° C ± 0.5 ° C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji przerwania elementu ogrzewającego lub uszkodzenia czujnika temperatury wraz włączeniem alarmu akustycznego i optycznego. Alarm wizualno-dźwiękowy po niepowodzeniu testu urządzenia, skutkujący brakiem możliwości rozpoczęcia ogrzewania. Alarm audio-wizualny po niepodłączeniu lub rozłączeniu elementu podgrzewającego. Możliwość regulacji temperatury płynu w zakresie od 33 do 43°C. Skok co 1°C. |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0