Załącznik nr 1.1 do swz w postępowaniu nr WT.2370.7.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część I

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sabinowskiej 62/64, dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.),aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) 
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie:

ok. 390.000,00 m3 / na 12 miesięcy 
4.279.080,00 kWh przy współczynniku konwersji 10,972  [kWh/ m3]

Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.

Zamawiający deklaruje odbiór paliwa gazowego wg poniższego zestawienia, są to jednak ilości orientacyjne:

| Zużycie gazu w poszczególnych miesiącach | moc zamówiona | układ pomiarowy | urządzenia gazowe / ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 64.018 m3 | 150 m3 / h | PPG – 8018590365500000002627 gazomierz rotorowy G65, przelicznik, urządzenie do telemetrycznego przekazywania danych Dotychczasowa taryfa – W-6.1 | palnik do kotła c.o. o mocy 460 kW – 2 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 300 kW – 2 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 130 kW – 1 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 390 kW – 2 szt. palnik do kotła c.o. o mocy 140 kW – 1 szt. kuchnia gazowa o mocy 52 kW – 1 szt. patelnia gazowa o mocy 24 kW – 1 szt. kocioł warzelny gazowy o mocy 21 kW – 1 szt. kocioł warzelny gazowy o mocy 17 kW – 2 szt. |
| luty | 59.805 m3 |  |  |  |
| marzec | 58.963 m3 |  |  |  |
| kwiecień | 28.639 m3 |  |  |  |
| maj | 16.847 m3 |  |  |  |
| czerwiec | 7.581 m3 |  |  |  |
| lipiec | 5.896 m3 |  |  |  |
| sierpień | 5.054 m3 |  |  |  |
| wrzesień | 11.793 m3 |  |  |  |
| październik | 33.693 m3 |  |  |  |
| listopad | 42.117 m3 |  |  |  |
| grudzień | 55.594 m3 |  |  |  |
| SUMA: ROK | 390.000 m3 |  |  |  |

| Zużycie gazu w poszczególnych miesiącach |
| --- |
| styczeń | 64.018 m3 | 702.405 kWh |
| luty | 59.805 m3 | 656.180 kWh |
| marzec | 58.963 m3 | 646.942 kWh |
| kwiecień | 28.639 m3 | 314.227 kWh |
| maj | 16.847 m3 | 184.845 kWh |
| czerwiec | 7.581 m3 | 83.179 kWh |
| lipiec | 5.896 m3 | 64.691 kWh |
| sierpień | 5.054 m3 | 55.452 kWh |
| wrzeszień | 11.793 m3 | 129.393 kWh |
| październik | 33.693 m3 | 369.680 kWh |
| listopad | 42.117 m3 | 462.108 kWh |
| grudzień | 55.594 m3 | 609.978 kWh |
| SUMA: ROK | 390.000 m3 | 4.279.080 kWh |

4.Dostarczony gaz ziemny będzie spożytkowany na potrzeby własne, do celów grzewczych tj. w celu ogrzewania pomieszczeń w budynkach, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w celu zasilenia urządzeń gastronomicznych przygotowujących potrawy na potrzeby Centralnej Szkoły PSP.

5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układu pomiarowego należącego 
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

6. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

7. Objęcie ochroną taryfową – Centralna Szkoła PSP w Częstochowie 
w 100,00 % nabyte i pobrane  w PPG paliwo gazowe zużywa na potrzeby odbiorców o których mowa w art. 62b ust. 1, pkt 2 lit. d ustawy - Prawo energetyczne tj. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

8.  Zwolnienie z  akcyzy -  Centrala Szkoła PSP w Częstochowie jest zwolniona 
z naliczania akcyzy na sprzedaż gazu ziemnego do obiektu przy 
ul. Sabinowskiej 62/64 – przeznaczenie paliwa gazowego na cele opałowe - podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

9. Do celów informacyjnych zużycie gazu ziemnego w Centralnej Szkole PSP 
w latach 2019 – 2022 wynosiło:

| Lp. | 2019 m3 | 2020 m3 | 2021 m3 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 72 313 | 59 170 | 61 985 | 61 724 |
| Luty | 51 343 | 46 228 | 53 928 | 49 503 |
| Marzec | 36 118 | 42 679 | 22 475 | 48 760 |
| Kwiecień | 27 184 | 27 324 | 34 321 | 36 410 |
| Maj | 20 647 | 12 084 | 14 518 | 10 273 |
| Czerwiec | 6 528 | 7 467 | 6 557 | 6 374 |
| Lipiec | 6 036 | 6 808 | 5 772 | 6 186 |
| Sierpień | 5 826 | 6 127 | 6 538 | 6 046 |
| Wrzesień | 8 609 | 8 044 | 6 873 | 12 160 |
| Październik | 25 805 | 27 353 | 31 799 | 18 379 |
| Listopad | 37 799 | 42 284 | 43 147 | 35 525 |
| Grudzień | 52 518 | 51 389 | 62 076 | 49 425 |
| RAZEM: | 350 726 m3 | 336 957 m3 | 349 989 m3 | 340 765 m3 |