Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów i odczynników dla ZZOZ 
w Wadowicach.

PAKIET nr 1 Odczynniki różne na okres dwóch lat

| Lp | ASORTYMENT | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw RapiHem (3 x 500ml) | 6 zestaw |
| 2 | Odczynnik Nonna – Apelta – gotowy do użycia (100ml/op) | 400 ml |
| 3 | Kwas octowy 10% (100 ml/op) | 1 000 ml |
| 4 | Gram kolor, zestaw 4x1 litry – gotowy do użycia | 2 zestaw |
| 5 | Kwas sulfosalicylowy, roztwór 20% (500-1 000 ml) | 6 000 ml |
| 6 | Olejek imersyjny 500 ml | 500 ml |
| 7 | Zieleń malachitowa 1% roztwór wodny (max 200 ml w op) | 600 ml |
| 8 | Odczynnik Rosina (100 ml/op) | 200 ml |

PAKIET nr 2 Akcesoria Laboratoryjne – Wykaz asortymentu na okres dwóch lat

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 1 µl, jałowe, pakowane po 20 szt. w opakowaniu zbiorczym (handlowym) max 400 szt. w torebce foliowej z zamknięciem strunowym wielokrotnego użytku. | 14 000 szt. |
| 2 | Ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 1 µl, jałowe, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze, handlowe max. 100 szt. | 200 szt. |
| 3 | Końcówki z tworzywa do pipet automatycznych poj. 200 µl, żółte, max. 1000 szt. w op. | 65 000 szt. |
| 4 | Końcówki z tworzywa do pipet automatycznych poj. 1000 µl, niebieskie, max. 500 szt. w op. | 25 000 szt. |
| 5 | Końcówki z tworzywa do pipet automatycznych poj. 10 µl, białe, max. 1000 szt. w op. | 6 000 szt. |
| 6 | Pipeta Pasteura poj.4 ml. całkowita z tworzywa, do serologii grup krwi, wielkość kropli ok. 50 µl, niejałowe max. 500 szt. w op. | 85 000 szt. |
| 7 | Naczynka poj. użytkowej 100-120 ml na mocz, z pokrywką, wykonane z tworzywa, aseptyczne, pakowane indywidualnie, przeznaczone na posiew moczu, max. 200 szt. w op. | 6 000 szt. |
| 8 | Probówki do badania osadu moczu o pojemności całkowitej 12 ml (średnica 16 mm, dł. 105 mm) z wgłębieniem na ok. 0,5 ml. osadu, ze znacznikami poj. 2,5; 5 i 10 ml i kielichowym wlotem z przezroczystego PS, pakowane max. po 100 szt. | 45 000 szt. |
| 9 | Korki zewnętrzne z uchwytem pionowym do probówek do badania moczu (jak wyżej) pakowane max. 100 szt. w op. | 10 000 szt. |
| 10 | Pojemniki na kał z tworzywa z zakrętką i łopatką, poj. całkowita 30 ml, jałowe, max. 100 szt. w op. | 3 000 szt. |
| 11 | Naczynka na mocz, wykonane z PP z pokrywką poj. użytkowej 100-120 ml. max. 500 szt. w op. | 30 000 szt. |
| 12 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, poj. całkowita 2500-3000 ml z podziałką co 100 ml, wykonane z tworzywa | 10 szt. |
| 13 | Probówka o pojemności użytkowej 10-11 ml, bez znacznika, wykonana z PP, okrągłodenna, wym. 16x100 mm, max. 200 szt. w op. | 1 000 szt. |
| 14 | Probówka, pojemność użytkowa 4 ml, bez znacznika, wykonana z PS, o wym. 12 x 75 mm, max. 500 szt. w op. | 85 000 szt. |
| 15 | Probówka okrągłodenna o poj. użytkowej 4-5 ml, z korkiem, jałowa, max. 200 szt. w op. | 2 000 szt. |
| 16 | Korki do probówek o śr. 12 mm, max. 500 szt. w op. | 2 000 szt. |
| 17 | Wymazówka z tworzywa o dł. 130-150 mm z wacikiem o śr. ok. 5 mm, w probówce transportowej, jałowe. max. 100 szt. w op. | 3 600 szt. |
| 18 | Płyty z 60 (5x12) testów do oznaczania grup krwi, jednorazowe, max. 100 szt w op. | 2 200 szt. |
| 19 | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS 10 miejscowe (na 10 badań) max. 100 szt. w op. | 5 000 szt. |
| 20 | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane, grubości 1 mm, o wymiarach 76 x 26 mm, pakowana max. po 100 szt., bez matowego pola do opisu. Zastosowanie laboratoryjne. | 8 000 szt. |
| 21 | Szkiełka nakrywkowe, grubość 0,17 mm, o wymiarach 24 x 24 mm, max 1000 szt. w op. | 2 000 szt. |
| 22 | Granulat do separacji surowicy | 4 kg |
| 23 | Wymazówka z tworzywa o długości 140-160 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm, sterylna, pakowane indywidualne max 100 szt. w opakowaniu | 17 000 szt. |
| 24 | Wymazówki z drutu Al o dł ok 150 mm z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej sterylne max w op. 100 szt. | 500 szt. |