Kraków, dnia 29.08.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.102.2024.AMW

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu okresowego kolumn medycznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Kopernika 23 i 50 oraz ul. Jakubowskiego 2 wraz z wymianą gazowych węży elastycznych (dotyczy części 2 i 3).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

dotyczy: części 3 załącznik nr 1a do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie zapisu dotyczącego wymiany węży gazowych w związku z zaleceniami producenta zawartymi poniżej, czyli wymiany węży po okresie 10 lat eksploatacji, a tym samym wyraża zgodę na złożenie oferty tylko w zakresie wykonania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie części 3 (zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 z dnia 29.08.2024 r.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 3.2, 3.4, 3.6, 5.3.4.1, 5.3.4.2 SWZ, które otrzymują poniższe brzmienie:

- 3.2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone 
na 2 części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Pełna oferta częściowa musi zawierać wypełnione wszystkie pozycje (w zakresie części, których realizację wykonawca oferuje) wymienione w załączniku nr 1a do SWZ.

- 3.4.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:

| część 1 | 66 556,53 zł |
| --- | --- |
| część 2 | 99 025,00 zł |
| część 3 | nie dotyczy (wykreślona) |

- 3.6.Dotyczy węży elastycznych (część 2): Oferowane produkty muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR).

- 5.3.4.1.Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

Część 1:

- 2 usługi polegające na serwisowaniu kolumn medycznych, każda z nich na kwotę nie niższą niż 40 000 zł brutto.

W przypadku, gdy wykonawca aktualnie wykonuje powyższą usługę/usługi, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia potwierdzenia, że dana usługa jest wykonywana należycie upłynęło co najmniej 12 miesięcy i wartość tej usługi w tym okresie jest nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto, a usługa spełnia pozostałe wymagania określone w niniejszym punkcie.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia 
w ramach jednej umowy.

Część 2:

- 2 usługi polegające na serwisowaniu kolumn medycznych, każda z nich na kwotę nie niższą niż 40 000 zł brutto,

- 1 usługę polegającą na wymianie węży gazowych na kwotę nie niższą niż 40 000 zł brutto.

W przypadku, gdy wykonawca aktualnie wykonuje powyższą usługę/usługi, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia potwierdzenia, że dana usługa jest wykonywana należycie upłynęło co najmniej 12 miesięcy i wartość tej usługi w tym okresie jest nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto, a usługa spełnia pozostałe wymagania określone w niniejszym punkcie.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia 
w ramach jednej umowy.

Część 3: (wykreślona)

- 5.3.4.2. Dotyczy części 1, 2: Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważny Certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, potwierdzający posiadanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną, w zakresie serwisu aktywnych wyrobów medycznych.

Zmianie również ulegają punkty 1 i 9 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ), które otrzymują brzmienie przekazane w załączeniu.

W związku z powyższym zmianie ulega wzór umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przeniesienia odpowiedzialności z wytwórcy wyrobu medycznego na podmiot dokonujący przedmiotowego serwisu w myśl art. 16 MDR 2017/745 ponieważ, instrukcje producentów kolumn przedmiotowego postępowania nie zezwalają, na wymianę węży przez inne podmioty niż sam producent.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał przeniesienia odpowiedzialności z wytwórcy wyrobu medycznego na podmiot dokonujący przedmiotowego serwisu.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał certyfikatu CE w zakresie wykonywanej

czynności dla podmiotu, który będzie dokonywał modernizacji wyrobu medycznego na podstawie art. 16 MDR 2017/745.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał.

Pytanie nr 4

Dot. zapisu pkt. 5 ppkt.5.3.4.2 SWZ

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wskazał następujący warunek udziału w postępowaniu w zakresie części 1, 2 i 3: „Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważny Certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, potwierdzający posiadanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną, w zakresie serwisu aktywnych wyrobów medycznych”.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższego warunku udziału w postępowaniu, jako niezasadne i nieuprawnione w niniejszym postępowaniu, mając na uwadze przedmiot postępowania. Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny, w zakresie serwisu aktywnych wyrobów medycznych nie uprawnia wykonawców do wymiany gazowych węży elastycznych w kolumnach. Powyższe, potwierdzają zapisy instrukcji producentów kolumn (PNEUMATIK Berlin, JUST METALIK, OKI, KENDROMED, TRUMPF Medizin Systeme GmbH). Zakres czynności wskazanych przez Zamawiającego i stanowiących przedmiot niniejszego postępowania wg instrukcji ww. producentów wychodzą poza możliwości wykonania ich przez „zwykły” serwis, a w takim przypadku ma zastosowanie art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Wobec powyższego wnosimy o rezygnację z postawionego warunku udziału w postępowaniu oraz modyfikację treści SWZ dot. konieczności posiadania przez wykonawców certyfikatu CE dla producentów wyrobów medycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W załączeniu przekazuję formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ), wzór umowy (stanowiący załącznik nr 3 do SWZ)  uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.