Zadanie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych

Część A) DOSTAWA

Tabela nr 1 – Liczba kompletów oznaczeń parametrów  krytycznych do wykonania w okresie 32 miesięcy; koszt jednostkowy kompletu oznaczeń

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto badania | Wartość netto badań | VAT (%) | Wartość brutto badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet oznaczeń parametrów zawierający: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca zjonizowany, Cl-, glukoza, mleczany, osmolarność, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2 | komplet oznaczeń parametrów | 15 300 |  |  |  |  |

W tabeli nr 1, w oparciu o podaną przez Zamawiającego ilość testów, podać jednostkowy koszt jednego kompletu oznaczeń po uwzględnieniu całego asortymentu wyszczególnionego w tabeli nr 2 – całkowita wartość tabel nr 1 równa jest całkowitej wartości tabeli nr 2.

Wykonawca ma obowiązek doszacować ofertę pod względem ilościowym w stosunku do ilości kompletów oznaczeń podanych w tabeli 1, uwzględniając oznaczenia kontroli jakości z częstotliwością co najmniej codziennie na 3 poziomach przez cały okres obowiązywania umowy oraz oznaczenia kalibracyjne i inne wynikające z technologii analizatora oraz rodzaju odczynników.

Tabela nr 2 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne na okres 32 miesięcy, pozwalające do wykonanie liczby kompletów oznaczeń zdefiniowanej w Tabeli nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba opakowań | Zawartość opakowań – ilość testów | Cena op. netto | Cena op. brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta odczynnikowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaseta sensorowa/ elektrodowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Część B) DZIERŻAWA

Tabela nr 3

| Cena netto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 32 miesięcy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 32 miesięcy brutto (PLN) | Nazwa analizatora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |

UWAGA:

–	Wszystkie badania muszą być zaoferowane w ofertach

SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (wartość tabeli 2 + tabeli 3):

Wartość netto:	........................................................................................

Podatek VAT: 	.........................................................................................

Wartość brutto 	.........................................................................................

......................................................

data, pieczęć, podpis***

*** Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym