## Arkusz2
Załącznik nr 3 do SIWZ/ZP/PN – 6/2021
…………………………………………………………………………
Pieczątka Wykonawcy
PAKIET NR 5 – IMPLANTY ARTROSKOPOWE - BARK /OSTRZE DO DERMATOMU/SIATKA DO SIATKOWNICY
Lp | Opis | J.m. | Ilość | Cena netto | Kwota VAT | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta
1. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: 1,4 mm, płaszcz, wiertło i obturator | szt. | 10
2. | Miekka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej na sterylnym podajniku, srednica 1,4 mm. | szt. | 40
3. | Kotwica tytanowa 3 mm ze wzmocnioną nicią oraz kotwica tytanowa 5 z dwiema wzmocnionymi nicmi na sterylnym podajniku z igłą; 100 szt - 3 mm, 50 szt - 5 mm | szt. | 150
4. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: 2,9 mm, płaszcz, wiertło i obturator | szt. | 10
5. | Miekka kotwica do naprawy stozka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm. Dwie róznokolorowe wzmocnione nici | szt. | 30
6. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana z tytanowym grotem bez konieczności nawiercania , bezwęzłowa z mozliwością wprowadzenia i niezaleznego napiecia 8 nitek, średnica 4,5 mm, długość 25,8 mm rotacyjna glowica w aplikatorze umozliwiająca kontrolę napięcia nitek | szt. | 40
OSTRZE DO DERMATOMU
7. | Ostrze do dermatomu op. - 10 szt | szt. | 2
SIATKA DO SIATKOWNICY
8. | Siatki: 1,5:1, 3:1,6:1,9:1 , 1 op - 20szt | szt. | 2
IMPLANTY ARTROSKOPOWE
9. | Guzik udowyRekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 170
10. | Guzik udowy Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 1
11. | Guzik udowy XLRekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 3
12. | Guzik udowyRekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 5
13. | Guzik udowy XLRekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 5
14. | Sruba Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 120
15. | Nić niewchłanialna pleciona polietylenowa powlekana o zwiekszonej wytrzymalości z igła 1 op. 12 szt | szt. | 5
16. | Taśma do szycia łąkotki 30” 1mm, końcówki 2-0 z 10” igłami łąkotkowymi | szt. | 2
17. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik | szt. | 20
18. | Wielorazowa prowadnica short 1.4mm | szt. | 1
19. | Wiertło short 1,4mm | szt. | 10
20. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | szt. | 10
21. | Wielorazowa prowadnica short 2,9mm | szt. | 1
22. | Wiertło short 2.9mm | szt. | 2
23. | Szydło do prowadzenia przeszczepu | szt. | 5
24. | Prowadnica nitinolowa do śrub GT oraz tytanowych IS 1.5mm | szt. | 5
25. | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej | szt. | 40
26. | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 3
27. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm. | szt. | 1
28. | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | szt. | 40
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0
SKRESLA SIĘ
| …………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………
| Miejscowość i data | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej