Kraków, dnia 05.IV.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 221 000 euro

„Dostawa obłożeń operacyjnych

dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego, na której dostępna jest SIWZ.

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 221.000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 4a-4c będące integralnymi częściami SIWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

CPV : 39518200-8 - Prześcieradła używane na salach operacyjnych

# 4. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 2 lat (24 miesięcy) od daty podpisania umowy.

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie 6 SIWZ.

# 6. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust  7 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy Pzp procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń w formie JEDZ, o których mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów :

| L.p. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
| 4. | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); |
| 7. | certyfikatu CE lub deklaracji zgodności lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych lub innego dokumentu równoważnego – dla zaoferowanych wyrobów medycznych – dotyczy Pakietów nr 1-3; |
| 8. | katalogi lub ulotki producenta lub inne dokumenty równoważne – dla zaoferowanych wyrobów medycznych w języku polskim lub angielskim – dotyczy Pakietów nr 1-3; |
| 9. | próbki zaoferowanych wyrobów medycznych – po 2 sztuki dla każdego zestawu obłożeń – dotyczy Pakietów nr 1-3; |
| 10. | karty danych technicznych wystawionej przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji lub innego dokumentu równoważnego – dla potwierdzenia parametrów krytycznych zestawów obłożeń oraz pozostałych parametrów, będących wymogiem aktualnej normy PN-EN 13795 – dla Pakietów nr 1-3; |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

- pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

- oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełnionego Opis przedmiotu zamówienia wg Załączników nr 4a-4c do SIWZ,

- wypełnionego Formularza ofertowego Wykonawcy wg Załączników nr 5a-5c do SIWZ,

- potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ.271.27.2019.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przetargu jest pracownik Działu Zamówień Publicznych :  Mateusz Budzicz  tel. 0-12 614 25 32,  fax. (0-12) 614 34 86  - od pn. do pt. w godz. 800–1400 , e-mail : przetargi@szpitaljp2.krakow.pl.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

5. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

6.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja

10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

7.  Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

8. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

9.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Nr Pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 9.500,00 PLN |
| 2 | 6.800,00 PLN |
| 3 | 3.600,00 PLN |
| Suma : | 19.900,00 PLN |

(słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3.  Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której

wadium dotyczy.

7. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a

oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

- 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować  zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga : W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 13.V.2019 r. do godz. 9:30

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.V.2019 r., o godzinie 10:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 3.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnika stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15.1  Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wagi tego kryterium i sposobu oceny ofert.

| Lp. | ###### Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość (Parametry techniczne) | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: |  | 100 % |  |

- 15.2 Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W) wg poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór :

#### W = C + T

- gdzie:

- kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

- Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

- Cb	– 	cena oferty badanej

- R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość (parametry techniczne)

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

- Wzór :

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

1+x−min.max.−min.* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich wykonawców przez wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

- Sposób dokonania wyboru – najkorzystniejszy bilans kryteriów.

- UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Nie dotyczy.

# 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.27.2019 – Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

- Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

- Załącznik nr 2 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy

- Załącznik nr 4a – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1

- Załącznik nr 4b – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2

- Załącznik nr 4c – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 3

- Załącznik nr 5a – Formularz ofertowy Wykonawcy – Pakiet nr 1

- Załącznik nr 5b – Formularz ofertowy Wykonawcy – Pakiet nr 2

- Załącznik nr 5c – Formularz ofertowy Wykonawcy – Pakiet nr 3

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.27.2019 – Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................

Adres : ..................................................................................................................

tel./fax : ................................................................................................................

e-mail : .................................................................................................................

KRS / CEiDG : .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                     ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór umowy

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – pełnomocnika

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...............................

reprezentowaną przez

...............................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EURO –  postępowanie nr DZ.271.27.2019 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach do umowy, które zawierają Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4… do SIWZ) oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową (Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 5… do SIWZ).

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy nie krótszy niż 2 dni od dnia wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem.

- Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

Umowa została zawarta na okres 2 lat (24 miesięcy), chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

§ 6- Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 7 -  Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego  oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

        - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4… do SIWZ)

        - Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa (Załącznik nr 5… do SIWZ),

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Załączniki nr 4a-4c

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załączników nr 4a-4c:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu medycznego” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu medycznego” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis : „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.”, Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Parametr graniczny” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania  słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

Załącznik nr 4a

Opis przedmiotu zamówienia

(Pakiet nr 1)

| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO NAGŁYCH INTERWENCJI SERCOWO-NACZYNIOWYCH Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | - |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | - |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3 | sterylna serweta do angiografii udowej o minimalnym rozmiarze 240 x 370 [cm] wykonana z nieprzemakalnego laminatu minimum dwuwarstwowego z dodatkową warstwą wysokochłonną w strefie krytycznej | TAK, podać | - |  |
| 4 | materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 5 | serweta posiadająca dwa otwory o średnicy w zakresie 8,5 – 9,0 [cm] otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin | TAK | - |  |
| 6 | dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o minimalnym rozmiarze 200 x 75 [cm] wykonana z laminatu minimum 2 - warstwowego, wysokochłonnego | TAK, podać | - |  |
| 7 | gramatura laminatu min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 8 | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 9 | odporność na przenikanie cieczy min. 160 [cm H2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 10 | wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 110 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 11 | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, lepność taśm wokół otworów, trwałość połączenia serwety z dodatkową warstwą wysokochłonną podczas zabiegu | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Gazik - 20 sztuk |  |  |  |  |
| 12 | gazik min. 17sto nitkowy , 8 warstwowy | TAK, podać | [1,2] |  |
| 13 | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| Skalpel - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 14 | skalpel chirurgiczny z plastikową rączką | TAK | - |  |
| 15 | kształt ostrza (m.in. profil) identyczny jak w ostrzach Swan Morton lub równoważne | TAK | - |  |
| 16 | rozmiar skalpela: 11 | TAK | - |  |
| Igła - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 17 | igła iniekcyjna o rozmiarze 18 G | TAK | - |  |
| 18 | długość igły: 40 [mm] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 19 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 20 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 21 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 22 | pojemność strzykawki: 5 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 23 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 24 | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 25 | strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 26 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 27 | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta chłonna na całej powierzchni, służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki. | TAK | - |  |
| 28 | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK, podać | - |  |
| Osłona na RTG - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 29 | osłona na aparaturę o średnicy min.:120 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 30 | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK | – |  |
| Prowadnik angiograficzny - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 31 | długość prowadnika 200 [cm], średnica 0,035 [cal] | TAK | – |  |
| 32 | materiał: stal nierdzewna chromowo – niklowa powleczona PTFE, sprężyste i łagodnie zaokrąglone zakończenie, końcówka J nieruchomy rdzeń, z możliwością rozprostowywania | TAK | – |  |
| 33 | prostownica dla końcówki J, precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania, odporność na odkształcenia, z dozownikiem i łącznikiem luer lock do przepłukiwania drutu, końcówka prowadnika giętka i gładko wykończona, doskonałe właściwości sterowania i pewności aplikacji, dobra widoczność w skopi | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Miska do zabezpieczenia prowadnika - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 34 | minimalna objętość: 2 500 [ml] | TAK, podać | – |  |
| 35 | minimalne wymiary: średnica 24 [cm] wysokość 7 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 36 | niebieska miska z polipropylenu, z wyskalowaną pojemnością zaopatrzona w wypustki zabezpieczające zwinięty prowadnik przed wysunięciem. | TAK | – |  |
| Miska - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 37 | minimalna objętość: 1 500 [ml] | TAK, podać | – |  |
| 38 | niebieska miska z polipropylenu, z wyskalowaną pojemnością | TAK | – |  |
| Rampa – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 39 | rampa trójdrożna zamykana, prawostronna, o wytrzymałości ciśnieniowej min. 500 [psi] | TAK, podać w[psi] | [1,2] |  |
| Przyrząd do przetoczenia płynów infuzyjnych - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 40 | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z końcówką Luer lock | TAK | – |  |
| 41 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Dren do kontrastu - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 42 | minimalna długość: 150 [cm], średnica wewnętrzna min.: 2,5 [mm] | TAK, podać | – |  |
| 43 | zaopatrzony w dwie końcówki męskie Luer Lock | TAK | – |  |
| 44 | zaopatrzony w zastawkę bezzwrotną | TAK | – |  |
| Przedłużacz (dren) - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 45 | przedłużacz do pompy infuzyjnej z końcówkami Luer Lock | TAK | – |  |
| 46 | materiał PVC bez DEHP | TAK | – |  |
| 47 | średnica wewnętrzna: 1,5 [mm] | TAK | – |  |
| 48 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Gąbka do dezynfekcji- 4 sztuki |  |  |  |  |
| 49 | gąbka do dezynfekcji pola operacyjnego z patyczkiem | TAK | – |  |
| 50 | długość patyczka: min. 15 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 51 | minimalny wymiar gąbki: 4 x 4 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Kleszczyki tętnicze- 1 sztuka |  |  |  |  |
| 52 | długość: 15 [cm] | TAK | – |  |
| 53 | wykonane z twardego matowego tworzywa | TAK | – |  |
| Fartuch operacyjny- 1 sztuka |  |  |  |  |
| 54 | barierowy fartuch chirurgiczny jałowy, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 55 | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS | TAK | – |  |
| 56 | materiał wzmocnienia rękawa zapewniający nieprzemakalność z wysokochłonnej włókniny | TAK | – |  |
| 57 | materiał wzmocnienia części przedniej fartucha zapewniający nieprzemakalność z wysokochłonnej włókniny | TAK | – |  |
| 58 | w strefie krytycznej fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 43 [ g/m2]–potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 59 | wzmocnionej na rękawach i w przedniej części fartucha laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 36 [ g/m2 ]–potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 60 | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha min. 120 [cm H2O] –potwierdzone kartą techniczną producenta* | podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 61 | wytrzymałość na wypychanie – na mokro w strefie krytycznej min. 80 [kPa]– potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 62 | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795 1-3– potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 63 | rozmiar fartucha: XL | TAK | – |  |
| 64 | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3 |  |
| Podkład wysokochłonny - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 65 | wymiary podkładu min.: 20 x 40 [cm] | TAK, podać | - |  |
| 66 | wykonany z włókniny | TAK | - |  |
| 67 | wypełniony wysokochłonnym rdzeniem celulozowym | TAK | - |  |
| OPAKOWANIE ZESTAWU |  |  |  |  |
| 68 | opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne | TAK | – |  |
| 69 | zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku | TAK, podać | – |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO KORONAROGRAFII Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | - |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | - |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3 | sterylna serweta do angiografii udowej o minimalnym rozmiarze 220 x 330 [cm] wykonana z nieprzemakalnej włókniny SMS minimum dwuwarstwowej z dodatkową warstwą wysokochłonną w strefie krytycznej | TAK, podać | - |  |
| 4 | materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 5 | serweta posiadająca dwa otwory o średnicy w zakresie 8,5 – 9,0 [cm] otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin | TAK | - |  |
| 6 | dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o minimalnym rozmiarze 200 x 75 [cm] wykonana z włókniny minimum 2 - warstwowej, wysokochłonnej | TAK, podać | - |  |
| 7 | gramatura włókniny min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 8 | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 9 | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cm H2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 10 | wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 90 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 11 | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, lepność taśm wokół otworów, trwałość połączenia serwety z dodatkową warstwą wysokochłonną podczas zabiegu | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Gazik - 20 sztuk |  |  |  |  |
| 12 | gazik min. 17sto nitkowy , 8 warstwowy | TAK, podać | [1,2] |  |
| 13 | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| Skalpel - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 14 | skalpel chirurgiczny z plastikową rączką | TAK | - |  |
| 15 | kształt ostrza (m.in. profil) identyczny jak w ostrzach Swan Morton lub równoważne | TAK | - |  |
| 16 | rozmiar skalpela: 11 | TAK | - |  |
| Igła - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 17 | igła iniekcyjna o rozmiarze 18 G | TAK | - |  |
| 18 | długość igły: 40 [mm] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 19 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 20 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 21 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 22 | pojemność strzykawki: 5 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 23 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 24 | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | - |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 25 | strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 26 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | - |  |
| Serweta - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 27 | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta chłonna na całej powierzchni, służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki. | TAK | - |  |
| 28 | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK, podać | - |  |
| Osłona na RTG - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 29 | osłona na aparaturę o średnicy min.: 120 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 30 | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK | – |  |
| Prowadnik angiograficzny - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 31 | długość prowadnika 200 [cm], średnica 0,035 [cal] | TAK | – |  |
| 32 | materiał: stal nierdzewna chromowo – niklowa powleczona PTFE, sprężyste i łagodnie zaokrąglone zakończenie, końcówka J nieruchomy rdzeń, z możliwością rozprostowywania | TAK | – |  |
| 33 | prostownica dla końcówki J, precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania, odporność na odkształcenia, z dozownikiem i łącznikiem luer lock do przepłukiwania drutu, końcówka prowadnika giętka i gładko wykończona, doskonałe właściwości sterowania i pewności aplikacji, dobra widoczność w skopi | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Miska do zabezpieczenia prowadnika - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 34 | minimalna objętość: 2 500 [ml] | TAK, podać | – |  |
| 35 | minimalne wymiary: średnica 24 [cm] wysokość 7 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 36 | niebieska miska z polipropylenu, z wyskalowaną pojemnością zaopatrzona w wypustki zabezpieczające zwinięty prowadnik przed wysunięciem. | TAK | – |  |
| Miska - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 37 | minimalna objętość: 1 500 [ml] | TAK, podać | – |  |
| 38 | niebieska miska z polipropylenu, z wyskalowaną pojemnością | TAK | – |  |
| Rampa – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 39 | rampa trójdrożna zamykana, prawostronna, o wytrzymałości ciśnieniowej min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | [1,2] |  |
| Przyrząd do przetoczenia płynów infuzyjnych - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 40 | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z końcówką Luer lock | TAK | – |  |
| 41 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Dren do kontrastu - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 42 | minimalna długość: 150 [cm], średnica wewnętrzna min.: 2,5 [mm] | TAK, podać | – |  |
| 43 | zaopatrzony w dwie końcówki męskie Luer Lock | TAK | – |  |
| 44 | zaopatrzony w zastawkę bezzwrotną | TAK | – |  |
| Przedłużacz (dren) - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 45 | przedłużacz do pompy infuzyjnej z końcówkami Luer Lock | TAK | – |  |
| 46 | materiał PVC bez DEHP | TAK | – |  |
| 47 | średnica wewnętrzna: 1,5 [mm] | TAK | – |  |
| 48 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Gąbka do dezynfekcji- 4 sztuki |  |  |  |  |
| 49 | gąbka do dezynfekcji pola operacyjnego z patyczkiem | TAK | – |  |
| 50 | długość patyczka: min. 15 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 51 | minimalny wymiar gąbki: 4 x 4 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Kleszczyki tętnicze- 1 sztuka |  |  |  |  |
| 52 | długość: 15 [cm] | TAK | – |  |
| 53 | wykonane z twardego matowego tworzywa | TAK | – |  |
| Fartuch chirurgiczny 1 sztuka |  |  |  |  |
| 54 | barierowy fartuch chirurgiczny jałowy, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 55 | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS | TAK | – |  |
| 56 | materiał wzmocnienia rękawa zapewniający nieprzemakalność z wysokochłonnej włókniny | TAK | – |  |
| 57 | materiał wzmocnienia części przedniej fartucha zapewniający nieprzemakalność z wysokochłonnej włókniny | TAK | – |  |
| 58 | w strefie krytycznej fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 43 [ g/m2]–potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 59 | wzmocnionej na rękawach i w przedniej części fartucha laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 36 [ g/m2 ]–potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 60 | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha min. 120 [cm H2O] –potwierdzone kartą techniczną producenta* | podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 61 | wytrzymałość na wypychanie – na mokro w strefie krytycznej min. 80 [kPa]– potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 62 | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795 1-3– potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 63 | rozmiar fartucha: XL | TAK | – |  |
| 64 | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3 |  |
| Podkład wysokochłonny - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 61 | wymiary podkładu min.: 20 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| 62 | wykonany z włókniny | TAK | - |  |
| 63 | wypełniony wysokochłonnym rdzeniem celulozowym | TAK | - |  |
| OPAKOWANIE ZESTAWU |  |  |  |  |
| 64 | opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne | TAK | – |  |
| 65 | zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku | TAK, podać | – |  |

* W przypadku wymogu potwierdzenia spełniania wskazanego parametru za pomocą karty technicznej producenta, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wskazanego parametru na podstawie dokumentu równoważnego

Załącznik nr 4b

Opis przedmiotu zamówienia

(Pakiet nr 2)

| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO DŁUGOTRWAŁYCH ZABIEGÓW ANGIOPLSATYKI Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | - |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | - |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3 | sterylna serweta do angiografii o minimalnym rozmiarze 230 x 375 [cm] | TAK, podać | - |  |
| 4 | materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 5 | serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu minimum trójwarstwowego na całość laminatu wysokochłonnego o romiarze min. 115 x 375 [cm] | TAK, podać | - |  |
| 6 | serweta posiadająca foliową wstawkę po obu stronach obłożenia, o min. wymiarach 55 x 375 [cm] | TAK, podać | - |  |
| 7 | jednolita warstwa chłonna serwety wykonana w kształcie krzyża, w górnej części nachodząc na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 92 [ +/- 5cm] | TAK, opisać | - |  |
| 8 | serweta posiadająca 2 otwory udowe o średnicy 9 [cm] otoczone taśmą lepną | TAK | - |  |
| 9 | serweta posiadająca 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 [cm] otoczone taśmą lepną | TAK | - |  |
| 10 | gramatura laminatu min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK,podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 11 | odporność na przenikanie cieczy min. 100 [cm H20] - potwierdzona kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 12 | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, lepność taśm wokół otworów, trwałość połączenia serwety z foliową wstawką podczas zabiegu | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Gazik - 20 sztuk |  |  |  |  |
| 13 | gazik min. 17sto nitkowy , 8 warstwowy | TAK, podać | [1,2] |  |
| 14 | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| Skalpel - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 15 | skalpel chirurgiczny z plastikową rączką | TAK | – |  |
| 16 | kształt ostrza (m.in. Profil) identyczny jak w ostrzach Swann Morton lub równoważne | TAK | – |  |
| 17 | rozmiar skalpela: 11 | TAK | – |  |
| Igła - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 18 | igła iniekcyjna o rozmiarze 18 G | TAK | – |  |
| 19 | długość igły: 40 [mm] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 2 sztuka |  |  |  |  |
| 20 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | – |  |
| 21 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 22 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | – |  |
| 23 | pojemność strzykawki: 5 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 24 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | – |  |
| 25 | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 26 | strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer lock | TAK | – |  |
| 27 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Osłona na RTG - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 28 | osłona na aparaturę o średnicy min.: 120 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 29 | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK | – |  |
| Rampa - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 30 | rampa trójdrożna, zamykana, o wytrzymałości ciśnieniowej min. 500 [psi] | TAK, podać [psi] | [1,2] |  |
| Przyrząd do przetoczeń infuzyjnych - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 31 | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z końcówką Luer lock | TAK | – |  |
| 32 | długość : min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Przedłużacz (dren) - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 33 | przedłużać do pompy infuzyjnej z końcówkami Luer lock | TAK | – |  |
| 34 | materiał PVC bez DEHP | TAK | – |  |
| 35 | średnica wewnętrzna: 1,5 [mm] | TAK | – |  |
| 36 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Gąbka do dezynfekcji - 4 sztuki |  |  |  |  |
| 37 | gąbka do dezynfekcji pola operacyjnego z patyczkiem | TAK | – |  |
| 38 | długość patyczka: min. 15 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 39 | minimalny wymiar gąbki: 4 x 4 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Miska - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 40 | minimalna objętość: 1500 [ml] | TAK, podać | – |  |
| 41 | niebieska miska z polipropylenu, z wyskalowaną pojemnością | TAK | – |  |
| Miska - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 42 | minimalna objętość: 2500 [ml] | TAK, podać | – |  |
| 43 | niebieska miska z polipropylenu, z wyskalowaną pojemnością | TAK | – |  |
| Dren do kontrastu - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 44 | minimalna długość: 150 [cm], średnica wewnętrzna min.: 2,5 [mm] | TAK, podać | – |  |
| 45 | zaopatrzony w dwie końcówki męskie Luer lock | TAK | – |  |
| 46 | zaopatrzony w zastawkę bezzwrotną | TAK | – |  |
| Kleszczyki tętnicze- 1 sztuka |  |  |  |  |
| 47 | długość: 15 [cm] | TAK | – |  |
| 48 | kleszczyki anatomiczne jednorazowego użytku, typu pens | TAK | – |  |
| Podkład wysokochłonny - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 49 | wymiary podkładu min.: 20 x 40 [cm] | TAK, podać w [g/m2] | - |  |
| 50 | wykonany z włókniny wysokochłonnej | TAK | - |  |
| Fartuch opereacyjny -1 sztuka |  |  |  |  |
| 51 | barierowy fartuch chirurgiczny jałowy, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 52 | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS | TAK | – |  |
| 53 | materiał wzmocnienia rękawa zapewniający nieprzemakalność z wysokochłonnej włókniny | TAK | – |  |
| 54 | materiał wzmocnienia części przedniej fartucha zapewniający nieprzemakalność z wysokochłonnej włókniny | TAK | – |  |
| 55 | w strefie krytycznej fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 43 [ g/m2]–potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 56 | wzmocnionej na rękawach i w przedniej części fartucha laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 36 [ g/m2 ]–potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 57 | odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha min. 120 [cm H2O] –potwierdzone kartą techniczną producenta* | podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 58 | wytrzymałość na wypychanie – na mokro w strefie krytycznej min. 80 [kPa]– potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 59 | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795 1-3– potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 60 | rozmiar fartucha: XL | TAK | – |  |
| 61 | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3 |  |
| Serweta owinięcie zestawu - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 62 | materiał serwety - nieprzemakalny laminat | TAK | – |  |
| 63 | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Opakowanie zestawu |  |  |  |  |
| 64 | zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku | TAK, podać | – |  |
| 65 | opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne | TAK | – |  |

* W przypadku wymogu potwierdzenia spełniania wskazanego parametru za pomocą karty technicznej producenta, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wskazanego parametru na podstawie dokumentu równoważnego

Załącznik nr 4c

Opis przedmiotu zamówienia

(Pakiet nr 3)

| Pakiet 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3 | sterylna serweta do angiografii udowej o minimalnym rozmiarze 230 x 360 [cm] wykonana z nieprzemakalnego laminatu minimum dwuwarstwowego z dodatkową warstwą wysokochłonną w strefie krytycznej | TAK, podać | - |  |
| 4 | materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 5 | serweta posiadająca dwa otwory o rozmiarze 7x10 [cm] otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin | TAK | - |  |
| 6 | dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o minimalnym rozmiarze 65 x 65 [cm] wykonana z włókniny | TAK, podać | - |  |
| 7 | gramatura materiału dodatkowej warstwy wysokochłonnej min. 45 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 8 | gramatura materiału serwety min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 9 | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [g/m2] | [1,2] |  |
| 10 | odporność na przenikanie cieczy min. 160 [cm H2O] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [cm H2O] | [1,2] |  |
| 11 | wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 110 [kPa] w strefie krytycznej – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 12 | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, lepność taśm wokół otworów, trwałość połączenia serwety z dodatkową warstwą wysokochłonną podczas zabiegu | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Gazik - 20 sztuk |  |  |  |  |
| 13 | gazik min. 17sto nitkowy , 8 warstwowy | TAK, podać | [1,2] |  |
| 14 | rozmiar gazika: 10 x 10 [cm], z zachowaniem tolerancji +/- 1 [cm] | TAK | – |  |
| Skalpel - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 15 | skalpel chirurgiczny z plastikową rączką | TAK | – |  |
| 16 | kształt ostrza (m.in. profil) identyczny jak w ostrzach Swan Morton lub równoważne | TAK | – |  |
| 17 | rozmiar skalpela: 11 | TAK | – |  |
| Igła - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 18 | igła iniekcyjna o rozmiarze 18 G | TAK | – |  |
| 19 | długość igły: 40 [mm] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 2 sztuka |  |  |  |  |
| 20 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | – |  |
| 21 | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 22 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | – |  |
| 23 | pojemność strzykawki: 5 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 24 | strzykawka min. dwuczęściowa z końcówką luer | TAK, podać | - |  |
| 25 | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 26 | strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer lock | TAK | – |  |
| 27 | pojemność strzykawki: 10 [ml] | TAK | – |  |
| Serweta - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 28 | materiał serwety: nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu, a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki | TAK | – |  |
| 29 | minimalny rozmiar serwety: 150 x 190 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Osłona na RTG - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 30 | osłona na aparaturę o średnicy min.:120 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 31 | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK | – |  |
| Rampa – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 32 | rampa trójdrożna zamykana, prawostronna, o wytrzymałości ciśnieniowej min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | [1,2] |  |
| Przyrząd do przetoczenia płynów infuzyjnych - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 33 | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z końcówką Luer lock | TAK | – |  |
| 34 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Przedłużacz (dren) - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 35 | przedłużacz do pompy infuzyjnej z końcówkami luer lock | TAK | – |  |
| 36 | materiał PVC bez DEHP | TAK | – |  |
| 37 | średnica wewnętrzna 1,5 [mm] | TAK | – |  |
| 38 | długość: min. 150 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Gąbka do dezynfekcji- 4 sztuki |  |  |  |  |
| 39 | gąbka do dezynfekcji pola operacyjnego z patyczkiem | TAK | – |  |
| 40 | długość patyczka: min. 15 [cm] | TAK, podać | – |  |
| 41 | minimalny wymiar gąbki: 4 x 4 [cm] | TAK, podać | – |  |
| Fartuch operacyjny – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 42 | barierowy fartuch chirurgiczny jałowy, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 43 | rozmiar fartucha: XL- 1 | TAK | - |  |
| 44 | materiał fartucha – włóknina spunlace o składzie 55% celulozy i 45% poliestru – tolerancja +/- 10% – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 45 | gramatura materiału fartucha min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK, podać | - |  |
| 46 | materiał wzmocnienia części przedniej fartucha zapewniający nieprzemakalność | TAK | - |  |
| 47 | materiał wzmocnienia rękawa zapewniający nieprzemakalność | TAK | - |  |
| 48 | materiał mankietów – miękki, biały, dzianinowy lub poliester | TAK | - |  |
| 49 | odporność na przenikanie cieczy w powierzchni krytycznej fartucha min. 100 [cm H2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | podać w [cmH2O] | [1,2] |  |
| 50 | wytrzymałość na wypychanie na mokro w powierzchni krytycznej fartucha min. 40 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta* | podać w [kPa] | [1,2] |  |
| 51 | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795 1-3 – potwierdzone kartą techniczną producenta* | TAK | - |  |
| 52 | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza | opisać | 1,2,3 |  |
| OPAKOWANIE ZESTAWU |  |  |  |  |
| 53 | zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku | TAK, podać | – |  |
| 54 | opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne | TAK | - |  |

* W przypadku wymogu potwierdzenia spełniania wskazanego parametru za pomocą karty technicznej producenta, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wskazanego parametru na podstawie dokumentu równoważnego

Załącznik nr 5a

Formularz ofertowy Wykonawcy

(Pakiet nr 1)

| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO NAGŁYCH INTERWENCJI SERCOWO-NACZYNIOWYCH Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI | 4000 | szt. |  |  |  |
| 2 | STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO KORONAROGRAFII Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI | 2000 | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5b

Formularz ofertowy Wykonawcy

(Pakiet nr 2)

| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO DŁUGOTRWAŁYCH ZABIEGÓW ANGIOPLSATYKI Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI | 4000 | szt. |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5c

Formularz ofertowy Wykonawcy

(Pakiet nr 3)

| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI | 3000 | szt. |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).