## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
| Pakiet nr 1 - Igły do EBUS | – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lp. | Asortyment | Opis produktu | producent + nr katalogowy | Ilość/szt. | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto w PLN /kolumna 5+7/ | %VAT | Wartość brutto w PLN /kolumna 6+7/
1. | Igły ultrasonograficzne do EBUS, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami firmy Pentax | Jednorazowe, aspiracyjne igły do nakłuwania węzłów chłonnych śródpiersia o średnicy ostrza 22 G, z zaokrąglonym mandrynem, bez konieczności użycia dodatkowego adaptera, w części dystalnej igła o wzmocnionej echogeniczności, posiadająca 2 blokady typu "Twist Lock" umożliwiające obsługę przy użyciu jednej ręki: blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki oraz blokadę stopnia wysunięcia osłonki (zakres 0-40 mm), wykonane z nitinolu | 4: 250
| razem |  | 6: 0; 8: 0
Termin ważności – Wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki do testowania – 1 szt.