WIZP.271.23.1.2023							    Kościerzyna, dnia 17.11.2023r.

………………………..

………………………..

………………………..

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- Czy wykonawca będzie ponosić koszty opłaty za zajęcia pasa drogowego?.

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego grogi gminnej.

- Proszę o wyjaśnienie pozycji L.p. 20 przedmiaru - remont cząstkowy zjazdów i chodnika. Czy wykonawca ma przyjąć do wyceny nowy materiał do odtworzeń?

Zamawiający informuje, że w ofercie ująć należy przyjąć do wyceny materiał pochodzący z rozbiórki.

- Proszę o informacje czy regulacja studzienek ma obejmować jedynie regulacje wysokościową czy należy przyjąć wymianę jakichś elementów na nowe?

Przy sporządzeniu oferty należy przyjąć wyłącznie regulację wysokościową studzienek.

- Proszę o załączenie badań geologicznych w celu określenia poziomu wody gruntowej oraz rodzaju gruntów.

Zamawiający informuje, że nie posiada opinii geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji.

- Proszę o podanie koloru kostki z przedmiaru oraz określenie jakiej nawierzchni ułożenia dotyczy:

nawierzchnia - kostka brukowa betonowa 8cm 141,66 m2

nawierzchnia – kostka brukowa betonowa 6cm 521,57 m2

nawierzchnia - kostka brukowa betonowa 6cm 322,50 m2

nawierzchnia - kostka brukowa betonowa 6cm - remont cząstkowy 70,00 m2

Zamawiający informuje, że

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm  w ilości 141,66 m2 dotyczy nawierzchni zjazdów 
w kolorze szarym

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm w ilości 521,57 m2 dotyczy nawierzchni chodników 
i ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym (kostka bezfazowa)

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm w ilości 322,50 m2 dotyczy nawierzchni chodnika 
w kolorze szarym

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm dotyczy remontu cząstkowego w ilości 70,00 m2 –przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów w celu dowiązania do nowej nawierzchni chodnika lub chodnika i ścieżki rowerowej. Jednocześnie Zamawiający informuje że zakres ten może dotyczyć również nawierzchni z kostki betonowej 8 cm.