|  | # URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.4.2023 							       Wołów, dn. 17.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W opisie instalacji wentylacyjnej zawarto informację iż przed każdym nawiewnikiem należy przewidzieć regulator przepływu. Prosimy o potwierdzenie tej informacji gdyż znacznie podniesie to wartość inwestycji. Być może projektantowi chodziło o zastosowanie zwykłych przepustnic jednopłaszczyznowych

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza, że przed każdym nawiewnikiem należy przewidzieć regulator stałego przepływu.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kozak tel. 71 319 13 54

Sporządził: Anna Mykowska, Tel 71 319 13 44